# 11.	Fyzikálno-chemické prvky kvality PoVRCHOVEJ VODY

Podľa Rámcovej smernice o vode (RSV) je „ekologický stav určovaný biologickými a podporovaný fyzikálno-chemickými (FCH) a hydromorfologickými (HM) prvkami kvality“. RSV pre FCH prvky kvality neposkytuje žiadne hodnotiace schémy. Členské štáty majú uplatňovať svoje vlastné metódy a nástroje pre hodnotenie ekologického stavu, podľa kritérií uvedených v Prílohe V RSV, časť 1.1.

V rámci skupiny FCH prvkov kvality sa hodnotia všeobecné FCH ukazovatele (viď podkapitola 11.1.1) charakterizujúce kvalitu vody, spolu so špecifickými znečisťujúcim látkami (podkapitola 11.2.1). Existuje jasné rozdelenie medzi úlohami všeobecných FCH ukazovateľov a špecifickými znečisťujúcim látkami pri stanovovaní ekologického stavu.

Na základe tohto rozdelenia je metodika rozdelená na 2 časti:

- časť 11.1 „Všeobecné FCH ukazovatele“,

- časť 11.2 „Špecifické znečisťujúce látky“.

## 11.1 	Všeobecné fyzikálno - chemické ukazovatele

## 11.1.1 Špecifiká hodnotenia

Predkladaný materiál (metodika pre odvodenie referenčných podmienok, metodika pre odvodenie klasifikačných schém a odvodenie klasifikačných schém) pre všeobecné FCH ukazovatele sa zaoberá:

- výberom a zdôvodnením výberu jednotlivých všeobecných FCH ukazovateľov,

- charakteristikou a opisom jednotlivých všeobecných FCH ukazovateľov vo vzťahu k biote,

- analýzou zdrojov údajov (dostupné údaje, chýbajúce údaje, možnosti doplnenia údajov),

- návrhom metodiky stanovenia referenčných podmienok,

- stanovením kritérií, ktoré musia spĺňať odberové miesta a údaje vstupujúce do štatistickej analýzy pre odvodenie klasifikačných schém ,

- opisom princípov a postupov vedúcich k odvodeniu hraníc pre veľmi dobrý/dobrý a dobrý/priemerný ekologický stav prirodzených povrchových tečúcich vôd,

- odvodením typovo špecifických  klasifikačných schém pre všeobecné FCH ukazovatele  pre prirodzené povrchovo tečúce vody ,

- analýzou či sú všeobecné FCH ukazovatele typovo špecifické ,

- princípmi testovania typovo špecifických  klasifikačných schém,

- analýzou problémov,

- odporúčaniami.

Hlavným cieľom metodiky je stanovenie klasifikačných schém v súlade s princípmi definovanými RSV. Klasifikačné schémy sú dané limitnými hodnotami určujúcimi hranice medzi jednotlivými triedami kvality podľa RSV. Limitné hodnoty sú v tomto materiáli označované ako „nové limity“, čím chceme zdôrazniť ich odlišnosť od hraničných (limitných) hodnôt používaných v systémoch hodnotenia platných pred implementáciou RSV do národnej legislatívy Slovenskej republiky (SR).

Klasifikačné schémy (limitné hodnoty) pre všeobecné FCH ukazovatele (Guidance Document No. 10, 2003) sa stanovujú od veľmi dobrého po priemerný ekologický stav, t.j. určujú sa v rámci klasifikačných schém dve hranice, a to medzi:

- veľmi dobrým a dobrým stavom (I. a II. triedou kvality),

- dobrým a priemerným stavom (II. a III. triedou kvality).

Pre všeobecné FCH ukazovatele sú stanovené limitné hodnoty súčasne pre 22 typov povrchových tečúcich vôd určených platnou typológiou SR (Príloha 11.1.1).

## Filozofia odvodenia klasifikačných schém pre všeobecné FCH ukazovatele je iná ako pri ostatných prvkoch kvality. Pokrytie 22 typov povrchových tečúcich vôd referenčnými lokalitami nie je z hľadiska všeobecných FCH ukazovateľov dostatočné. Nedostatočný je počet referenčných lokalít, ale aj počet jednotlivých meraní na referenčných lokalitách. Na väčšine z 22 typov referenčné lokality takmer úplne alebo úplne chýbajú. Z týchto údajov nie je možné pre všeobecné FCH ukazovatele odvodiť typovo špecifické referenčné podmienky a klasifikačné schémy. Odvodenie klasifikačných schém pre základné FCH ukazovatele vychádza preto len z dlhodobo meraných údajov na ovplyvnených lokalitách a ich štatistického spracovania podľa zvolených prístupov (viď. podkapitola 11.1.8).

## 11.1.2	Výber hodnotených ukazovateľov

RSV definuje súbor všeobecných FCH ukazovateľov, ktoré odporúča monitorovať. Tieto ukazovatele sú združené v nasledujúcich skupinách: teplotný režim, kyslíkový režim, celková mineralizácia, neutralizačná kapacita a nutrienty.

Základná charakteristika vybraných skupín ukazovateľov kvality vody vo vzťahu k biologickým prvkom kvality spolu s informáciami o prepojení a vplyve hydrologického režimu na kvalitu povrchových vôd je uvedená v nasledujúcej podkapitole 11.1.2.1.

##### 11.1.2.1 Základná charakteristika ukazovateľov kvality a kvantity vody vo vzťahu k BPK

Vodné prostredie, vodná flóra a fauna, FCH ukazovatele, ktoré určujú kvalitu vody a mnohoraké interakcie medzi týmito zložkami vytvárajú riečny ekosystém. Ak je riečny ekosystém ovplyvňovaný ľudskou činnosťou, dochádza k jeho zmenám, v extrémnom prípade až k jeho deštrukcii. Na vyjadrenie miery antropogénneho vplyvu na riečny ekosystém spravidla používame zjednodušené charakteristiky (indikátory ekologického stavu vôd). Indikátory ekologického stavu vôd možno považovať za reálne použiteľný nástroj v rozhodovacích procesoch vtedy, ak napĺňajú aj ďalšie atribúty: sú kauzálne a kvantitatívne vyjadriteľné. Potom je možné využiť ich aj pri napĺňaní požiadaviek RSV, t.j. na dosiahnutie dobrého ekologického stavu povrchových tečúcich vôd.

Medzi hlavné ukazovatele ekologickej integrity vodného ekosystému patria (Derka, 1999):

- zdroj energie (druh, množstvo a podiel jednotlivých alochtónnych (nepôvodných) vstupov, primárna produkcia, sezónne zmeny a množstvo dostupnej energie),

- kvalita vody (teplota, pH, kyslíkový režim, obsah živín, organických a anorganických látok, ťažkých kovov, toxických látok),

- kvalita biotopov (typ substrátu, hĺbka vody, rýchlosť prúdu, prítomnosť a množstvo úkrytov, neresísk, diverzita biotopov),

- biologické interakcie druhov,

- vodný režim (prietok vody, sezónne zmeny hladín, ich vzťahy k atmosférickým zrážkam a charakteru toku).

Základnou kvantitatívnou charakteristikou vodného režimu povrchových tokov je prietok (Q), ktorý má významný vplyv na priebeh procesov vo vodnom ekosystéme. Prietok (Q) je objem vody, ktorý pretečie prietokovým profilom za jednotku času (Hydrológia - Terminologický a výkladový slovník, 2002).

Objem vody odtečenej z povodia alebo vodného útvaru za zvolený časový interval sa nazýva odtok.. Povrchový odtok je zložka celkového odtoku, ktorá odteká z povodia po povrchu terénu do siete vodných tokov, alebo iných vodných útvarov. Medzi najvšeobecnejšie charakteristiky odtoku patrí priemerný ročný prietok, ktorý dáva základnú informáciu o hydrologickom potenciáli povrchového zdroja vody.

Priemerný ročný alebo viacročný prietok je podľa STN 75 1410-3 definovaný ako aritmetický priemer denných prietokov za rok alebo za niekoľko rokov. Spravidla sa vyjadruje v m 3.s –1  resp. l.s -1.

Objem odtoku vody z jednotky plochy povodia za jednotku času je odtok špecifický, najčastejšie vyjadrený v  l.s-1km-2. Táto charakteristika umožňuje porovnávať vodnosť rôznych tokov a období. Ročný alebo viacročný odtok z povodia môže byť vyjadrený aj celkovým množstvom odtečenej vody za rok alebo viacročné obdobie (v m3 alebo v mm). Vyjadrený v mm udáva odtokovú výšku z územia a v tejto jednotke najčastejšie vystupuje ako jeden z troch základných členov hydrologickej bilancie povodia. Premenlivosť odtoku počas roka môžeme charakterizovať napríklad priemernými mesačnými prietokmi alebo variačným rozpätím prietokov.

Extrémne fázy odtoku charakterizujú maximálne a minimálne prietoky.

Z radov maximálnych alebo  minimálnych prietokov možno matematicko-štatistickými metódami odvodiť tzv. návrhové veličiny QmaxN alebo QminN. Sú to pravdepodobnostné maximálne alebo minimálne prietoky, ktoré sú v danom vodomernom profile dosiahnuté alebo prekročené (u minimálnych prietokov podkročené) raz za N rokov. Používajú sa najmä v projekčnej praxi a pri vyjadrení významnosti extrémnych hydrologických situácií.

Zo zotriedených reálne nameraných prietokov za určité obdobie získavame tzv. pozičné charakteristiky M-denné alebo p-percentné prietoky. Obdobie, pre ktoré M-denné prietoky určujeme je spravidla jeden alebo viac rokov. Sú to prietoky, ktoré boli dosiahnuté alebo prekročené M dní v roku (v prípade viacerých (N) rokov boli dosiahnuté alebo prekročené M*N dní príslušného obdobia) alebo p percent príslušného obdobia.

Z M-denných prietokov sa v súvislosti s kvalitou vody najčastejšie používajú Q364d a Q355d.

Hydrologické charakteristiky sa spravidla stanovujú za dlhšie časové obdobie. Do júna 2006 boli týmto obdobím roky 1931-1980, ktoré v slovenskej hydrológii označujeme ako prvé referenčné obdobie. Vzhľadom na zmeny v časových radoch, výskyt extrémov a rozšírenie databáz o nové pozorovacie rady, resp. predĺženie radov sa opätovne hodnotili rady údajov a prišlo aj k zmene referenčného obdobia. Za nové (druhé) referenčné obdobie sa prijalo obdobie 1961-2000 (Šipikalová a kol., 2005).

Vyššie uvedené typy hydrologických charakteristík výrazne ovplyvňujú ekonomické parametre viacerých aktivít (viď body 2 až 4 tohto odseku). Sú zároveň dôležité pre ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj. Poskytujú sa v zmysle STN 75 1400 pre:

- návrh, výstavbu a prevádzku vodohospodárskych zariadení a objektov na tokoch, cestných a železničných telesách, na úpravu tokov a pod.,

- protipovodňovú ochranu a hodnotenie povodní,

- všeobecné nakladanie s vodami, bilančné  hodnotenie a racionálne využívanie vôd,

- hodnotenie kvality vody a na ochranu a tvorbu životného prostredia.

Kvalitu povrchových vôd negatívne ovplyvňuje znečistenie pochádzajúce z tzv. bodových a plošných zdrojov znečistenia. Zhoršenie kvality povrchových vôd je dôsledkom nielen vypúšťania odpadových vôd znečistených rôznymi organickými, anorganickými či toxickými látkami, tepelne znečistenej odpadovej vody, ale aj vôd z povrchového plošného odtoku urbanizovaných oblastí cez dažďové odľahčovacie stoky či poľnohospodársky a lesnícky využívaných plôch a napr. aj zo vzdušného spádu. Každý vodný tok je znečisťovaný špecificky, príslušné povodie je charakterizované rôznorodou a špecifickou antropogénnou činnosťou a rôznou veľkosťou osídlenia i užívania krajiny. Zhoršenie kvality povrchovej vody v dôsledku antropogénnych aktivít má vplyv predovšetkým na vodnú biotu, pričom druhy citlivé na znečistenie sú vytláčané menej náročnými až nenáročnými druhmi, čo sa odráža v znížení biodiverzity toku.

Vypúšťanie odpadových vôd má vo všeobecnosti väčšinou negatívne dôsledky na vodnú biotu a to v závislosti od miery znečistenia týchto vôd a od typu znečisťujúcich látok v nich obsiahnutých. Neznamená to však, že vypúšťaním odpadových vôd musí vždy dochádzať k zhoršeniu kvality povrchovej vody. Vhodné spôsoby čistenia produkovaných odpadových vôd môžu priniesť i stav, kedy k zhoršovaniu kvality recipientu vypúšťaním odpadových vôd nemusí dochádzať. To je cieľom snaženia celej vodohospodárskej obce. Vypúšťanie odpadových vôd do toku alebo prítok znečistených vôd z povrchového odtoku v recipiente znamená nielen zmiešavanie odpadových vôd s vodou recipientu, ale aj postupné samočistenie vody povrchovej vody v toku. Je to zložitý proces závislý najmä na:

- prietoku a kvalite vody v toku a časovom priebehu zmien týchto parametrov,

- prietoku a kvalite odpadových vôd a  ich časovom priebehu vypúšťania,

- hydraulických, hydrologických a morfologických pomeroch v toku,

- prirodzených a umelých singularitách toku,

- druhu a počte výustí odpadových vôd

- frekvencii a veľkosti prítokov vôd z difúznych zdrojov znečistenia,

- vodnej biote a oživení vody mikroorganizmami

- ďalších faktoroch (napr. klimatických atď.).

Pri hľadaní závislostí medzi antropogénnymi vplyvmi a ich účinkami na riečny ekosystém narážame na problémy, ktoré súvisia s prirodzene veľkou variabilitou reakcií, ktoré môže ten-ktorý vplyv vyvolať, ako aj s faktom, že riečny ekosystém reaguje na antropogénne činnosti komplexne a simultánne na rôznych úrovniach. Obidva spomenuté problémy značne  komplikujú hodnotenie týchto závislostí.

V tomto zmysle treba chápať aj výsledky analýzy vplyvov a dopadov (Pracovná skupina 2.1, 2006). Z nej vyplynuli tri kategórie problémov, ktoré môžu najviac ohroziť dosiahnutie dobrého ekologického stavu povrchových tokov na Slovensku s výhľadom do roku 2015. Ide o organické znečistenie vôd povrchových tokov, eutrofizáciu spôsobenú znečistením povrchových vôd nutrientami  a hydromorfologické zmeny tokov.

Vybrať také FCH ukazovatele, ktoré by dostatočne opisovali uvedené tri kategórie problémov a zároveň vykazovali kvantifikovateľné vzťahy k vodnej biote, nie je jednoduchá úloha. V  nasledujúcej podkapitolách v stručnosti uvádzame výber z doterajších poznatkov o vzťahoch bioty a dôsledkoch ľudských aktivít na kvalitu vôd z pohľadu základných FCH ukazovateľov.

Teplotný režim

Vlastnosti vody súvisiace s teplotou, významné z hľadiska biologického a ekologického, sú najmä veľké skupenské teplo vyparovania a topenia a vysoká tepelná kapacita vody. Okrem iného spôsobujú veľkú tepelnú zotrvačnosť, čím napríklad pomáhajú udržiavať stabilnú teplotu tela organizmov. Anomálna závislosť hustoty vody na teplote (najväčšia hustota vody je približne pri 4 °C) zase spôsobuje v stojatých vodách tepelnú stratifikáciu a následne ovplyvňuje chemické a biochemické procesy v jednotlivých nezávislých a nemiešajúcich sa vrstvách vody. Na teplote významne závisí aj rozpustnosť tuhých látok, plynov a kvapalín vo vode. Väčšina pevných a kvapalných látok sa rozpúšťa endotermicky, t. j. pri zvyšovaní teploty ich rozpustnosť rastie. Rozpustnosť plynov vo vode naopak s rastúcou teplotou klesá. Dôležitou vlastnosťou je menšia hustota ľadu v porovnaní s vodou (približne o 10 %), čo vytvára termoizolačný efekt ľadovej vrstvy na vodných plochách. Ten bráni premŕzaniu vody v nádržiach smerom ku dnu a umožňuje prežitie vodnej flóry a fauny pri poklese vonkajšej teploty pod bod mrazu. Teplota významne ovplyvňuje chemické a biochemické procesy prebiehajúce vo vodnom prostredí (Majerčáková, Kučárová, 2006). So zvyšovaním teploty vody napr. úzko súvisí pokles rozpustnosti kyslíka vo vode alebo rastúca disociácia NH4+ na toxický NH3 (Pitter, 1999).

Teplota vody ovplyvňuje väčšinu životných procesov vodných organizmov. Rast, vývinové cykly a produktivita celého systému závisia od teploty. Priamy vplyv teploty vody na aktivitu a životné cykly vodných organizmov spočíva v regulovaní rýchlosti metabolických procesov. Nepriama regulácia spočíva v regulácii dýchania, pretože množstvo kyslíka rozpusteného vo vode sa znižuje s jej rastúcou teplotou. Tu spolupôsobí faktor turbulentného prúdenia, ktoré prispieva k nasycovaniu vody kyslíkom a takisto k privádzaniu okysličenej vody k dýchacím orgánom vodných organizmov. Tým, že určuje kedy sa z vajíčok liahnu larvy vodného hmyzu a ako rýchlo rastú, synchronizuje teplota vývinové cykly so sezónnymi zmenami podmienok, koordinuje rast s dostupnosťou zdrojov a sexuálnych partnerov.  Zmena nadmorskej výšky alebo zemepisnej šírky často spôsobí zmenu počtu generácií za jednotku času. Ten istý druh môže pri vyšších teplotách vody vytvárať jednu generáciu ročne, zatiaľ čo pri nižších teplotách môže vývin trvať dva aj tri roky. Teplota vody ovplyvňuje aj veľkosť tela, od ktorej závisí fekundita (plodnosť). Rast organizmov je opäť regulovaný teplotou vody. Najintenzívnejší je v rámci istého rozpätia teplôt, ktoré sa nazýva teplotné optimum. Pri teplotách nad aj pod týmto optimom sa rast spomaľuje, zastavuje a pri prekročení teplotnej tolerancie druhu dochádza k úhynu jedincov. (Derka, 1999). Dlhodobé prehrievanie tokov v kombinácii s malým prietokom má za následok úhyn fauny aj flóry vo vodnom toku. Medzné hodnoty teploty povrchových vôd vhodných napr. pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú, podľa NV SR č. 296/2005, pre lososovité ryby 21,5 °C a pre kaprovité ryby 28 °C.

Teplota sa vo vodách mení zvyčajne počas dňa a roka, závisí aj od nadmorskej výšky a od rozsahu brehových porastov. Ovplyvniť teplotu povrchovej vody môžu prítoky alebo vývery podzemnej vody. Teplota riek sa v miernom pásme pohybuje počas roka zvyčajne od 0 do 25 °C. Denné výkyvy teploty vody sú všeobecne vyššie v tokoch a nádržiach vo vyšších nadmorských výškach a  v odlesnených oblastiach, kde pobrežná vegetácia tienením netlmí prehrievanie počas dňa. Mnohé vodné toky pramenia vo vyšších nadmorských výškach, odkiaľ stekajú do teplejších nížin, čím narastá teplota vody pozdĺž toku. Kolísaním teploty vody v úzkom rozpätí sa vyznačujú pramenné toky, pretože teplota podzemnej vody, ktorá ich napája, sa len málo odchyľuje od priemernej ročnej teploty vzduchu. Denné výkyvy teploty vody klesajú s narastajúcou veľkosťou toku alebo nádrže, pretože väčšie množstvo vody je teplotne stálejšie. Najvyššie denné kolísanie teploty vody je pozorované v stredne veľkých tokoch.

Kyslíkový režim

Organický materiál v tokoch je prirodzeným a nevyhnutným komponentom všetkých ekosystémov napr. ako potrava pre heterotrofné organizmy. Zdroje organického materiálu v riekach sú alochtónne, t.j. nepôvodné (sú splavené z daného povodia, hlavne z príbrežnej zóny), ako aj autochtónne, t.j. pôvodné (napr. produkcia organického materiálu fotosyntézou riečnej vegetácie prítomnej v toku). Prirodzené a neovplyvnené riečne ekosystémy rôznych typoch tokov sa medzi sebou líšia kvalitou a kvantitou organickej záťaže. Rozdiely v odbúravaní a nutričnej hodnote následne vedú k odlišnému druhovému zloženiu heterotrofných organizmov v jednotlivých typoch tokov (Servais et al. 1987, Baldy et al. 1995).

Túto prirodzenú harmóniu narúša predovšetkým organické znečistenie z vypúšťaných odpadových vôd, čo spravidla (viď vyššie) vedie k zhoršeniu kvality vôd. Je to spôsobené zvýšenou dostupnosťou potravy pre heterotrofné organizmy, pokrývaním riečneho dna kalom a v extrémnych prípadoch až deoxygenáciou.

Vhodnými ukazovateľmi na identifikáciu organického znečistenia sú: rozpustený kyslík, BSK5, ChSK. Uvedené ukazovatele majú dlhodobú tradíciu sledovania v recipientoch, ako aj v odpadových vodách, a existujú pre ne aj testované korelácie s biologickými prvkami. Ukazovateľ ChSK by mohol byť perspektívne nahradený najmä ukazovateľom TOC (total organic carbon/celkový organický uhlík), ale nie v súčasnej situácii, keď je nedostatok nameraných údajov ukazovateľa TOC najmä z malých a stredných tokov, ako aj z odpadových vôd. Legislatívny predpis NV č. 296/2005 zaviedol tiež sledovanie BSK5 s potlačením nitrifikácie.

Ľahko rozložiteľné organické látky v odpadových vodách majú v porovnaní s ťažko rozložiteľnými organickými látkami zvyčajne väčší účinok na vodnú biotu.

Všeobecne používaným ukazovateľom pre ľahko odbúrateľné organické látky je BSK5. BSK5 je definovaná ako množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemických pochodoch pri rozklade organických látok vo vode (aj suspendovaných) v aeróbnych podmienkach. Vyjadruje sa v mg.l-1 spotrebovaného kyslíka na oxidáciu organického uhlíka za stanovenú dobu (BSK5 – 5 dní), pri 20 °C, bez prístupu vzduchu a svetla (Andersen a kol., 2004).

Európska environmentálna agentúra EEA (EEA 1991, 1994) sa zaoberala problematikou organického zaťaženia tokov a zistila, že priemerná hodnota BSK5 v čistých tokoch je približne 1,6 mg.l-1. EEA vyvodila závery, že slabo ovplyvnené toky vo všeobecnosti vykazujú hodnoty BSK5 pod 2 mg.l-1, zatiaľ čo hodnoty nad 5 mg.l-1indikujú znečistenie.

Iným často používaným ukazovateľom pre hodnotenie celkového organického znečistenie je ChSKCr. ChSKCr je definovaná ako množstvo kyslíka, ktoré sa za presne definovaných podmienok spotrebuje na oxidáciu organických látok vo vode (aj suspendovaných) silným oxidačným činidlom (dichróman draselný). Vyjadruje sa v mg.l-1 spotrebovaného kyslíka na oxidáciu organických látok.

Pre mnoho dôležitých chemických i biochemických procesov a reakcií prebiehajúcim vo vodnom prostredí je nevyhnutný rozpustený kyslík. Aktuálny obsah rozpusteného kyslíka vo vode pochádza zo vzduchu a z fotosyntetickej činnosti vodných rastlín. Difúzia kyslíka z ovzdušia do vody závisí najmä od teploty vody, najintenzívnejšia je v zime a na jar. Obsah kyslíka vo vode významne kolíše aj v priebehu dňa. Maximálne koncentrácie sa vyskytujú neskoro popoludní, kedy často dochádza k presýteniu vody kyslíkom, naopak počas noci dochádza k poklesu koncentrácií rozpusteného kyslíka vplyvom respirácie vodných organizmov (Mucha a kol., 2004). Nízky obsah rozpusteného kyslíka je vzhľadom na jeho nevyhnutnosť pre život vodných organizmov nežiaducim javom, rovnako však i jeho nadbytok, ktorý môže byť  pre vodné organizmy  toxický. Rozklad organického materiálu vedie k vyššej spotrebe kyslíka.

Organizmy žijúce vo vode majú určité nároky, potreby a vzťah ku kvalite vody. Keď poznáme vzťahy organizmov k chemickým a fyzikálnym podmienkam prostredia, môžeme podľa FCH ukazovateľov hodnotiť celkovú kvalitu vody.

Vlastnosti životného prostredia vzhľadom k rozkladným (hnilobným) procesom označujeme ako saprobitu. Jednotlivé organizmy žijúce v tokoch majú rôznu toleranciu k hnilobným procesom. Čím je organizmus citlivejší na organické znečistenie, tým je jeho reakcia výraznejšia - organizmus je dobrým indikátorom znečistenia. Na tomto základe sa zaviedol systém sapróbnych indikátorov.

Saprobita je súbor vlastností vodného prostredia podmienený prítomnosťou organických látok, ktoré podliehajú biochemickému rozkladu. Naproti tomu trofia (úživnosť) vyjadruje schopnosť vodného prostredia dodávať organizmom živiny, aby mohli rásť. Podľa  hodnoty sapróbneho indexu (SI) zatrieďujeme toky do piatich tried kvality trofickej stupnice (Tab.11.1.1). Zvyšovanie saprobity (od xenosaprobity až po polysaprobitu) sa nazýva saprobizácia čiže znečisťovanie; zvyšovanie trofie je eutrofizácia. V konečnom dôsledku saprobizácia a eutrofizácia spolu úzko súvisia, prebiehajú paralelne a za určitých okolností sú identické.

Saprobita odráža integrálny – priemerný stav kvality vody za určité, väčšinou dlhé obdobie potrebné na sformovanie biocenózy určitého typu. Predpokladá sa, že existuje určitý kauzálny vzťah medzi priemernými hodnotami BSK5 a príslušnou saprobitou, (Rothschein, 1980). Podľa Sládečka (1988) 1-2,5 mg.l-1 BSK5 zodpovedá oligosaprobite, vode veľmi čistej, 2,5-5 mg.l-1  BSK5  zodpovedá β-mezosaprobite, čistej vode. Koncentrácia 10 mg.l-1 BSK5 je na hranici medzi α-mezosaprobitou a polysaprobitou, čiže vodou znečistenou až silne znečistenou.

Vzťahmi medzi biotou a organickým znečistením sa zaoberali Sládeček, Rothschein a ďalší. Porovnávali najmä hodnoty indexu saprobity voči jednotlivým všeobecným FCH ukazovateľom ako sú napr. BSK5, O2, NH4 +.

Sládeček (1973) porovnal sapróbne indexy makrozoobentosu a priemerné koncentrácie BSK5 a O2 s hornými limitmi sapróbnych tried, Tab.11.1.1.

Tab.11.1.1	Porovnanie sapróbnych indexov makrozoobentosu a priemerných 			koncentrácií BSK5 a O2 s hornými limitmi sapróbnych tried

| Sapróbna trieda | Sapróbny index/[-] | BSK5 /[mg/l] | O2/[mg/l] |
| --- | --- | --- | --- |
| xenosaprobita | 0,5 | <1,0 | >8,0 |
| oligosaprobita | 1,5 | <2,5 | >6,0 |
| β-mezosaprobita | 2,5 | <5,0 | >4,0 |
| α-mezosaprobita | 3,5 | <10 | >2,0 |
| polysaprobita | 4,5 | <50 | >0,1 |

Štatistickými analýzami z 1083 údajov o saprobite a amónnych iónoch v slovenských tokoch (Rothschein, 1986) bol zistený nelineárny vzťah medzi NH4+ a sapróbnymi triedami, Tab.11.1.2.

Tab.11.1.2	Porovnanie indexu saprobity a koncentrácie amónnych iónov 				(uvažovali sa horné hranice sapróbnych tried a P90 NH4+)

| Sapróbna trieda | Sapróbny index/[-] | NH4 +/[mg.l-1] |
| --- | --- | --- |
| xenosaprobita | <0,5 | <0,4 |
| xeno-oligosaprobita | <1,0 | <0,5 |
| oligosaprobita | <1,5 | <0,9 |
| β-mezosaprobita | <2,5 | <1,7 |
| β-α-mezosaprobita | <3,0 | <2,3 |
| α-mezosaprobita | <3,5 | <3,3 |
| polysaprobita | <4,0 | <5,9 |
| poly-hypersaprobita | >4,0 | >5,9 |

Sapróbne indexy sa používajú aj pre bentické rozsievky. Fjerdingstad (1974) opísal systém pre odhad úrovne znečistenia v tokoch podľa spoločenstiev bentických rozsievok a definoval nasledujúce vzťahy medzi SI a priemernou koncentráciou BSK5, Tab.11.1.3.

Tab.11.1.3	Vzťahy medzi SI a priemernou koncentráciou BSK5

| Sapróbna trieda | BSK5/[mg.l-1] | BSK5/[rozsah mg.l-1] |
| --- | --- | --- |
| polysaprobita | 30 | 15-60 |
| -mezosaprobita | 10 | 4-30 |
| -mezosaprobita | 5 | 2-15 |
| -mezosaprobita | 3 | 2-6 |
| oligosaprobita | 2 | 1-4 |

Existuje veľa ďalších indexov opisujúcich organické znečistenie. Tieto indexy boli vypočítané predovšetkým pre bentické bezstavovce, čo vyplýva to z faktu, že organické znečistenie je najrozšírenejšou formou znečistenia vôd a bentické bezstavovce všeobecne používanou indikačnou skupinou organizmov. Naproti tomu je len málo informácií o kvantitatívnych vzťahoch medzi koncentráciami ukazovateľov organického znečistenia a indexov kvality makrozoobentosu.

Ochrana rýb pred následkami organického znečistenia je premietnutá do smernice 78/659/EC, ktorá udáva limity pre rozpustený O2, BSK5 a N-NH4. Tieto kritériá vychádzajú z tolerancie rýb voči koncentráciám O2 a N-NH4 a boli jedným z hlavných dôvodov konštrukcie modelov opisujúcich vplyvy organického znečistenia odpadovými vodami na koncentrácie uvádzaných ukazovateľov v tokoch. Modely, ktoré sa pokúšajú kvantifikovať vzťahy medzi biologickými prvkami a chemickými ukazovateľmi a predpovedať ich koncentrácie, vyžadujú širokú údajovú základňu o recipientoch aj o odpadových vodách.

Väčšina opísaných vzťahov sa viaže na koncentrácie BSK5 vo vodných tokoch. Existencia významnejšieho vzťahu medzi celkovým obsahom organického znečistenia (meraného cez ChSK alebo TOC) a biotickými indexmi sa totiž nepredpokladá, pretože refrakčné organické znečistenie má veľmi malý účinok na ekosystém v porovnaní s rovnakým množstvom ľahko odbúrateľného organického znečistenia (Andersen a kol., 2004).

Nutrienty

Vhodnými ukazovateľmi na identifikáciu eutrofizácie sú najmä nutrienty (celkový fosfor, rozpustný reaktívny fosfor, celkový dusík, amoniakálny dusík, dusičnanový dusík), spolu s teplotným režimom, acidifikačnými ukazovateľmi a nerozpustenými látkami.

Autotrofná úroveň (abundancia a druhové zloženie fytoplanktónu, makrofytov a fytobentosu) v riekach je úzko spätá so zmenami v obsahu nutrientov vo vode, hlavne pri ich nízkych koncentráciách, kedy sa stávajú limitujúcim prvkom vývinu vodných rastlín. Za vhodných tepelných a svetelných podmienok, v spojení s vysokými koncentráciami nutrientov vo vode, môže dôjsť k rýchlejšiemu rastu rias a vyšších vodných rastlín. Tento jav (nazývaný eutrofizácia) cez zmeny svetelných a kyslíkových pomerov negatívne vplýva aj na prítomné vodné bezstavovce a ryby, čím narúša ekologickú rovnováhu vodného ekosystému (91/271/EC, 91/676/EC)

Riasy a vyššie vodné rastliny môžu využívať rozpustené formy nutrientov z vody alebo sedimentov. Ich dostupnosť závisí od mnohých faktorov. Vo všeobecnosti sú najdostupnejšími formami nutrientov pre vodné rastliny rozpustený reaktívny fosfor (Ekholm, 1994), dusičnanový a amoniakálny dusík. Dusík a fosfor sú prirodzene prítomné v tokoch. Ich zdrojmi sú: transport pôdneho materiálu, zrážky a rozklad biologického materiálu  nachádzajúceho sa v tokoch. Môžu pochádzať aj zo zvetrávania a depozícií prachu a solí. Ďalším zdrojom nutrientov vo vode sú ľudské aktivity. Tie sa dajú rozdeliť do štyroch kategórií: domácnosti, priemysel, poľnohospodárstvo a doprava (fosílne palivá).

Nadmerné obohacovanie vôd nutrientami môže viesť k nasledujúcim dôsledkom: (Nijboer et al., 2004):

- vzostup rýchlosti primárnej produkcie a množstva rastlinnej biomasy,

- zmeny v spoločenstvách vodných organizmov: zmeny v obsahu koncentrácií nutrientov môžu viesť k posunu od pomaly rastúcich taxónov citlivých na nutrienty ku rýchlo rastúcim rastlinným taxónom tolerujúcim nutrienty. To vedie ku konkurenčnému boju kvôli limitovanej dostupnosti svetla a ovplyvňuje to aj bentické bezstavovce a ryby prostredníctvom zmien v habitate a potravnom reťazci,

- redukcia kyslíka: vysoké koncentrácie nutrientov spôsobujú nárast biomasy vodných rastlín a vedú tiež k zrýchleniu ich rozkladu. Vodné rastliny cez deň produkujú kyslík, v noci ho spotrebovávajú. Ak je ich veľa, obsah kyslíka v noci môže výrazne klesnúť. Kyslík sa odčerpáva aj pri rozklade organickej hmoty odumretých tiel vodných rastlín. Výsledkom môže byť až deoxygenácia,

- toxicita: v extrémnych prípadoch eutrofizácie vedie kombinácia vysokých koncentrácií nutrientov a odčerpania kyslíka k tvorbe toxických látok ako sú dusitany a amoniak. Tieto sú vo vysokých dávkach smrteľné pre ryby a bentické bezstavovce.

Vzťahy medzi biologickými prvkami kvality a nutrientami sa opisujú na rôznych úrovniach v závislosti od daného prvku kvality. Makrofyty sa testujú hlavne prostredníctvom zmien v kompozícii ich spoločenstiev či zmien v početnosti jedincov, pričom sa využívajú regresné analýzy, ordinačné techniky (mnohofaktorové analýzy), korelačné koeficienty, prípadne modely spájajúce biologické prvky kvality, nutrienty a hydromorfologické charakteristiky vodného prostredia s dôrazom na svetelné, tepelné a hydrologické pomery. Tieto metódy sa používajú aj pre fytoplanktón, ktorý sa vyjadruje prostredníctvom koncentrácií chlorofylu, počtu buniek, či kvalitatívnych zmien v spoločenstve. Pre rozsievky sú vyvinuté mnohé indexy, ktoré sa testujú obdobne.

Dusitany nepatria k elementom spôsobujúcim eutrofizačné procesy, patria však do skupiny nutrientov. Ich koncentrácia vo vodách je dôležitá v súvislosti s ich účinkami na ryby, pre ktoré sú toxické. Toxicita dusitanov spočíva v tom, že kyselina dusitá sa veľmi ľahko dostáva do respiračného systému rýb, kde reaguje s krvným farbivom hemoglobínom za vzniku methemoglobínu, čím sa znižuje transportná kapacita pre kyslík. Pri zvyšujúcej sa koncentrácii dusitanov vo vode tak dochádza až k uduseniu rýb (Rejfíř, 2006).

Celková mineralizácia, neutralizačná kapacita

Celková mineralizácia je definovaná ako súčet hmotnostných koncentrácií všetkých anorganických tuhých látok (elektrolytov i neelektrolytov – najmä kremík a bór) prítomných vo vode. Vypočítava sa z výsledkov chemického rozboru vody, ktorý musí obsahovať všetky makrokomponenty, včetne alkalických kovov. Z mikromponentov pripadajú do úvahy len tie, ktoré by mohli  výraznejšie ovplyvniť celkovú hmotnostnú bilanciu. (Pitter, 1999).

Merná vodivosť je miera koncentrácie ionizovateľných anorganických a organických súčastí vody. U prírodných a úžitkových vôd, s veľmi nízkou koncentráciou organických látok, je mierou obsahu anorganických elektrolytov (aniónov a katiónov). Zložky, ktoré sú v týchto vodách prítomné ako neelektrolyty (kremík, bór) sa na mernej vodivosti nepodieľajú. Merná vodivosť sa používa ako približná miera koncentrácie elektrolytov (iónovo rozpustené látky - katióny a anióny) vo vode.

Pre iónovo rozpustené látky bol pôvodne navrhnutý názov soľnosť, pod ktorým sa u vodohospodárskej verejnosti rozumie prevažne hmotnostná koncentrácia anorganických látok vo vode, niekedy včetne neelektrolytov. Takto definovaná soľnosť má analógiu v cudzích názvoch „Salzgehalt“, „Salinity“. (Pitter, 1999).

Acidifikácia (okysľovanie) je proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia. Acidifikácia sa prejavuje zvyšovaním koncentrácie kyselinotvorných látok vo vodách s následným zvýšením pH vôd. Acidifikácia úzko súvisí s pufračnými vlastnosťami vôd, ako aj s rozsahom neutralizačnej kapacity pôdneho a horninového prostredia. Najmä v prípade podzemných vôd je významný pozitívny vplyv pufračného systému horninového prostredia (najmä vápencových hornín), ktorý je vo veľkej miere schopný neutralizovať kyslosť atmosférických zrážok. Priaznivú situáciu v ukazovateli pH vykazujú, vzhľadom na dynamiku toku, tečúce vody. Iná situácia je v prípade stojatých vôd, ktoré sú spomedzi vodných systémov najcitlivejšími na poškodenie acidifikačnými procesmi.

Dôsledkom acidifikácie je znižovanie pH, zvyšovanie mobility hliníka a niektorých ťažkých kovov vo vodnom prostredí čo následne vedie k poškodzovaniu koreňov rastlín, k zmene zloženia fytocenóz a k poklesu počtu rastlinných a živočíšnych druhov. Zhodnotenie acidifikácie je vzhľadom na variabilitu horninového podkladu, pôdnych typov, hydrologických a klimatických podmienok náročné. (http://enviroportal.sk).

Niektoré všeobecné FCH ukazovatele (pH, merná vodivosť, teplota, nutrienty) vplývajú aj na bentické rozsievky. Pre rozsievky, ale aj pre bentické bezstavovce, sú ďalej dôležité prvky vápnik a kremík využívané na stavbu schránok. Na rozdiel od kremíka sa vápnik do vôd dostáva aj antropogénnou činnosťou, takže jeho koncentrácie vieme prijatými opatreniami v toku regulovať. Množstvo vápnika spolu s horčíkom (Mg je dôležitý pre fotosyntézu (podľa EIS, India) je zároveň potrebné poznať ak chceme určiť tvrdosť vody, ktorá ovplyvňuje koncentrácie ťažkých kovov vo vode. Tvrdosť vody (Ca+Mg) indikuje pufrovaciu (schopnosť vyrovnávať pH) schopnosť vody, preto je aj spolu s pH, KNK4,5 a ZNK8,3 dôležitou súčasťou základného rozboru povrchových vôd. Množstvo vápnika a hodnota pH zohrávajú významnú úlohu pri vývine oplodnených rybích vajíčok. Dôležitý je aj tzv. antagonizmus iónov Ca a Mg, ktorý ovplyvňuje transport potrebných prvkov do organizmu rýb, ale aj vylučovanie produktov látkovej výmeny (Rejfíř, 2006).

Vápnik, pH a merná vodivosť sú významné aj pre vyššie vodné rastliny. Výsledky štúdie druhovej rozmanitosti a biomasy pramenných slatín Západných Karpát (Hájková, Hájek, 2003) ukázali, že bohatosť druhov vyšších vodných rastlín významne závisí od mernej vodivosti,  pH a koncentrácie vápnika a horčíka v toku.

Príliš vysoké alebo nízke pH spôsobuje vážne zdravotné problémy rýb. Hodnota pH má nielen primárny biologický význam z hľadiska zdravotného stavu rýb, ale je aj sekundárnym FCH faktorom ovplyvňujúcim výskyt a koncentráciu niektorých toxických látok, predovšetkým amoniaku a toxických kovov. Pri veľkých výkyvoch pH dochádza k poškodzovaniu tkanív rýb, hlavne ich žiabier. Reakcia vody má významný vplyv aj na fertilizáciu rybích ikier, na rýchlosť ich rastu a nepriamo na ne vplýva aj prostredníctvom regulácie obsahu amoniaku vo vode. Jedným z produktov látkovej premeny rýb je aj plynný amoniak. Ten sa uvoľňuje prevažne respiračným systémom rýb do vody, v ktorej sa ihneď rozpúšťa. Amoniak sa vyskytuje jednak vo forme molekulárnej – nedisociovanej (NH3), jednak ako amónny ión (NH4+). Vzájomný pomer obidvoch foriem závisí od pH a teploty vody. Pri zvýšenej koncentrácii amoniak spôsobuje intoxikáciu rýb a  ich úhyn, pričom je dokázané, že toxicita amoniaku sa zvyšuje s poklesom koncentrácie kyslíka vo vode (Rejfíř, 2006).

Chloridy, sírany, hydrogénuhličitany a dusičnany sú základné anióny charakterizujúce mineralizáciu vôd a jej agresivitu, čím sa prelínajú s acidifikačnými vlastnosťami vôd. Do vôd sa však môžu dostávať aj antropogénnou činnosťou.

Nerozpustené látky

Nerozpustené látky spôsobujú zákal, ktorý ovplyvňuje priehľadnosť vody a má vplyv na vývoj vodnej flóry. Vo väčších množstvách tiež napr. zapchávajú filtrovacie zariadenia bentických bezstavovcov, čo spôsobuje ich následné úmrtie.

## 11.1.2.2 Zdôvodnenie výberu všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov

Výber všeobecných FCH ukazovateľov vychádzal z požiadaviek RSV, z Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (MKOD) a z príručky pre monitoring (EK, 2003) vypracovanej Európskou komisiou v rámci Spoločnej implementačnej stratégie pre pomoc členským krajinám. Vybraný súbor všeobecných FCH ukazovateľov uvádza Tab.11.1.4.

Tab.11.1.4 	Súbor vybraných  všeobecných FCH ukazovateľov

| Skupiny ukazovateľov podľa RSV [Slovenský názov/anglický názov *] | Vybrané meraný ukazovatele |
| --- | --- |
| Teplotný režim/Thermal conitions | teplota vody |
| Kyslíkový režim/Oxygenation conditions | rozpustený kyslík, nasýtenie kyslíkom, BSK5, ChSKCr |
| Celková mineralizácia/Salinity | merná vodivosť pri 20ºC |
| Acidifikácia/Acidification status | pH, kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 (KNK4,5), zásadová neutralizačná kapacita do pH 8,3 (ZNK8,3), |
| Nutrienty/Nutrient conditions | celkový fosfor (Pcelkový), rozpustný reaktívny fosfor (P-PO4), celkový dusík (Ncelkový), amoniakálny dusík (N-NH4), dusičnanový dusík (N-NO3) |

*názvy uvedené v angličtine z RSV, ich slovenský preklad nie je vždy na Slovensku úplne presný a jednotný, preto názvy uvádzame dvojjazyčne

V rámci procesu výberu súboru všeobecných FCH ukazovateľov sa zvažovali a testovali aj ukazovatele: nasýtenie kyslíkom, dusitany, BSK5 s potlačením nitrifikácie (ATM) a celkový fosfor po filtrácii. Dôvody prečo neboli nakoniec zaradené do základného súboru všeobecných FCH ukazovateľov sú uvedené nižšie, pri jednotlivých ukazovateľoch.

Nasýtenie kyslíkom (% O2)

Kyslíkové pomery sa okrem rozpusteného kyslíka vyjadrujú aj pomocou percenta nasýtenia kyslíkom.

Vzhľadom na neustále premiešavanie vrstiev nie je v tokoch výrazná vertikálna zonácia rozpusteného kyslíka. Nasýtenie sa obvykle pohybuje medzi 85 % až 95 %. Avšak za určitých podmienok môže dôjsť i k presýteniu vody kyslíkom, ktoré môže dosiahnuť i niekoľko desiatok percent (vo výnimočných prípadoch môže byť dvojnásobkom až trojnásobkom nasýtenia) (Pitter, 1999).

K presýteniu vody kyslíkom môže dôjsť dvoma spôsobmi:

- pri mimoriadnej turbulencii,

- pri intenzívnej fotosyntetickej asimilácii zelených rias.

Kombinácia uvedených faktorov vyžaduje hlbšiu a dlhodobejšiu analýzu. Preto navrhujeme venovať sa ukazovateľu O2% podrobnejšie v rámci prehodnocovania a prípadného dopĺňania základného súboru všeobecných FCH ukazovateľov.

Dusitany

Dusitany sú vo vode veľmi nestále, preto sa v povrchových vodách vyskytujú v nízkych koncentráciách. Môžu byť jednoducho biochemicky aj chemicky zoxidované alebo zredukované. V oxických podmienkach (za prítomnosti kyslíka) prebieha biochemická oxidácia dusitanov (nitrifikácia) vo vodách. V anoxických podmienkach prebieha zvyčajne biologická denitrifikácia dusitanov na elementárny dusík, príp. na oxid dusný.

V koncentráciách vyskytujúcich sa v povrchových vodách sú dusitany sami o sebe hygienicky nevýznamné. Vo väčších koncentráciách však spôsobujú methemoglobinémiu. Najvyššia medzná hodnota pre dusitany v pitných vodách podľa NV č. 354/2006 je 0,5 mg/l. Dusitany  pôsobia toxicky na ryby. Ukazuje sa však, že toxicita do značnej miery závisí od celkového zloženia vody (zdá sa, že predovšetkým od koncentrácie chloridov) a že hodnoty LC50 (letálna koncentrácia, pri ktorej dochádza k úmrtiu 50 % organizmov) sa v jednotlivých prípadoch môžu líšiť až rádovo (Pitter, 1999). Odporúčaná maximálna koncentrácia podľa NV č. 296/2005 pre lososovité ryby je 0,003 mg/l a pre kaprovité ryby 0,01 mg/l.

V rámci štatistického spracovania (podrobne viď kapitola 11.1.8), ktoré bolo vykonané pre dusitany sa ukázalo, že podľa navrhovaných limitov boli odberové miesta zatrieďované prevažne do tried II.-IV. (ojedinele až V. trieda).

Keďže sa jedná o nestály medziprodukt chemických a biochemických transformácií zlúčenín dusíka, navrhujeme nezaraďovať dusitany do základného súboru všeobecných FCH ukazovateľov v rámci skupiny nutrienty.

BSK5 (ATM)

Ukazovateľ BSK5 (ATM) sa v monitoringu kvality povrchových vôd sleduje len od roku 2004. Tento ukazovateľ bol štatisticky vyhodnotený (podrobne viď kapitola 11.1.8). Klasifikačné schémy pre BSK5(ATM) sa nestanovili. Dôvodom bol jednak nedostatok údajov a jednak fakt, že vyhodnocovanie ukazovateľa BSK5 (ATM) má svoje opodstatnenie najmä v odpadových vodách. V rámci monitoringu a hodnotenia kvality povrchovo tečúcich vôd odporúčame sledovať a vyhodnocovať ukazovateľ BSK5 (teda bez potlačenej nitifikácie), pre ktorý sa nastavili klasifikačné schémy (viď kapitola 11.1.8).

Celkový fosfor po filtrácii

Celkový fosfor po filtrácii sa sleduje len na hraničných tokoch s Maďarskom (v podtypoch D1(P1V) a D2(P1V)), a to len od r. 2000. Nameraných údajov je preto nedostatok a údaje pre ostatné typy úplne chýbajú. Z uvedených dôvodov sa spomínaný ukazovateľ štatisticky nespracoval a limity sa nestanovili. Prípadnému doplneniu tohto ukazovateľa do základného súboru všeobecných FCH ukazovateľov by mala predchádzať hlbšej odborná analýza (napr. skúmanie vzťahu medzi koncentráciami filtrovaného a nefiltrovaného fosforu, atď.).

Záverom chceme zdôrazniť, že vybraný súbor všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov je možné redukovať, príp. dopĺňať v súlade s požiadavkami RSV. Vybrané FCH ukazovatele  musia spĺňať nasledovné podmienky:

- majú mať podpornú úlohu pre biologické prvky kvality,

- majú odrážať vplyv ľudskej činnosti na kvalitu povrchových vôd.

## 11.1.3	Zdroje údajov

Dostupné údaje

Pre potreby stanovenia klasifikačných schém boli spracované údaje z národného monitoringu kvality povrchových vôd SR, rozdelené a označené na údaje:

- z referenčných lokalít,

- z ostatných lokalít.

Údaje z referenčných lokalít

Referenčné podmienky charakterizujú žiadne, alebo iba veľmi malé narušenie ekosystému pre každý zo všeobecných FCHPK, HMPK a BPK. Referenčné podmienky musia byť typovo špecifické a sú základom pre hodnotenie ekologického stavu vôd.

V období rokov 2002-2006 neprebiehal monitoring FCH ukazovateľov kvality na referenčných lokalitách v súlade s požiadavkami RSV. To znamená, že tieto lokality neboli vzorkované ani v požadovanom rozsahu ukazovateľov, ani vo frekvencii postačujúcej k vytvoreniu dostatočne spoľahlivého štatistického súboru vhodného na odvodenie klasifikačných schém. Požadovaný rozsah monitorovania je opísaný v Programe monitorovania stavu vôd pre rok 2007 (Pracovná skupina 2.7, 2006), ktorý je vypracovaný v súlade s požiadavkami RSV. Program definuje rozsah ukazovateľov a frekvencie ich sledovania (12/rok, v prípade ťažkých kovov 4/rok).

Monitoring referenčných lokalít v rokoch 2002-2006 pokryl 8 z 22 typov. Sumárny prehľad počtu monitorovaných referenčných lokalít v rámci typov, ako aj počtu jednotlivých meraní na nich uvádza Tab.11.1.5.

Tab.11.1.5	Sumárny prehľad referenčných lokalít v typoch

| Typ | Obdobie sledovania | Počet referenčných lokalít | Počet meraní |
| --- | --- | --- | --- |
| Malé toky |  |  |  |
| P1M | 2002-2006 | 4 | 15 |
| P2M | 2003-2006 | 2 | 19 |
| K2M | 2002-2006 | 22 | 120 |
| K3M | 2002-2006 | 38 | 188 |
| K4M | 2002-2006 | 14 | 78 |
| Stredné toky |  |  |  |
| P1S | 2003 | 1 | 2 |
| K2S | 2003-2006 | 2 | 18 |
| K3S | 2003 | 1 | 1 |

V Prílohe 11.1.2a je uvedený zoznam referenčných lokalít reprezentujúcich jednotlivé typy, s podrobným prehľadom monitorovania FCH ukazovateľov na nich za jednotlivé roky 2002-2006. V Prílohe 11.1.2b je uvedené základné štatistické spracovanie nameraných údajov pre každý typ k jednotlivým sledovaným FCH ukazovateľom.

Okruhy najzávažnejších problémov týkajúcich sa monitorovania referenčných lokalít a dostupnosti údajov pre FCH ukazovatele z referenčných lokalít možno zhrnúť nasledovne:

- sledované referenčné lokality nepokrývajú všetky typy povrchových vodných tokov podľa schválenej typológie SR,

- historická a štatistická diskontinuita získaných údajov z referenčných lokalít  (mnohé z referenčných lokalít boli v priebehu rokov posúvané na iný riečny kilometer),

- nízka frekvencia odberov vzoriek vôd a nedostatočný počet ich analýz z malých (typ P1M, P2M) a stredných tokov (typy P1S, K2S a K3S; podrobne Príloha 11.1.2a,b),

- vzorky vôd z referenčných lokalít boli najmä v rokoch 2003 a 2005 odoberané vždy za približne rovnakých hydrologických podmienok (obdobie malej vodnosti, zväčša v mesiacoch október, november).

Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je možné výsledky z doterajšieho monitorovania referenčných lokalít FCH ukazovateľov kvality vody použiť ako hlavný či dokonca jediný zdroj údajov pre odvodenie klasifikačných schém.

Údaje z „ostatných lokalít“

Primárnym zdrojom údajov pre odvodenie klasifikačných schém pre FCH ukazovatele boli údaje z databázy národného monitoringu kvality povrchových vôd Slovenskej republiky (SR), ktorej správcom je SHMÚ. V prípade nedostatočného pokrytia jednotlivých typov odberovými miestami z databázy národného monitoringu kvality povrchových vôd SR boli jednotlivé typy pokryté údajmi z odberových miest z prevádzkového monitoringu správcu vodohospodársky významných tokov Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š.p.

Prístup a princíp odvodenia klasifikačných schém vychádzal z kombinácie dvoch kritérií:

- výberu časové obdobie,

- výber odberových miest.

Kritériá výberu časového obdobia:

Výber časového obdobia pre odvodenie klasifikačných schém vychádzal z nasledujúcich kritérií:

- dostatočne dlhé obdobie z hľadiska reprezentatívnosti (dostatočná veľkosť štatistického súboru),

- dostatočne dlhé obdobie z hľadiska eliminovania prípadných vplyvov zmeny ekonomických podmienok a tiež z hľadiska eliminovania prípadných vplyvov  postupného zavádzania nových ekologickejších technológií v národnom hospodárstve.

Na základe týchto kritérií prebehlo štatistické spracovanie období rokov 1980-2005, 1990-2005 a 2003-2005 na vybraných typoch, analýza a porovnávanie výsledkov a po následnej odbornej diskusii v pracovnej skupine (PS) 2.3 bolo pre odvodenie klasifikačných schém vybrané obdobie 1990-2005.

Kritériá výber odberových miest:

Do štatistiky pre tvorbu klasifikačných schém pre FCH ukazovatele vstupovali pritom len tie odberové miesta, ktoré zodpovedali nasledovným kritériám:

- dostatočný počet odberových miest a nameraných údajov z hľadiska štatistickej reprezentatívnosti v rámci jednotlivých typov,

  - index zmeny príslušného zadefinovaného vodného útvaru bol menší ako 7 (Matok, Holubová, 2004),

  - odberové miesto nie je situované vo vodných útvaroch klasifikovaných ako HMWB (významne zmenený vodný útvar), príp. AWB (umelý vodný útvar),

  - odberové miesto nie je  situované pod vodnou nádržou,

  - odberové miesto jednoznačne reprezentuje typ (neleží napr. na rozhraní typov),

  - odberové miesto nie je extrémne ovplyvnené antropogénnym znečistením (na základe analýzy vplyvov a dopadov (Pracovná skupina 2.1, 2006) a expertného odhadu riešiteľského tímu).

Odberové miesta z národného monitoringu kvality povrchových vôd za rok 2005 boli podľa horeuvedených kritérií rozdelené. Typy, ktoré neboli pokryté alebo boli pokryté nedostatočne odberovými miestami monitorovanými v roku 2005, sa dopĺňali historickými i súčasnými údajmi získanými v rámci prevádzkového monitoringu správcu vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.). Typy, ktoré sa nepodarilo vôbec pokryť odberovými miestami spĺňajúcimi vyššie uvedené kritériá z národného monitoringu kvality povrchových vôd príp. monitoringu SVP, š.p., vstúpili do štatistiky aj odberové miesta situované vo vodných útvaroch klasifikovaných ako „HMWB“. Tab.11.1.6 uvádza prehľad počtu jednotlivých odberových miest z kategórie „ostatné lokality“, ktoré vstúpili do štatistiky pre tvorbu klasifikačných schém pre FCH ukazovatele. Tabuľka znázorňuje distribúciu a celkový súčet týchto odberových miest v rámci jednotlivých typov.

Tab.11.1.6	Počet „ostatných lokalít“ v rámci jednotlivých typov

| Typ | Odberové miesta z „ostatných lokalít“ |  |  |  | Výsledný počet lokalít | Počet meraní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HMWB | Kandidát | O.K. | Chýbajúce údaje |  |  |
| P1M | - | 14 | - | 6 | 20 | viď. Príloha 11.1.6a |
| P2M | - | 9 | - | 5 | 14 | viď. Príloha 11.1.6a |
| K2M | - | 7 | - | - | 7 | viď. Príloha 11.1.6a |
| K3M | - | 4 | 1 | - | 5 | viď. Príloha 11.1.6a |
| K4M | - | 7 | 3 | 1 | 11 | viď. Príloha 11.1.6a |
| P1S | - | 8 | 2 | - | 10 | viď. Príloha 11.1.6a |
| K2S | - | 32 | 1 | 1 | 34 | viď. Príloha 11.1.6a |
| K3S | - | 8 | 3 | - | 11 | viď. Príloha 11.1.6a |
| D1(P1V) | 7 | - | - | - | 7 | viď. Príloha 11.1.6a |
| D2(P1V) | - | 2 | - | - | 2 | viď. Príloha 11.1.6a |
| M1(P1V) | - | 6 | - | - | 6 | viď. Príloha 11.1.6a |
| V3(P1V) | 7 | 6 | - | - | 13 | viď. Príloha 11.1.6a |
| R2(P1V) | 2 | - | - | - | 2 | viď. Príloha 11.1.6a |
| I1(P1V) | 7 | - | - | - | 7 | viď. Príloha 11.1.6a |
| B1(P1V) | - | 10 | 2 | - | 12 | viď. Príloha 11.1.6a |
| V2(K2V) | 5 | - | - | - | 5 | viď. Príloha 11.1.6a |
| H2(K2V) | - | 4 | - | - | 4 | viď. Príloha 11.1.6a |
| R1(K2V) | - | 3 | - | - | 3 | viď. Príloha 11.1.6a |
| H1(K2V) | - | 3 | - | - | 3 | viď. Príloha 11.1.6a |
| V1(K3V) | - | 2 | - | - | 2 | viď. Príloha 11.1.6a |
| P1(K3V) | - | 2 | - | - | 2 | viď. Príloha 11.1.6a |
| P2(K3V) | - | - | 2 | - | 2 | viď. Príloha 11.1.6a |
| Celkový súčet | 28 | 127 | 14 | 13 | 182 |  |

Vysvetlivky:

HMWB - významne zmenený vodný útvar

Kandidát - útvar, ktorý je potrebné prehodnotiť, kým sa definitívne zaradí do kategórie HMWB alebo O.K.

O.K. - vodný útvar, ktoré  sa približuje prirodzeným podmienkam

Chýbajúce údaje – údaje v analýze hydromorfologických ukazovateľov (Matok, Holubová, 2004) neboli dostupné

Vodné útvary označené ako „HMWB“ alebo „kandidát“ budú v priebehu druhej polovice roka 2007 opätovne testované (Pracovná skupina 2.2.). Výsledkom testovania by malo byť definitívne zatriedenie vodných útvarov už len do 2 do kategórií („OK“ alebo „HMWB“). Klasifikačné schémy pre FCH všeobecné ukazovatele by následne mali byť opätovne prepočítané.

Kompletný zoznam odberových miest z kontrolnej kvalitatívnej siete národného monitoringu povrchových vôd, resp. z prevádzkového monitoringu vykonávaného SVP, š.p., ktoré vstúpili do štatistiky pre stanovenie klasifikačných schém pre jednotlivé typy, je uvedený v Prílohe 11.1.3.

Odberové miesta sú zobrazené aj na mapových výstupoch, Príloha 11.1.4. V mapách sú zobrazené všetky odberové miesta monitoringu kvality povrchových vôd z národného monitoringu kvality povrchových vôd za rok 2005, ktoré boli zahrnuté do štatistického spracovania v rámci odvodenia klasifikačných schém pre FCH ukazovatele. Niektoré odberové miesta doplnené z prevádzkového monitoringu realizovaného SVP, š.p., nemali pridelené zemepisné súradnice, z tohto dôvodu nie sú zobrazené na mapových výstupoch. V Prílohe 11.1.3 sú tieto odberové miesta vytlačené kurzívou.

Z databanky hydrologického informačného systému (HIS) SHMÚ sa k odberovým miestam z monitoringu kvality povrchových vôd, ktoré vstúpili do štatistiky pre odvodenie klasifikačných schém, priradila najbližšia hydrologická stanica (Príloha 11.1.3 a 11.1.4), na ktorej sa kontinuálne vyčísľujú prietoky vody. V Prílohe 11.1.3 sú zvýraznené „tučne“ tie hydrologické stanice, na ktorých sa okrem vyčísľovania prietokov vody meria denne i teplota vody.

Chýbajúce údaje

- žiaden zo 14 typov veľkých tokov nie je pokrytý ani jedinou referenčnou lokalitou,

- v rámci malých a stredných tokov je na referenčných lokalitách z typov P1M, P2M, P1S, K2S a K3S uskutočnený príliš malý počet odberov (menej ako 10).

Doplnenie údajov

Z analýzy dostupných a chýbajúcich údajov vyplynuli požiadavky, ktoré sa  počas riešenia metodiky podarilo naplniť:

- z prevádzkového alebo účelového monitoringu podnikov SVP, š.p. sa doplnili údaje pre typy K4M a P2M (historické aj súčasné) v rámci „ostatných lokalít“,

- z prevádzkového alebo účelového monitoringu podnikov SVP, š.p. sa doplnili súčasné údaje pre typ P1V (K3V) v rámci „ostatných lokalít“.

Z analýzy dostupných a chýbajúcich údajov ďalej vyplynuli nasledujúce požiadavky, ktoré navrhujeme zabezpečiť:

- doplnenie nameraných údajov z referenčných lokalít malých tokov, najmä z typov P1M (t.č. pokrytého 4 lokalitami) a P2M (t.č. pokrytého 2 lokalitami), pokiaľ existujú, s cieľom získať dostatočný štatistický súbor. Ak tieto údaje neexistujú, je potrebné prioritne zabezpečovať ich doplnenie v nasledujúcich programoch monitorovania.

- doplnenie nameraných údajov z referenčných lokalít stredných tokov, najmä z typov P1S (t.č. pokrytého 1 lokalitou), K2S (t.č. pokrytého 2 lokalitami) a K3S (t.č. pokrytého 1 lokalitou), pokiaľ existujú, s cieľom získať dostatočný štatistický súbor. Ak tieto údaje neexistujú, je potrebné prioritne zabezpečovať ich doplnenie v nasledujúcich programoch monitorovania.

- doplnenie údajov z tokov relatívne neovplyvnených antropogénnou činnosťou zo súčasného monitorovania a z historických údajov (z prevádzkového alebo účelového monitoringu podnikov SVP, š.p. a VÚVH), najmä z horných úsekov jednotlivých tokov,

- doplnenie ďalších údajov z odberových miest „ovplyvnených“, pre jednotlivé typy, z prevádzkového monitoringu podnikov SVP, š.p., prípadne monitoringu VÚVH, pretože lokalít na ovplyvnených tokoch z národného monitoringu povrchových vôd sú v jednotlivých typoch povrchových vodných tokov rozmiestnené veľmi nerovnomerne (viď Tab. 11.1.6),

- pri odbere vzoriek vody dodržiavanie predpísanej frekvencie a analyzovaného rozsahu ukazovateľov na všetkých referenčných lokalitách počas celého hydrologického roka ,

- zosúladenie odberov FCH ukazovateľov  s odbermi jednotlivých BPK (mali by sa vykonávať súčasne),

- aby odbery FCH ukazovateľov boli počas roka rovnomerne rozložené,

- aby súčasťou odberov FCH ukazovateľov bol aj opis hydrologickej situácie jednak v deň odberu a jednak komplexne za celý rok

- aby odbery zachytávali aj extrémne hydrologicko-klimatické situácie počas roka,

- pre odberové miesta použité z prevádzkového monitoringu SVP, š.p. doplnenie niektorých identifikátorov (r km, zemepisné súradnice, podrobnejší opis lokality, atď.),

- z databanky hydrologického informačného systému (HIS) SHMÚ použitie údajov z hydrologických staníc na výpočet prietokov pre tie odberové miesta na jednotlivých typoch tokov, ktoré nie sú priamo pokryté hydrologickou sieťou staníc (ak je to možné),

- z databanky HIS SHMÚ použitie ukazovateľa „teplota vody“ do štatistického spracovania pre tvorbu nových klasifikačných schém pre tento ukazovateľ, ak to metodicky možné.

Neistoty vstupných údajov a odvodených klasifikačných schém

Vzhľadom na to, že pre proces stanovenia referenčných podmienok a odvodenia klasifikačných schém nie sú k dispozícii dostačujúce údaje z monitoringu referenčných lokalít, pričom pre  fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vôd sa dá povedať, že nie je monitoring referenčných lokalít realizovaný takmer vôbec, pristúpilo sa k odvodeniu klasifikačných schém z jestvujúcej databázy údajov z národného monitoringu prípadne údajov správcu vodohospodársky významných vodných tokov SVP, š.p.

Zvolený a prezentovaný prístup priniesol prvé rozsiahle a významné štatistické zhodnotenie národného monitoringu kvality povrchových vôd Slovenskej republiky. Štatistická analýza (Príloha 11.1.6) ukázala potrebu doplňujúcej verifikácie dát národnej databázy SR a jej účelovej selekcie závislej od účelu použitia.

Zároveň zvolený prístup bohužiaľ neumožnil overiť odvodzované hodnoty jednotlivých ukazovateľov kvality povrchových vôd pre stanovené typy vôd overiť na reálne nameraných dátach v rámci monitoringu referenčných lokalít.

Neistotu pri odvodzovaní klasifikačných schém pre povrchové vody predstavuje i výber (voľba) hraničných (limitných) hodnôt medzi triedami kvality vody pomocou percentilov podľa zvolených prístupov PEK, 2a a 2b, ktoré sú založené tiež len na odbornom odhade.

Ďalšou významnou neistotou tohto procesu je to, že do výpočtu klasifikačných schém vstupovali vo veľkej väčšine prípadov dáta z monitoringu ovplyvnených lokalít, ktoré i napriek zadefinovaných kritériám a snahe ich dodržať, nemuseli byť dostatočne dôsledne očistené od nevyhovujúcich dát (napr. pod významnými bodovými zdrojmi znečistenia atď.) Nie vždy sa darilo uplatniť kritéria na očistenie dát z databázy pred vstupom do vlastných výpočtov štatistických hodnôt.

Poslednou neistotou je vlastné odvodzovanie klasifikačných schém, ktoré je založené na expertnom (subjektívnom) odhade z výsledkov jednotlivých štatistických výstupov a iných faktorov (limity STN 75 7221, NV č. 296/2005, atď.).

V prípade FCHPK je väčšina procesov odvodzovania klasifikačných schém postavená na expertnom posúdení a odbornom odhade čiastočne upravenej databázy údajov z monitoringu vôd tokov SR. Preto sú takto odvodené klasifikačné schémy („nové limity“) poznačené pomerne veľkou neistotou, ktorú bude potrebné postupne v procese overovania schém odstraňovať.

## 11.1.4	Odbery a úprava vzoriek

Merania množstva rozpusteného kyslíka, nasýtenia kyslíkom, pH, mernej vodivosti a teploty vody sú zabezpečované priamo v teréne (in situ).

Vzorky vody na ostatné analýzy sa odoberajú do predpísaných vzorkovníc podľa postupov stanovených STN EN ISO 5667-6: Kvalita vody. Odber vzoriek. Pokyny na odber vzoriek vôd z riek a potokov.

Po odbere sa vzorky pri teplote od 4 do 8 °C dopravia do laboratória. Vzorky sa spracujú do 24 hod. od odberu. Len tam, kde to dovoľujú príslušné normou stanovené postupy, môžu byť vzorky po zakonzervovaní uschované na neskoršiu analýzu v zmysle STN EN ISO 5667-3: Kvalita vody. Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.

## 11.1.5	Laboratórne spracovanie, analýzy vzoriek

Odporúča sa používať analytické postupy vypracované pre povrchové vody a podrobne opísané v príslušných STN, EN, ISO normách. Ich zoznam uvádza Príloha 11.1.5. V Prílohe 11.1.5 sú uvedené analytické postupy pre všetky uvažované ukazovatele uvádzané v podkapitolách 11.1.2.1 a 11.1.2.2. Je možné použiť aj iné postupy na analýzu, tie však musia poskytnúť dostatočne presný a reprodukovateľný výsledok a musia mať zodpovedajúcu citlivosť, teda dostatočne nízku medzu stanovenia. Medze stanovenia jednotlivých metód musia byť nižšie v porovnaní s definovanými novými limitnými hodnotami jednotlivých ukazovateľov kvality vôd pre veľmi dobrý stav (I. trieda kvality). Medze stanovenia jednotlivých analytických metód sa neodporúčajú počas roka meniť.

## 11.1.6	Systém kvality

Kvalita (správnosť, presnosť, reprodukovateľnosť) získaných údajov je v rámci systému kvality (napr. STN EN ISO/IEC 17025) zabezpečovaná rôznymi metódami:

- odbery a analýzy vzoriek zabezpečujú pracoviská, ktoré majú zavedený systém kvality práce v zmysle STN EN ISO/IEC 17025: Všeobecné požiadavky na akreditáciu skúšobných laboratórií. Pracoviská sú akreditované národným alebo iným akreditačným orgánom, členom medzinárodnej akreditačnej asociácie ILAC,

- pracoviská vykonávajúce odbery a analýzy sa musia pravidelne zúčastňovať na medzilaboratórnych porovnávacích testoch, zahŕňajúcich i kontrolné odbery vzoriek, v rámci ktorých musia preukázať kvalitu svojej práce a nameraných výsledkov,

- pracovníci vykonávajúci odbery vzoriek a analýzy musia mať dostatočnú úroveň vzdelania, vedomostí a zručností, ktoré sú pravidelne preverované. Pracovníci sa musia pravidelne vzdelávať a zvyšovať si podľa možností kvalifikáciu.

## 11.1.7 Metodický postup pre odvodenie referenčných podmienok

Metodický postup pre odvodenie referenčných podmienok vychádza z požiadaviek RSV. Referenčné podmienky musia byť odvodené pre tie všeobecné FCH ukazovatele,  ktoré budú použité pre klasifikáciu ekologického stavu. Pre odvodenie referenčných podmienok FCH ukazovateľov by sa malo vychádzať z monitoringu referenčných lokalít a referenčné podmienky by mali byť typovo špecifické.

Princípy

Základný princíp pre stanovenie referenčných podmienok je definovaný v Prílohe II, 1.3 RSV:

- Pre každý typ útvaru povrchových vôd charakterizovaného podľa časti 1.1 sa ustanovia hydromorfologické a fyzikálno-chemické podmienky špecifické pre daný typ, reprezentujúce hodnoty hydromorfologických a fyzikálno-chemických prvkov kvality špecifikovaných v bode 1.1 prílohy V pre daný typ útvaru povrchovej vody s veľmi dobrým ekologickým stavom, ako je definovaný v príslušnej tabuľke v bode 1.2 prílohy V.

Typovo špecifické podmienky pre účely odseku (i) a typovo špecifické biologické referenčné podmienky môžu byť priestorovo založené alebo založené na modelovaní, alebo môžu byť odvodené pomocou kombinácie týchto metód. Tam, kde nie je možné použiť uvedené metódy, môžu členské štáty na určenie typovo špecifických podmienok použiť odborné posúdenie. Pri definovaní veľmi dobrého ekologického stavu vo vzťahu ku koncentráciám špecifických znečisťujúcich látok sa za detekčné limity považujú tie, ktoré je možné dosiahnuť metódami dostupnými v čase, keď sa špecifické podmienky pre daný typ určujú.

Príloha V, bod 1.1 RSV určuje jednotlivé prvky kvality pre hodnotenie ekologického stavu. Medzi chemické a FCH prvky podporujúce biologické prvky patria pre rieky všeobecne:

- Teplotné podmienky

- Kyslíkové pomery

- Soľnosť

- Acidobázický stav

- Živinové podmienky

Špecifické znečisťujúce látky (viď kapitola 11.2):

- Znečistenie všetkými identifikovanými prioritnými látkami, ktoré boli identifikované ako vypúšťané do vodného útvaru

- Znečistenie inými látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované vo významných množstvách

Príloha V, bod 1.2 RSV definuje veľmi dobrý, dobrý a priemerný ekologický stavu  riek z hľadiska FCH prvkov kvality nasledovne, viď Tab.11.1.7.

Tab. 11.1.7	Definície veľmi dobrého, dobrého a priemerného ekologického stavu 			 riek

| FCH prvky kvality |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prvok | Veľmi dobrý stav | Dobrý stav | Priemerný stav |
| Všeobecné podmienky | Hodnoty FCH prvkov úplne alebo takmer úplne zodpovedajú hodnotám v nenarušených podmienkach. Koncentrácie živín sú v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky. Stupeň soľnosti, hodnota pH, kyslíková bilancia, kyselinová neutralizačná kapacita a teplota nevykazujú znaky antropogénneho narušenia a sú v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky. | Teplota, kyslíková bilancia, pH, kyselinová neutralizačná kapacita a soľnosť neprekračujú rozsah stanovený tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahli sa vyššie uvedené hodnoty biologických prvkov kvality. Koncentrácie živín nepresahujú hodnoty stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému špecifického a dosiahli sa vyššie uvedené hodnoty biologických prvkov kvality. | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |
| Špecifické syntetické znečisťujúce látky | Koncentrácie sú blízke nule a aspoň pod medzou stanovenia bežne používaných najvyvinutejších analytických metód. | Koncentrácie nepresahujú normy stanovené v súlade s postupom popísaným v časti 1.2.6., bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES. (<EQS(1)). | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |
| Špecifické nesyntetické znečisťujúce látky | Koncentrácie sú v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky. (pozaďové hodnoty prírodného prostredia) | Koncentrácie nepresahujú normy stanovené v súlade s postupom opísaným v časti 1.2.6. (2), bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES. (<EQS). | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |

(1) Použité skratky: EQS = environmentálna norma kvality.

(2) Používanie noriem odvodených podľa tohto protokolu nebude vyžadovať zníženie koncentrácií 		znečisťujúcich látok pod úroveň pozaďových  hodnôt (EQS > pozaďová hodnota prírodného prostredia).

Využitie, oblasť použitia

Referenčné podmienky odvodené pre FCH ukazovatele a špecifické znečisťujúce látky (pozaďové hodnoty ťažkých kovov) vstupujú do systému vyhodnocovania ekologického stavu riek.

Podmienky

Pre odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok z hľadiska FCH ukazovateľov a z hľadiska obsahu ťažkých kovov je nevyhnutné vykonávať prieskumy a systematický monitoring v referenčných lokalitách, ktoré sú vybrané na základe kritérií určených RSV. Prieskumy a monitoring na referenčných lokalitách môže byť doplnený aj o výsledky z antropogénne neovplyvnených odberových miest, na ktorých prebieha monitoring kvality povrchových vodných tokov.

Príprava údajov a postup odvodenia referenčných podmienok

Monitoring referenčných lokalít všeobecných FCH ukazovateľov kvality vody bol v rokoch 2002-2006 nedostatočný (bližšie opísané v kapitole 11.1.3). Na základe referenčných lokalít sa preto nedali odvodiť typovo špecifické referenčné podmienky a ani klasifikačné schémy.

Z rovnakých dôvodov (nedostatok nameraných údajov, nedostatok referenčných lokalít) nebolo možné určiť ani typovo špecifické referenčné podmienky z hľadiska špecifických nesyntetických znečisťujúcich látok (obsah ťažkých kovov).

Monitoringom na vybraných referenčných lokalitách preto neboli overené tri základné kritériá referenčných podmienok:

- všeobecné FCH ukazovatele by mali zodpovedať neovplyvneným podmienkam,

- koncentrácie špecifických syntetických znečisťujúcich látok  by mali byť blízke nule alebo pod limitom medze stanovenia,

- koncentrácie špecifických nesyntetických látok by mali byť v rozsahu zodpovedajúcom pozaďovým hodnotám.

Z  dôvodu nedostatku nameraných údajov a nedostatku referenčných lokalít sa pristúpilo k náhradnému riešeniu, ktoré spočívalo v odvodení klasifikačných schém pre FCH ukazovatele z dlhodobých historických údajov národného monitoringu SR na „ostatných lokalitách“ (viď podkapitola 11.1.3).

## 11.1.8 Odvodenie klasifikačných schém

Na základe zvolenej filozofie odvodenia klasifikačných schém z historických dlhodobých meraní z národného monitoringu kvality povrchových vôd na ovplyvnených lokalitách (dôvody viď v podkapitole 11.1.7, kritériá výberu časového obdobia a odberových miest viď v podkapitole 11.1.3) boli z databázy SHMÚ, prípadne databázy SVP, š.p. exportované údaje od roku 1990 do roku 2005. Spracovaných bolo približne 350 000 údajov týkajúcich sa kvality vody. Na ich základe boli navrhnuté klasifikačné schémy (stanovenie „nových limitov“) pre 13 všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov (Tab.11.1.8) povrchových vôd podľa platnej typológie tokov na Slovensku v zmysle RSV. Vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele sú považované za najdôležitejšie z hľadiska ich významu pre BPK.

Tab.11.1.8 	Vybrané FCH ukazovatele kvality vody

| Por. č. | FCH ukazovatele | Označenie | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Kyslíkový režim |  |  |  |
| 1 | rozpustený kyslík | O2 | mg.l-1 |
| 2 | BSK5, bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | mg.l-1 |
| 3 | ChSKCr | ChSKCr | mg.l-1 |
| ### Základné fyzikálno-chemické ukazovatele |  |  |  |
| 4 | teplota vody | T | °C |
| 5 | pH | pH d* | - |
|  |  | pH h** | - |
| 6 | merná vodivosť | ECT | mS.m-1 |
| 7 | kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 | KNK4,5 | mmol.l-1 |
| 8 | zásadová neutralizačná kapacita do pH 8,3 | ZNK8,3 | mmol.l-1 |
| ### Nutrienty |  |  |  |
| 9 | amoniakálny dusík | N-NH4 | mg.l-1 |
| 10 | dusičnanový dusík | N-NO3 | mg.l-1 |
| 11 | celkový dusík | Ncelk | mg.l-1 |
| 12 | fosforečnanový fosfor | P-PO4 | mg.l-1 |
| 13 | celkový fosfor | Pcelk | mg.l-1 |

Por. č. – poradové číslo

* dolná hranica pH, ** horná hranica pH

Pri štatistickom spracovaní bol spracovaný každý z 22 typov povrchových tečúcich tokov (Príloha 11.1.6).

Pri výpočte hraničných (limitných) hodnôt medzi jednotlivými triedami kvality boli použité dva prístupy:

## pomocou koeficientu „pomer ekologickej kvality“ (PEK, anglicky EQR), viď podkapitolu 11.1.8.1.,

- pomocou percentilov (2 varianty, viď podkapitolu 11.1.8.2).

Obidva prístupy sa využívali súčasne, ich význam a prípadné uprednostnenie niektorého z nich pri odvodzovaní klasifikačných schém bol následne predmetom expertného odhadu.

### 11.1.8.1 Postup stanovenia hraničných (limitných) hodnôt medzi triedami kvality vody   pomocou koeficientu pomeru ekologickej kvality: pomer ekologickej kvality - PEK

V súlade s požiadavkami REFCOND (2003 - kap. 3.8. Setting EQR - based class boundaries) by mali byť výsledky jednotlivých hodnotiacich systémov vyjadrené v podobe PEK (pomeru ekologickej kvality, anglicky EQR). Hodnota PEK predstavuje spôsob vyhodnotenia odchýlky od stanoveného referenčného stavu a vypočíta sa ako podiel pozorovanej hodnoty ku referenčnej:

PEK=zistená hodnotaREF hodnota     kde REF je referenčná hodnota

Hodnoty PEK sa pohybujú v rozpätí 0 až 1, pričom 1 predstavuje najlepší stav a 0 najhorší.

Pri prvotnom odhade predbežných hraničných hodnôt medzi jednotlivými triedami kvality sa preto vychádzalo z hraničných hodnôt stanovených pomocou koeficientu „pomeru ekologickej kvality“ - PEK (EQR) podľa Tab.11.1.9 (Pekárová, Sebíň, 2006).

Tab.11.1.9 Stanovenie hraničných hodnôt podľa PEK (EQR)

| Referenčná hodnota | Veľmi dobrý | Dobrý | Priemerný | Zlý | Veľmi zlý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | II | III | IV | V |

PEK	           PEK	       PEK	       PEK

0,8	        0,6	     0,4	     0,2

I-II	         II-III	      III-IV	      IV-V

Hraničné (limitné) hodnoty medzi jednotlivými triedami kvality pre všetky FCH ukazovatele a pre všetky typy tokov podľa Tab.11.1.9 boli vypočítané pomocou nasledovných vzťahov:

PEK=1−lh−dhhh−dh,							(1)

pri prvkoch, ktorých koncentrácie sa zvyšujú vplyvom narušenia (väčšina FCH ukazovateľov), resp.

PEK=lh−dhhh−dh,							(2)

pri prvkoch, ktorých koncentrácie sa znižujú vplyvom narušenia (napr. celkový obsah kyslíka) a kde:

lh – limitná (hraničná) hodnota medzi jednotlivými triedami kvality,

dh – dolná prahová hodnota,

hh – horná prahová hodnota.

Určenie prahových hodnôt by mal byť kompromisom kombinácie 2 kritérií (dosiahnutia dobrého stavu povrchových tokov a veľkosti finančných nákladov nutných na dosiahnutie dobrého stavu povrchových tokov). Na základe viacnásobného testovania rôznych kombinácií možných prahových hodnôt navrhujeme nasledovné  hodnoty percentilov, pričom zdôrazňujeme, že sa jedná o prvý návrh, ktorý môže byť v procese harmonizácie prípadne v procese verifikácie a testovania metodiky zmenený. Nie je vylúčené, že pre jednotlivé ukazovatele, prípadne skupiny ukazovateľov sa v budúcnosti použijú individuálne prahové hodnoty.

Navrhnuté prahové hodnoty:

- Pri FCH ukazovateľoch sa za dolnú prahovú hodnotu dh stanovila hodnota P01, t.j. 1. percentil z nameraného radu údajov.

- Za hornú prahovú hodnotu hh sa dosadila hodnota 99,8. percentilu (P99,8). Za hodnotu hh sa nedosadila maximálna hodnota, aby sa tým vylúčila prípadná náhodná chyba – extrémne vysoká hodnota z nameraného radu údajov.

Štyri hraničné hodnoty medzi piatimi triedami kvality sa vypočítali zo vzťahov (2) pre kyslík a (1) pre ostatné ukazovatele (okrem teploty vody a pH, ktoré sa počítali podľa modifikovaných vzťahov rešpektujúcich osobitosť uvedených ukazovateľov, viď Pekárová, Sebíň, 2006) postupným dosadením hodnôt PEK = 0,8; 0,6; 0,4 a 0,2.

### 11.1.8.2 Postup stanovenia hraničných (limitných) hodnôt medzi triedami kvality vody pomocou percentilov: prístupy 2a a 2b.

Pri druhom spôsobe odvodenia hraničných hodnôt pre jednotlivé triedy kvality sa vychádzalo z analýzy určenia percentilov (Pekárová, Sebíň, 2006) podľa spomínanej metódy PEK. Z analýzy vyplynulo, že hranica medzi I. a II. triedou by sa mala nachádzať medzi percentilmi P30 a P60 (pre kyslík medzi P70 a P40). Na základe viacnásobného testovania rôznych kombinácií možných percentilov sa pre jednotlivé hraničné hodnoty nakoniec navrhli nasledovné percentily pričom zdôrazňujeme, že sa jedná o prvý návrh, ktorý môže byť v procese harmonizácie prípadne v procese verifikácie a testovania metodiky zmenený. Nie je vylúčené, že pre jednotlivé ukazovatele, prípadne skupiny ukazovateľov sa v budúcnosti použijú individuálne percentily.

Navrhnuté percentily:

- variant 2a) – prísnejšie hranice;

- variant 2b) – voľnejšie hranice:

2a)	2b)

I.-II. trieda 	P40	P55

II.-III. trieda	P75	P85

III.-IV. trieda 	P93	P95

IV.-V. trieda	P96 	P99

Pre teplotu vody boli hraničné hodnoty určené ako percentily:

2a) P96; P99,1; P99,6 a P99,9

2b) P95; P99,0; P99,5 a P99,8.

Hraničné hodnoty percentilov pre pH sa určili pre:

2a) P85/P15; P90/P10; P95/P05; P99/P01

2b) P90/P10; P95/P05; P99,5/P0,5; P99,9/P0,1.

Hraničné hodnoty percentilov pre kyslík sa určili pre:

2a) P60, P25, P07, P04

2b) P45, P15, P05, P01.

Na nasledujúcich Obr.11.1a,b sú znázornené postupy odvodenia hraničných hodnôt na príklade BSK5 pre dva typy tokov K2M a P1M. a) prvý postup (prístup podľa PEK); b) druhý postup (prístup podľa percentilov).

Obr.11.1a  Stanovenie hraničných (limitných) hodnôt medzi triedami kvality pomocou PEK

Obr.11.1b  Stanovenie hraničných (limitných) hodnôt medzi triedami kvality pomocou  percentilov

Všetky výsledky štatistického spracovania sú uvedené v Prílohe 11.1.6a,b,c. Pre každý súbor (22 skupín podľa 22 typov tokov) obsahujú:

- štatistickú analýzu meraných ukazovateľov kvality vody za obdobie 1990–2005 (Príloha 11.1.6a),

- grafy empirických čiar neprekročenia (resp. prekročenia, napr. v prípade kyslíka) meraných radov ukazovateľov (Príloha 11.1.6b),

- kros-korelačné matice medzi jednotlivými ukazovateľmi (Príloha 11.1.6c).

V Prílohe 11.1.7 sú uvedené triedy kvality stanovené podľa troch použitých prístupov (PEK, 2a, 2b), spolu s expertným odhadom podľa jednotlivých typov pre všetkých 13 všeobecných FCH ukazovateľov.

V Prílohe 11.1.8 je uvedené zatriedenie všetkých odberových miest kvality povrchových vodných tokov monitorovaných v roku 2003 a 2005 voči percentilom 50, 75 a 90 (viď podkapitolu 11.1.8.5), a to vo vzťahu k limitom stanoveným prístupmi PEK, 2a, 2b, k expertnému odhadu a k limitom stanoveným STN 75 7221. V tlačovej podobe uvádzame iba ukážku pre odberové miesto B007010D z typu P1M.

V Prílohe 11.1.9 sú uvedené limity stanovené expertným odhadom na základe troch použitých prístupov (PEK, 2a, 2b; podrobnejšie viď podkapitola 11.1.8.3). Limity sú zosumarizované podľa jednotlivých FCH ukazovateľov. Na porovnanie sú uvedené aj limity stanovené  STN 75 7221 a NV č.296/2005.

Výpočet hraníc bol nastavený tak, aby typy tokov ako také (t.j. každý typ ako celok - celý súbor v priemere) boli zatriedené do tried II. až IV. Tým sa zabezpečí, že v danom type budú jednotlivé toky zatriedené do I. triedy aj do V. triedy (Pekárová, Sebíň, 2006).

Všetky výpočty je možné vykonať v prostredí softvéru MS Excel, ktorý je všeobecne rozšírený, známy a dostupný. V rámci výpočtov boli vytvorené pracovné súbory s naprogramovanými vzorcami, pomocou ktorých je možné jednoduchou výmenou vstupných údajov vygenerovať nové štatistické výstupy.

### 11.1.8.3  Použité postupy pri navrhovaní nových limitov pre jednotlivé ukazovatele

Pri stanovovaní „nových limitov“ (viď podkapitola 11.1.1) do klasifikačných schém pre vybrané všeobecné FCH ukazovatele pre I.-II. triedu kvality sa postupovalo rovnakým spôsobom ako pre II.-III. triedu kvality.

„Nové limity“ boli určené expertným posúdením (nakoľko do štatistickej analýzy vstupovali len ovplyvnené lokality, a taktiež nebol dostatočný počet nameraných údajov pre jednotlivé ukazovatele vo všetkých typoch).

V rámci návrhu „nových limitov“ sa pri všetkých ukazovateľoch primárne vychádzalo z troch použitých prístupov (PEK, 2a, 2b). Výber konkrétnej metódy, prípadne kombinácia 2-3 z uvedených metód, bol predmetom expertného posúdenia riešiteľského kolektívu. Týmto spôsobom sa vylúčili prípadné extrémne výsledky získané výlučnou aplikáciou niektorého z použitých prístupov.

Číselné výstupy získané aplikáciou prístupov PEK, 2a, resp. 2b boli následne porovnávané s limitmi stanovenými platnými legislatívnymi predpismi SR (STN 75 7221, NV č. 296/2005 – príloha 1 a príloha 2/C), ďalej s medznými limitmi analytických metód a tiež so získanými hodnotami z referenčných lokalít príslušného typu (pokiaľ boli k dispozícii).

V Prílohe 11.1.9 sú uvedené číselné výstupy z jednotlivých použitých prístupov (PEK, 2a, 2b), spolu s výslednými navrhovanými „novými limitmi“ uvedenými v kolónke „Expertný odhad“.

V Prílohe 11.1.10 sú prehľadne zosumarizované len navrhnuté „nové limity“ (expertný odhad) pre jednotlivé typy a pre vybrané FCH ukazovatele spolu s porovnaním voči STN 75 7221.

V ďalšom texte je detailnejšie opísaný postup pri stanovení limitov expertným odhadom pre jednotlivé ukazovatele.

Teplota vody

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov všetkých troch prístupov (PEK, percentily 2a, percentily 2b), limitov z prílohy 2/C NV č. 296/2005 a prihliadalo sa i k faktoru klimatických zmien a s tým súvisiacemu možnému otepľovaniu tokov. Medzi stanovovanými hranicami I.-II. a II.-III. triedy sa taktiež dbalo na dodržiavanie 2 °C rozdielu medzi navrhovanými limitmi.

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 10 kategórií nasledovne:

| Kategória | Teplota vody/ [°C] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 25 | < 27 | ≥ 27,0 | < 22 | < 23 | < 24 | P1M, B1(P1V) |
| II. | < 24 | < 26 | ≥ 26,0 | < 22 | < 23 | < 24 | P1S, P2M, K2M, M1(P1V), I1(P1V), R2(P1V) |
| III. | < 23 | < 25 | ≥ 25,0 | < 22 | < 23 | < 24 | D2(P1V), V3(P1V) |
| IV. | < 22 | < 24 | ≥ 24,0 | < 22 | < 23 | < 24 | K2S, V2(K2V) |
| V. | < 21 | < 23 | ≥ 23,0 | < 22 | < 23 | < 24 | D1(P1V), R1(K2V), H2(K2V), P2(K3V) |
| VI. | < 20 | < 22 | ≥ 22,0 | < 22 | < 23 | < 24 | H1(K2V) |
| VII. | < 20 | < 21,5 | ≥ 21,5 | < 22 | < 23 | < 24 | P1(K3V) |
| VIII. | < 19 | < 21,5 | ≥ 21,5 | < 22 | < 23 | < 24 | K3S |
| IX. | < 18 | < 21,5 | ≥ 21,5 | < 22 | < 23 | < 24 | K3M, V1(K3V) |
| X. | < 16 | < 18 | ≥ 18,0 | < 22 | < 23 | < 24 | K4M |

*Expertné odhady = „nové limity“

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Zo zatriedenia jednotlivých typov v kategóriách je zrejmé, že s narastajúcou nadmorskou výškou teplota vody zväčša klesá, výnimkou sú typy P2M, K2M a P2(K3V). Navrhnuté limity v rámci jednotlivých nadmorských výšok sú pre malé a stredné toky zväčša vyššie v porovnaní s veľkými tokmi, pričom v nadmorskej výške od 500-800 m n.m. sa tieto rozdiely postupne strácajú.

V nadmorskej výške < 200 m n.m. je špecifickým podtyp D1 (P1V) (viď podkapitolu 11.1.8.4).

V rámci nadmorskej výšky do 200 m n.m. sú limity pre malé, stredné a veľké toky veľmi podobné, výnimku tvorí len podtyp D1 (P1V).

V rámci nadmorskej výšky 200-500 m n.m. majú typy P2M a K2M navrhnuté limity rovnaké ako typ P1S v nadmorskej výške do 200 m n.m., resp. niektoré podtypy v rámci typu P1V.  Pri navrhovaní limitov sa do úvahy brali aj maximálne namerané hodnoty z referenčných lokalít (viď podkapitolu 11.1.8.4).

Pri porovnaní „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je zrejmé, že rovnaké limity sú v IV. kategórii pri I. triede kvality a v V. kategórii pri II. triede kvality. V  ostatných kategóriách sú oproti STN 75 7221 rozdiely, najvýraznejšie v kategóriách I.-III. a VII.-X.

pH

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov všetkých troch štatistických prístupov (PEK, percentily 2a, percentily 2b) a tiež z limitov z prílohy 1 NV č. 296/2005.

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 2 kategórií nasledovne:

| Kategória | pH/ [-] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | 7,0-8,5 | 6,0-7,0 8,5-9,0 | ≤ 6,0 ≥ 9,0 | 6,5-8,0 | 8,0-8,5 | 6,0-6,5 8,5-9,0 | P1M, P1S, I1(P1V), R2(P1V), B1(P1V), V3(P1V), P2M, K2M, K2S, V2(K2V), K3M, K3S, K4M |
| II. | 7,5-8,5 | 6,5-7,5 8,5-9,0 | ≤ 6,5 ≥ 9,0 | 6,5-8,0 | 8,0-8,5 | 6,0-6,5 8,5-9,0 | D1(P1V), D2(P1V), M1(P1V), H1(K2V), H2(K2V), R1(K2V), P1(K3V), P2(K3V), V1(K3V) |

*Expertné odhady = „nové limity“

Forma zápisu limitných hodnôt pre pH je rozpracovaná v podkapitole 11.1.8.4.

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Zo zatriedenia jednotlivých typov do kategórií je zrejmé, že nadmorská výška nie je pre hodnotu pH vo vodných tokoch limitujúcim faktorom. Limity z kategórie I. sú zväčša navrhnuté pre malé a stredné toky a pre podtypy I1(P1V), R2(P1V), B1(P1V), V3(P1V). Limity kategórie II. sú navrhnuté v typickom prípade pre veľké toky, okrem 4 podtypov v kategórii I.

Pri porovnaní „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je zrejmé, že I. trieda kvality pri nových limitoch v oboch kategóriách je posunutá k vyšším hodnotám než stanovuje uvedená norma. Rozdielne sú aj limity pre II. triedu kvality, kedy v rámci nových limitov existujú 2 úrovne limitov, ktoré STN 75 7221 má až pri III. triede kvality. Navrhnuté limity pre II. triedu kvality sú porovnateľné s limitmi STN 75 7221 uvedenými pri III. triede kvality.

Vodivosť

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov všetkých troch prístupov (PEK, percentily 2a, percentily 2b) a z normy STN 75 7221.

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 2 kategórií nasledovne:

| Kategória | ECT/ [mS/m] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 40 | < 70 | ≥ 70 | < 40 | < 70 | < 110 | P1M, P1S, D1(P1V), D2(P1V), M1(P1V), I1(P1V), R2(P1V), B1(P1V), V3(P1V), P2M, K2M, K2S, R1(K2V), H1(K2V), H2(K2V), V2(K2V), K3M, P1(K3V), P2(K3V) |
| II. | < 30 | < 50 | ≥ 50 | < 40 | < 70 | < 110 | K3S, V1(K3V), K4M |

*Expertné odhady = „nové limity“

Navrhnuté limity nie sú jednoznačne typovo špecifické. Nižšie limity (kategória II. v uvedenej tabuľke) boli navrhnuté pre typy K3S, V1(K3V) a K4M ležiace vo vyšších nadmorských výškach. Nadmorská výška sama osebe však nie je faktorom, ktorý by zásadne ovplyvňoval hodnotu konduktivity vo vodných tokoch. Plocha povodia takisto nemala väčší vplyv na stanovenie limitov.

„Nové limity“ pre I. i II. triedu kvality sú vo väčšine prípadov totožné s limitmi stanovenými STN 75 7221. Limity navrhnuté pre typy K3S, V1(K3V) a K4M sú v porovnaní s STN 75 7221 o niečo nižšie.

Rozpustený kyslík

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov všetkých troch štatistických prístupov (PEK, percentily 2a, percentily 2b), tiež limitov z prílohy 2/C NV č. 296/2005 a z Henryho zákona (viď Pitter, 1999).

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 5 kategórií nasledovne:

| Kategória | O2/ [mg/l] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | > 7,0 | > 6,0 | ≤ 6,0 | > 7,0 | > 6,0 | > 5,0 | P1M, P1S, B1(P1V) |
| II. | > 7,5 | > 6,5 | ≤ 6,5 | > 7,0 | > 6,0 | > 5,0 | M1(P1V), I1(P1V), R2(P1V), V3(P1V), P2M, K2M, K2S |
| III. | > 8,0 | > 7,0 | ≤ 7,0 | > 7,0 | > 6,0 | > 5,0 | D1(P1V), D2(P1V), H1(K2V), H2(K2V), R1(K2V), V2(K2V), K3M |
| IV. | > 8,5 | > 7,5 | ≤ 7,5 | > 7,0 | > 6,0 | > 5,0 | K3S, P1(K3V), P2(K3V), V1(K3V) |
| V. | > 9,0 | > 8,0 | ≤ 8,0 | > 7,0 | > 6,0 | > 5,0 | K4M |

*Expertné odhady = „nové limity“

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Zo zatriedenia jednotlivých typov v kategóriách je zrejmé, že s rastúcou nadmorskou výškou koncentrácie kyslíka stúpajú. Limity v rámci jednotlivých nadmorských výšok sú pre malé a stredné toky zväčša nižšie v porovnaní s veľkými tokmi.

V nadmorskej výške < 200 m n.m. sú špecifickými podtypy D1(P1V) a D2(P1V) (viď podkapitolu 11.1.8.4).

Pri porovnaní „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je zrejmé, že rovnaké limity sú v I. kategórii pri I. aj II. triede kvality. V ostatných kategóriách sú oproti STN 75 7221 rozdiely.

BSK5

Nosnými hodnotami pri stanovovaní „nových limitov“ boli výstupy metód využívajúcich percentily (2a a 2b) a väčšinou ich priemerné hodnoty. Hodnoty vypočítané podľa PEK neboli pri navrhovaní limitov použité, nakoľko niektoré výsledky boli v niektorých typoch veľmi vysoké.

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 5 kategórií nasledovne:

| Kategória | BSK5/ [mg/l] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. |  | II. | III. |  |
| I. | < 2,0 | < 4,0 | ≥ 4,0 | < 3 |  | < 5 | < 10 | K4M |
| II. | < 2,5 | < 4,5 | ≥ 4,5 | < 3 |  | < 5 | < 10 | K3M, K3S, P2(K3V), V1(K3V) |
| III. | < 3,0 | < 5,0 | ≥ 5,0 | < 3 |  | < 5 | < 10 | D1(P1V), D2(P1V), R2(P1V), V3(P1V), K2S |
| IV. | < 3,5 | < 5,5 | ≥ 5,5 | < 3 |  | < 5 | < 10 | I1(P1V), B1(P1V), H1(K2V), H2(K2V), V2(K2V) |
| V. | < 4,0 | < 6,0 | > 6,0 | < 3 |  | < 5 | < 10 | **P1M, **P1S, M1(P1V), **P2M, **K2M, R1(K2V) |

*Expertné odhady = „nové limity“, pre typ P1(K3V) nie sú k dispozícii údaje 
** Extrémne vysoké hodnoty, viď komentár v podkapitole 11.1.8.4

Pri návrhu „nových limitov“ pre BSK5 sa zohľadnil aj vplyv organického znečistenia (vyjadrený saprobitou) na biotu.

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Vo vyšších nadmorských výškach sa typová špecifickosť mierne prejavuje, limity klesajú.

Pri porovnaní „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je zrejmé, že rovnaké, limity sú stanovené v III. kategórii pri I. aj II. triede kvality. V rámci ostatných kategórií sú oproti STN 75 7221 rozdiely, výraznejšie sa prejavujúce v kategóriách I. a V, menej výrazne v kategórii II. a IV.

ChSKCr

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov metód využívajúcich percentily (2a a 2b). Pri prevažnej väčšine typov sa použili limity vychádzajúce z prístupu  priemerovania (2a a 2b) prípadne z limitov 2b.

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 4 kategórií nasledovne:

| Kategória | ChSKCr/ [mg/l] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 7 | < 17 | ≥ 17 | < 15 | < 25 | < 35 | K4M |
| II. | < 10 | < 20 | ≥ 20 | < 15 | < 25 | < 35 | D1(P1V), D2(P1V), P2M, K3M |
| III. | < 15 | < 25 | ≥ 25 | < 15 | < 25 | < 35 | P1M, P1S, R2(P1V), V3(P1V), K2S, R1(K2V), H1(K2V), H2(K2V), V2(K2V), K3S, P2(K3V), V1(K3V) |
| IV. | < 17 | < 27 | ≥ 25 | < 15 | < 25 | < 35 | M1(P1V), I1(P1V), B1(P1V), K2M, P1(K3V) |

*Expertné odhady = „nové limity“

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Rozdiely v limitoch medzi jednotlivými typmi a v rámci tej istej výškovej triedy sú pomerne malé. S rastúcou nadmorskou výškou limity pre jednotlivé triedy kvality spravidla klesajú. Výnimkou sú podtypy D1(P1V) a D2(P1V) (viď podkapitolu 11.1.8.4).

Pri porovnaní „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je zrejmé, že rovnaké, limity sú v III. kategórii pri I. aj II. triede kvality. V rámci kategórie I. a II sú oproti STN 75 7221 výraznejšie rozdiely a v rámci kategórie IV. sú navrhnuté „nové limity“ o niečo vyššie ako limity stanovené STN 75 7221.

Celkový dusík

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov všetkých troch prístupov (PEK, 2a, 2b) a z normy STN 75 7221. Pri navrhovaní limitov pre celkový dusík boli zohľadnené aj koncentrácie ostatných foriem dusíka v jednotlivých typoch.

S rastúcou nadmorskou výškou navrhnuté „nové limity“ spravidla klesajú. Výnimku  tvoria v nadmorskej výške do 200 m n.m. typ D1(P1V), D2(P1V), B1(P1V), V3(P1V) a v nadmorskej výške 200-500 m n.m. typ K2M.

Navrhnuté „nové limity“ sú rozdelené do 7 kategórií nasledovne:

| Kategória | Ncelk/ [mg/l] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 1,5 | < 3,5 | ≥ 3,5 | < 2,5 | < 5 | < 15 | K4M |
| II. | < 2,0 | < 5,0 | ≥ 5,0 | < 2,5 | < 5 | < 15 | B1(P1V), K3M, K3S, P1(K3V), P2(K3V), V1(K3V) |
| III. | < 2,5 | < 5,5 | ≥ 5,5 | < 2,5 | < 5 | < 15 | D1(P1V), D2(P1V), V3(P1V), V2(K2V) |
| IV. | < 3,0 | < 6,0 | ≥ 6,0 | < 2,5 | < 5 | < 15 | M1(P1V), R2(P1V), K2S, R1(K2V), H1(K2V), H2(K2V) |
| V. | < 3,5 | < 6,5 | ≥ 6,5 | < 2,5 | < 5 | < 15 | I1(P1V), P2M |
| VI. | < 4,5 | < 7,5 | ≥ 7,5 | < 2,5 | < 5 | < 15 | **P1M, **P1S |
| VII. | < 6,0 | < 9,0 | ≥ 9,0 | < 2,5 | < 5 | < 15 | **K2M |

*Expertné odhady = „nové limity“, ** Extrémne vysoké hodnoty, viď komentár v podkapitole 11.1.8.4

V porovnaní s limitmi STN 75 7221 sú „nové limity“ rovnaké, prípadne veľmi podobné pre II. a III. kategóriu, prísnejšie pre I. kategóriu a menej prísne pre kategórie IV-VII.

Dusičnanový dusík

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo zväčša z výstupov všetkých troch prístupov (PEK, 2a, 2b), prípadne len pomocou výstupov využívajúcich percentily (2a a 2b) a z normy STN 75 7221.

Navrhnuté „nové limity“ pre jednotlivé typy sú rozdelené do 5 kategórií nasledovne:

| Kategória | N-NO3/ [mg/l] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 1,0 | < 3,5 | ≥ 3,5 | < 1,0 | < 3,4 | < 7,0 | K4M |
| II. | < 1,2 | < 3,7 | ≥ 3,7 | < 1,0 | < 3,4 | < 7,0 | K3S, P1(K3V), V1(K3V) |
| III. | < 1,5 | < 4,0 | ≥ 4,0 | < 1,0 | < 3,4 | < 7,0 | B1(P1V), K2M, R1(K2V), V2(K2V), K3M, P2(K3V) |
| IV. | < 2,0 | < 4,5 | ≥ 4,5 | < 1,0 | < 3,4 | < 7,0 | P1S, D1(P1V), D21(P1V), I1(P1V), R2(P1V), V3(P1V), K2S |
| V. | < 2,5 | < 5,0 | ≥ 5,0 | < 1,0 | < 3,4 | < 7,0 | **P1M, M1(P1V), **P2M, H1(K2V), H2(K2V) |

*Expertné odhady = „nové limity“, ** Vyššie hodnoty, viď komentár v podkapitole 11.1.8.4

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. S rastúcou nadmorskou výškou väčšinou „nové limity“ klesajú.

Na základe dostupných údajov sa nedal posúdiť vplyv ekoregiónov na prirodzené rozdiely v obsahu dusičnanového dusíka v tokoch.

V rámci porovnania „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je vidieť, že „nové limity“ sú pre I. kategóriu skoro rovnaké a podobné s kategóriou II. Kategórie III. – V. sú v porovnaní s STN 75 7221 menej prísne.

Amoniakálny dusík

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo zväčša z výstupov všetkých troch prístupov (PEK, 2a, 2b), prípadne len pomocou výstupov využívajúcich percentily (2a a 2b) a z normy STN 75 7221.

Navrhnuté „nové limity“ pre jednotlivé typy sú rozdelené do 5 kategórií nasledovne:

| Kategória | N-NH4/ [mg/l] Limity – triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 0,1 | < 0,6 | ≥ 0,6 | < 0,3 | < 0,5 | < 1,5 | K4M |
| II. | < 0,2 | < 0,7 | ≥ 0,7 | < 0,3 | < 0,5 | < 1,5 | D1(P1V), D2(P2V), K3M, K3S, P1(K3V), P2(K3V), V1(K3V) |
| III. | < 0,3 | < 0,8 | ≥ 0,8 | < 0,3 | < 0,5 | < 1,5 | R2(P1V), B1(P1V), V3(P1V), P2M, K2S, V2(K2V) |
| IV. | < 0,4 | < 0,9 | ≥ 0,9 | < 0,3 | < 0,5 | < 1,5 | R1(K2V), H1(K2V), H2(K2V) |
| V. | < 0,5 | < 1,0 | ≥ 1,0 | < 0,3 | < 0,5 | < 1,5 | **P1M, **P1S, **M1(P1V), **I1(P1V), **K2M |

*Expertné odhady = „nové limity“, ** Extrémne vysoké hodnoty, viď komentár v podkapitole 11.1.8.4

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. S rastúcou nadmorskou výškou väčšinou „nové limity“ klesajú.

Na základe dostupných údajov sa nedal posúdiť vplyv ekoregiónov na prirodzené rozdiely v obsahu amoniakálneho dusíka v tokoch.

V rámci porovnania „nových limitov“ voči limitom STN 75 7221 je vidieť, že „nové limity“ nie sú úplne totožné ani v jednej z piatich kategórií. V kategóriách I. a II. sú v porovnaní s limitmi STN 75 7211 stanovené prísnejšie limity pre I. triedu, v kategórii III sú limity pre I. triedu kvality rovnaké a pre kategórie IV. a V. sú limity pre I. triedu kvality stanovené menej prísne. „Nové limity“ pre II. triedu kvality sú v porovnaní s II. triedou kvality pre STN 75 7211 stanovené vo všetkých kategóriách menej prísne.

Celkový fosfor

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov metód využívajúcich percentily (2a a 2b), s väčším vplyvom metódy 2b. Prihliadalo sa aj na limity stanovené STN 75 7221 a NV 296/2005 (Príloha 1).

Pri navrhovaní „nových limitov“ boli zohľadnené koncentrácie fosforečnanového fosforu v jednotlivých typoch.

Navrhnuté „nové limity“ pre jednotlivé typy sú rozdelené do 3 kategórií nasledovne:

| Kategória | Pcelk/ [mg/l] Limity– triedy kvality |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 0,05 | < 0,25 | ≥ 0,25 | < 0,1 | < 0,2 | < 0,4 | V1(K3V), K4M |
| II. | < 0,10 | < 0,30 | ≥ 0,30 | < 0,1 | < 0,2 | < 0,4 | D1(P1V), D2(P1V), B1(P1V), V2(K2V), K3M, K3S |
| III. | < 0,20 | < 0,40 | ≥ 0,40 | < 0,1 | < 0,2 | < 0,4 | P1M, P1S, M1(P1V), I1(P1V), R2(P1V), V3(P1V), P2M, **K2M, K2S, R1(K2V), H1(K2V), H2(K2V), P1(K3V), P2(K3V) |

*Expertné odhady = „nové limity“, ** Extrémne vysoké hodnoty, viď komentár v podkapitole 11.1.8.4

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. S rastúcou nadmorskou výškou väčšinou „nové limity“ klesajú.  V nadmorskej výške do 200 m n.m. výnimku tvoria veľké toky reprezentované typmi D1(P1V), D2(P1V) a B1(P1V), ktoré majú prísnejšie limity oproti ostatným typom.

„Nové limity“ v porovnaní s limitmi stanovenými STN 75 7221 nie sú úplne totožné ani v jednej z troch kategórií. Pri kategórií II. majú rovnaký limit stanovený pre I. triedu kvality, ale líšia sa v II. triede kvality. Kategória I. má prísnejší limit pre I. triedu kvality a menej prísny pre II. triedu kvality. Kategória III. má oba navrhnuté „nové limity“ menej prísne v porovnaní s limitmi STN 75 7211.

Fosforečnanový fosfor

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo z výstupov metód využívajúcich percentily (2a a 2b). Zohľadnené boli aj limity stanovené STN 75 7221.

Údaje z lokalít podtypu P1(K3V) pre fosforečnanový fosfor neboli k dispozícii.

Navrhnuté „nové limity“ pre jednotlivé typy sú rozdelené do 5 kategórií nasledovne:

| Kategória | P-PO4 Limity – triedy kvality/ [mg/l] |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 0,03 | < 0,18 | ≥ 0,18 | < 0,05 | < 0,1 | < 0,2 | K3M, K3S, V1(K3V), K4M |
| II. | < 0,05 | < 0,20 | ≥ 0,20 | < 0,05 | < 0,1 | < 0,2 | D1(P1V), D2(P1V), B1(P1V), P2M, K2M, K2S, V2(K2V), P2(K3V) |
| III. | < 0,10 | < 0,25 | ≥ 0,25 | < 0,05 | < 0,1 | < 0,2 | M1(P1V), I1(P1V), R2(P1V), V3(P1V), R1(K2V), H1(K2V) |
| IV. | < 0,15 | < 0,30 | ≥ 0,30 | < 0,05 | < 0,1 | < 0,2 | H2(K2V) |
| V. | < 0,20 | < 0,35 | ≥ 0,35 | < 0,05 | < 0,1 | < 0,2 | **P1M, **P1S |

*Expertné odhady = „nové limity“, pre typ P1(K3V) nie sú k dispozícii údaje

** Extrémne vysoké hodnoty, viď komentár v podkapitole 11.1.8.4

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. S rastúcou nadmorskou výškou väčšinou „nové limity“ klesajú. V nadmorskej výške do 200 m n.m. výnimku tvoria veľké toky reprezentované typmi D1(P1V), D2(P1V) a B1(P1V), ktoré majú prísnejšie limity oproti ostatným typom.

„Nové limity“ v porovnaní s limitmi stanovenými STN 75 7221 nie sú úplne totožné ani v jednej z piatich kategórií. Okrem limitu pre I. triedu v kategórii I. a II. sú všetky „nové limity“ menej prísne oproti limitom STN 75 7221.

Alkalita (kyselinová neutralizačná kapacita KNK4.5)

Stanovovanie „nových limitov“ vychádzalo zväčša z výstupov všetkých troch prístupov (PEK, 2a, 2b).

Navrhnuté „nové limity“ pre jednotlivé typy sú rozdelené do 6 kategórií nasledovne:

| Kategória | KNK45 Limity – triedy kvality/ [mmol/l] |  |  |  |  |  | Typy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertné odhady* |  |  | STN 75 7221 |  |  |  |
|  | I. | II. | III. | I. | II. | III. |  |
| I. | < 2,0 | < 4,0 | ≥ 4,0 | - | - | - | K3S |
| II. | < 2,5 | < 4,5 | ≥ 4,5 | - | - | - | R1(K2V), K4M |
| III. | < 3,0 | < 5,0 | ≥ 5,0 | - | - | - | P2(K3V), V1(K3V) |
| IV. | < 3,5 | < 5,5 | ≥ 5,5 | - | - | - | D1(P1V), D2(P1V), M1(P1V), I1(P1V), R2(P1V), B1(P1V), V3(P1V), K2S, H2(K2V), V2(K2V), K3M, P1(K3V) |
| V. | < 4,0 | < 6,0 | ≥ 6,0 | - | - | - | P2M, K2M |
| VI. | < 5,0 | < 7,0 | ≥ 7,0 | - | - | - | P1M, P1S, H1(K2V) |

*Expertné odhady = „nové limity“

Navrhnuté „nové limity“ nie sú jednoznačne typovo špecifické. S rastúcou nadmorskou výškou navrhnuté „nové limity“ spravidla klesajú, prejavuje sa to najmä od nadmorskej výšky > 500 m n.m.

Vplyv ekoregiónov sa z dostupných výsledkov nedá vyhodnotiť.

„Nové limity“ pre tento ukazovateľ nie možné porovnať s normou STN 75 7221, nakoľko táto ho nehodnotí.

Acidita (zásadová neutralizačná kapacita ZNK8.3)

Pre aciditu nepredkladáme návrh „nových limitov“, nakoľko dostupné údaje pre tento ukazovateľ sú nepostačujúce. Niektoré typy nie sú vôbec pokryté nameranými údajmi (I1(P1V), R2(P1V), R1(K2V), H1(K2V), H2(K2V), P2(K3V), K4M).  Okrem toho navrhnuté „nové limity“ pre niektoré z ostatných typov, odvodené na základe prístupov PEK, 2a a 2b, sú nižšie ako medzná hodnota stanovenia (0,04, resp. 0,05 oproti 0,07).  Problematické by bolo stanovenie aj vzhľadom na minimálne rozdiely vo výstupoch metód PEK, 2a a 2b, ktoré sa často líšia len v desatinách. Na odvodenie „nových limitov“ je nevyhnutné disponovať údajmi zo všetkých typov, z viacerých lokalít a z viacerých odberov než je tomu v súčasnosti (viď podkapitolu 11.1.8.4).

### 11.1.8.4 Identifikácia problémov

Teplota vody

V type K2S sa počas vegetačného obdobia (24.7.2006) namerala na referenčných lokalitách maximálna hodnota až 22,9 °C, preto sú „nové limity“ v porovnaní s výstupmi metód PEK, 2a a 2b pre hranicu medzi I. a II. triedou kvality posunuté k vyšším hodnotám. Z typu K2S je navyše k dispozícii len 16 údajov z 2 referenčných lokalít za obdobie rokov 2003-2006, pričom z letných mesiacov sú k dispozícii namerané hodnoty len z 2 odberov.

V podtype P1(K3V) vyšli v rámci prístupov PEK, 2a i 2b veľmi podobné výsledky. Expertné odhady boli navrhnuté v súlade s kritériami zadefinovanými v podkapitole B1.7.3. Pri typoch K3M, K3S, P1V(K3V) a V1(K3V) bola hranica medzi II-III. triedou upravená podľa medzného limitu pre lososovité ryby z Prílohy 2/C NV č. 296/2005.

pH

Pri stanovovaní limitných hodnôt pre pH je na rozdiel od STN 75 7221 použitý pre „nové limity“ matematický zápis pomocou intervalov, ktorý umožňuje jednoznačné zatrieďovanie nameraných hodnôt, ktoré sú na hraniciach tried kvality.

| pH |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | II. trieda | III. trieda |
| Expertný odhad, intervalový zápis, 2 kategórie |  |  |
| (7,0;8,5) | (6,0;7,0> <8,5;9,0) | ≤ 6,0 ≥ 9,0 |
| (7,5;8,5) | (6,5;7,5> <8,5;9,0) | ≤ 6,5 ≥ 9,0 |
| STN 75 7221 zápis |  |  |
| 6,5-8,0 | 8,0-8,5 | 6,0-6,5 8,5-9,0 |

Pri porovnaní výstupov metód PEK, 2a a 2b pre pH boli v type K3M zaznamenané výraznejšie oscilujúce hodnoty ako pri ostatných typoch. Pre typ K3M sa navrhol limit pre I. triedu 7,0-8,5, aj napriek tomu, že minimálna hodnota pH nameraná na referenčných lokalitách bola 6,76. Analýza nameraných údajov z 38 referenčných lokalít ukázala, že zo súboru 187 hodnôt bolo v rokoch 2002-2006 nameraných 7 hodnôt menších ako 7,0, 2 hodnoty rovné 8,5 a 2 hodnoty väčšie ako 8,5. Ostatné namerané hodnoty z referenčných lokalít sa pohybujú v intervale od 7,0 do 8,5. Aj pre typ K4M sa navrhol limit pre I. triedu 7,0-8,5, aj napriek tomu, že nameraná minimálna hodnota na referenčných lokalitách bola 6,6. Analýzou nameraných údajov z 14 referenčných lokalít sa zistilo, že zo súboru 77 hodnôt boli v rokoch 2003-2006 namerané 4 hodnoty menšie ako 7,0, 2 hodnoty rovné 8,5 a 2 hodnoty väčšie ako 8,5.

Rozpustený kyslík

Za pozornosť stoja najnižšie namerané hodnoty koncentrácie kyslíka namerané na referenčných lokalitách v typoch P1M, P1S, K2M a K2S vztiahnuté k navrhovaným limitom v rámci expertného odhadu.

V type P1M boli na 4 lokalitách zo 14 nameraných hodnôt 2 hodnoty nižšie ako 7 mg/l (20.6.2006 a 25.7.2006 - 6 a 2,9 mg/l), 1 hodnota bola rovná 7 mg/l a ostatné namerané hodnoty boli vyššie ako 7mg/l.

V type P1S boli na 1 lokalite z 2 nameraných hodnôt 2 hodnoty nižšie ako 7 mg/l (15.5.2003 a 23.6.2005 - 6,55 a 6,22 mg/l).

V type P2M boli na 2 lokalitách z 19 nameraných hodnôt 2 hodnoty nižšie ako 7 mg/l (3.11.2003 a 5.11.2004 - 2,0 a 6,3 mg/l), ostatné hodnoty boli vyššie ako 7mg/l.

V type K2M bola na 22 lokalitách zo 116 nameraných hodnôt 1 hodnota nižšia ako 7,5 mg/l (4.11.2003 7,2 mg/l), ostatné hodnoty boli vyššie ako 7,5 mg/l.

V type K2S bola na 2 lokalitách z 10 nameraných hodnôt 1 hodnota nižšia ako 7,5 mg/l (24.7.2006 7,4 mg/l), ostatné hodnoty boli vyššie ako 7,5 mg/l.

V type K4M bola na 14 lokalitách zo 72 nameraných hodnôt vyskytla 1 hodnota nižšia ako 9 mg/l (24.7.2006 8,8 mg/l), 1 hodnota bola rovná 9 mg/l a ostatné hodnoty boli vyššie ako 9 mg/l.

V rámci in situ meraní rozpusteného kyslíka v povrchových vodách, a to najmä na referenčných lokalitách, sa odporúča pri nameraní nižších koncentrácii (< 5 mg.l-1) opakovať meranie, aby sa jednoznačne vylúčila chyba merania.

BSK5

Ukazovateľ BSK5 sa v rámci monitoringu kvality povrchových vôd dlhodobo sledoval a vyhodnocoval do r. 2005. Od r. 2006 však nie je zahrnutý do programu monitoringu. Navrhujeme jeho opätovné zaradenie do programu monitorovania kvality povrchových vôd SR, pretože klasifikačné schémy z dlhodobých meraní boli nastavené pre tento ukazovateľ a nie pre BSK5(ATM).

Hodnoty BSK5 v typoch P1M, P1S, P2M a K2M boli výrazne vyššie medzi hranicou pre II.-III. triedu oproti ostatným typom. Navrhujeme v procese verifikácie v súlade s odporúčaniami tejto metodiky hľadať jednak dôvody a príčiny, ktoré zapríčinili v týchto typoch spomínané vysoké hodnoty, a po ich zhodnotení a dôkladnej odbornej diskusii pristúpiť k prepočítaniu a úprave limitov.

Nutrienty

Hodnoty dusičnanového dusíka v typoch P1M a P2M boli výrazne vyššie medzi hranicou pre II.-III. triedu oproti ostatným typom.

Hodnoty celkového dusíka v typoch P1M, P1S a K2M boli výrazne vyššie medzi hranicou pre I.-II. a II.-III. triedu oproti ostatným typom.

Hodnoty amoniakálneho dusíka v typoch P1M, P1S, M1(P1V) a K2M boli výrazne vyššie medzi hranicou pre II.-III. triedu oproti ostatným typom a tiež v porovnaní s hranicou pre I.-II. triedu. Pri type I1(P1V) boli výrazne vyššie obe hranice (I.-II., II.-III.) v porovnaní s ostatnými typmi.

Hodnoty celkového fosforu v type K2M boli výrazne vyššie najmä medzi hranicou pre II.-III. triedu kvality oproti ostatným typom.

Hodnoty fosforečnanového fosforu v typoch P1M a P1S boli výrazne vyššie najmä medzi hranicou pre II.-III. triedu kvality oproti ostatným typom.

Navrhnuté „nové limity“ pre tieto nutrienty v daných typoch sú oproti STN 75 7221 prípadne ostatným navrhovaným „novým limitom“ preto relatívne menej prísnejšie (teda vyššie).

Navrhujeme v procese verifikácie v súlade s odporúčaniami tejto metodiky hľadať jednak dôvody a príčiny, ktoré zapríčinili v týchto typoch spomínané vysoké hodnoty, a po ich zhodnotení a dôkladnej odbornej diskusii pristúpiť k prepočítaniu a úprave limitov pre  jednotlivé nutrienty.

Podtypy D1+D2 (P1V)

V rámci typu  P1V  majú podtypy D1+D2 (P1V) špecifické postavenie. Zodpovedajú veľtoku Dunaj, ktorý má oproti ostatným slovenským tokom neporovnateľne väčší prietok, rýchlosti prúdenia, hĺbku, oxidačno-redukčné podmienky v toku, atď. Uvedené charakteristiky vodného režimu vplývajú na koncentrácie FCH ukazovateľov, ktoré sú potom zväčša nižšie (v prípade kyslíka vyššie) ako hodnoty tých istých ukazovateľov v ostatných podtypoch typu P1V. Týka sa to najmä ukazovateľov: teplota vody, rozpustený kyslík, amoniakálny dusík, celkový dusík, BSK5, ChSKCr.

Acidita (zásadová neutralizačná kapacita ZNK8.3)

Z hodnotenia tohto ukazovateľ vyplýva, že:

-   nie je zabezpečený dostatočný počet zdrojových údajov, čo súvisí s predchádzajúcim spôsobom a prioritami pri výbere monitorovaných ukazovateľov v rámci monitoringu,

-  „nové limity“ navrhnuté na základe výstupov metód PEK, 2a a 2b by boli v prípade niektorých typov nižšie ako sú medze stanovenia metódy použitej na analýzu vzorky.

Na základe horeuvedených dôvodov navrhujeme tento ukazovateľ dočasne vylúčiť z hodnotenia.

### 11.1.8.5. Testovanie klasifikačných schém

Na všetkých odberových miestach, ktoré boli súčasťou národného monitoringu kvality povrchových vôd SR za roky 2003 a 2005, bolo testované zatriedenie odberových miest vo vzťahu k:

- výstupom analýzy pomocou metód PEK, 2a, 2b,

- „novým limitom“ navrhnutým expertným odhadom,

- STN 75 7221.

Z nameraných údajov kvality vody za zvolený rok, v jednotlivých odberových miestach, boli pre jednotlivé FCH ukazovatele vypočítané hodnoty percentilov 50, 75, 90.

Výber percentilov pre zatrieďovanie všeobecných FCH ukazovateľov do tried kvality prešiel širokou odbornou diskusiou v rámci PS2.3.

Každý z percentilov, ktoré boli napokon zvolené, má v rámci hodnotenia všeobecných FCH ukazovateľov svoje opodstatnenie:

90. percentil - odporúča sa na základe podobnosti s hodnotením kvality vôd v zmysle normy STN 75 7221 (kde sa síce využíva hodnota C90, ktorá sa inak vypočíta, ale ide o hladinu pravdepodobnosti - 90% neprekročenia (prekročenia) danej hodnoty). Limitujúcim faktorom môže byť počet vzoriek požadovaných pri hodnotení (percentil sa dá vypočítat aj z minimálneho počtu vzoriek (5), ale výsledok nebude spoľahlivý).

50. percentil - bol zaradený do hodnotenia na základe návrhu biológov v rámci PS2.3,

75. percentil - bol zaradený do hodnotenia ako kompromisné riešenie medzi dvoma horeuvedenými percentilmi.

Výber uvedených percentilov môže ovplyvniť hodnotenie nasledovne:

90. percentil - môže hodnotené odberové miesta zatrieďovať relatívne prísne a na základe toho môžu byť FCH ukazovatele rozhodujúce pri zatrieďovaní do priemerného ekologického stavu. V takýchto prípadoch, ak koncentrácie špecifických organických látok sú nižšie ako stanovuje EQS a niektorý zo všeobecných FCH ukazovateľov zatrieďuje odberové miesto do III. triedy kvality (priemerný stav) by sa mali posúdiť jednotlivé odberové miesta v tom zmysle, či klasifikačná schéma nebola nastavená prísne, prípadne či by sa nemal použiť pre hodnotenie nižší percentil.

50. percentil - vyjadruje hodnoty, ktoré oscilujú okolo mediánu. Medián  predstavuje strednú hodnotu súboru, ktorý je zoradený od najmenšej po najväčšiu hodnotu. Eliminované sú teda extrémne hodnoty, ktoré síce môžu vplývať na BPK, avšak pri hodnotení FCH ukazovateľov sa to pri použití tohto percentilu neprejaví (nezatriedi do III. triedy kvality). Hodnotené odberové miesta budú zatrieďované do tried kvality menej prísne v porovnaní  napr. s 90-tym percentilom. Riziko pri zvolení tohto percentilu za východisko pre zatrieďovanie miest do tried kvality spočíva v tom, že biologické prvky kvality môžu byť zatriedené do priemerného stavu, zatiaľ čo FCH ukazovatele ako podporné prvky tento stav nemusia indikovať.

V etape harmonizácie a hodnotenia výsledkov bude zrejme potrebné výber percentilov pre hodnotenie jednotlivých FCH ukazovateľov posudzovať individuálne jednak vzhľadom na vodný útvar, jednak vzhľadom na typ a tiež frekvenciu monitorovania.

Pre výpočet troch uvedených percentilov, ako aj pre následné zatrieďovanie vybraných všeobecných FCH ukazovateľov z jednotlivých odberových miest národného monitoringu SR do tried kvality podľa troch vybraných percentilov voči výstupom analýzy pre PEK, 2a, 2b, voči „novým limitom“ a voči STN 75 7221, bol vyvinutý program (makro v prostredí MS Excel), ktorý celý proces zautomatizoval. K tomuto riešeniu sme pristúpili z dôvodu časovej a technickej náročnosti mechanického spracovania výsledného zatriedenia odberových miest voči zvoleným kritériám (veľký počet hodnotených ukazovateľov, množstvo spracovaných dát pre tri percentily, vlastné zatriedenie atď.). Použitie makra zároveň eliminuje vznik potenciálnych chýb, ktoré by mohli vzniknúť mechanickým spracovaním veľkého objemu údajov.

Vzor zatriedenia nameraných výsledkov pre jednotlivé odberové miesta je uvedené v Prílohe 11.1.8a (pre rok 2003) a v  Prílohe 11.1.8b (pre rok 2005). Vo výstupe z makra je okrem zatriedenia do tried kvality pre jednotlivé FCH ukazovatele podľa troch percentilov k použitým 3 prístupom, „novým limitom“ a STN 75 7221 uvedený aj počet údajov, z ktorých boli vypočítané jednotlivé percentily.

Z typu P1(K3V) pre roky 2003 a 2005 nie sú k dispozícii žiadne namerané údaje v databáze  národného monitoringu kvality povrchových vôd SR.

Pri zatrieďovaní odberových miest do tried kvality podľa vybraných percentilov sa odporúča  spracovávať údaje aspoň z  12-tich meraní ročne, čo je v súlade aj s požiadavkami RSV. Monitoring FCH ukazovateľov by mal byť rovnomerne rozložený v rámci roka. Jeho súčasťou má byť opis hydrologickej situácie v deň odberu a komplexná analýza hydrologickej situácie v danom roku. Je nutné vykonávať ho spolu s odberom jednotlivých biologických prvkov kvality a mal by taktiež zachytávať extrémne hydrologicko-klimatické situácie vyskytnúce sa v danom roku. V prípade nižšieho počtu odberov než 12/rok je potrebné odbery vykonávať najmä v obdobiach najväčšieho sezónneho rozvoja jednotlivých biologických prvkov kvality. V prípade 6-tich odberov ročne sú pre spoľahlivé zatrieďovanie odberových miest do tried kvality potrebné 2 roky meraní, v prípade 4 odberov ročne 3 roky meraní.

Pomocou navrhnutého systému testovania odberových miest je možné porovnať a zanalyzovať:

- zatrieďovanie do tried kvality pre použité percentily,

- zatrieďovanie do tried kvality podľa jednotlivých použitých 3 prístupov, voči „novým limitom“ a voči STN 75 7221

Testovanie navrhnutých nových klasifikačných schém a komplexná analýza zatriedenia jednotlivých odberových miest  všetkých 22 typov prepojená na vodné útvary bude prebiehať v druhej polovici roka 2007.

### 11.1.8.6 Stanovenie výslednej triedy kvality pre všeobecné FCH ukazovatele

Proces stanovenia výslednej triedy kvality pre všeobecné FCH ukazovatele by mala podrobne popisovať metodika hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd. S ohľadom na významnú úlohu, ktorú zohrávajú FCHPK v procese stanovenia výsledného ekologického stavu povrchových vôd je nutné tomuto procesu venovať náležitú pozornosť. Odporúčame v rámci procesu tvorby uvedenej metodiky získať čo najviac informácií z ostatných krajín EÚ avšak najmä z krajín so Slovenskom priamo susediacich (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko) ako k uvedenej problematike pristupovali a aký mechanizmus zvolili.

V súčasnej dobe z dostupných materiálov EK a informácií v odborných kruhoch SR nie je celkom jednoznačné a jasné, či aj pri všeobecných FCH ukazovateľoch platí, že výslednú triedu kvality by mal určovať najhoršie zatriedený ukazovateľ. Takéto hodnotenie je nastavené naozaj veľmi prísne, aj keď vzápätí sa v rámci overovacej procedúry dá rozhodnutie o zatriedení prehodnotiť a zmeniť. Nezanedbateľným momentom pri zatrieďovaní jednotlivých všeobecných FCH ukazovateľov je jednak ich váha  resp. významnosť. Je možné ponechať váhu jednotlivých  všeobecných FCH ukazovateľov rovnakú príp. je možné jednotlivým ukazovateľom prideliť rozdielnu váhu významnosti. Ďalším kľúčovým momentom je použitie percentilu, ktorý sa bude používať ako charakteristická hodnota nahradzujúca celý súbor dát vstupujúcich do hodnotenia všeobecných FCH ukazovateľov.

Akýkoľvek mechanizmus, ktorý sa zvolí si však na národnej úrovni vyžaduje veľmi presné, jasné kritériá a pravidlá podrobne popísané v metodike hodnotenia ekologického stavu vôd a samostatné testovanie v praxi prepojené aj na proces harmonizácie.

11.1.9	Zodpovednosti

V tejto podkapitole sú zosumarizované zodpovednosti súvisiace s jednotlivými časťami metodiky pre FCH ukazovatele:

- vypracovanie metodiky pre odvodenie referenčných podmienok: SHMÚ, odborná diskusia

- vypracovanie metodiky pre odvodenie klasifikačných schém: SHMÚ, odborná diskusia

- odvodenie klasifikačných schém: SHMÚ, odborná diskusia

- verifikovanie metodiky: SHMÚ, odborná diskusia

- testovanie navrhnutých nových klasifikačných schém: SHMÚ

- návrh monitoringu na referenčných lokalitách: PS2.3 v spolupráci s PS2.7

- odbery vzoriek: SVP š.p., VÚVH

- analýzy vzoriek: svp, š.p., VÚVH

- archivácia údajov: SHMÚ

- hodnotenie výsledkov: podľa Vyhlášky č. 221/2005 ho vykonávajú subjekty SHMÚ, SVP, š.p., VÚVH

## 11.1.10  Závery

Predkladaný materiál stanovuje metodické princípy odvodenia referenčných podmienok a  klasifikačných schém pre FCH ukazovatele v súlade s požiadavkami a princípmi RSV.

Vzhľadom na nedostatočný počet referenčných lokalít a nedostatočný počet meraní na referenčných lokalitách bola zvolená iná filozofia odvodenia klasifikačných schém pre všeobecné FCH ukazovatele ako pri ostatných prvkoch kvality. Odvodenie klasifikačných schém vychádza len z dlhodobých historických údajov nameraných na „ostatných lokalitách“, ich štatistického spracovania podľa zvolených prístupov (PEK, percentily podľa varianty 2a a 2b) a expertného stanovenia „nových limitov“. Prístup a princíp odvodenia klasifikačných schém pomocou „ostatných lokalít“ vychádzal z kombinácie dvoch kritérií (výber časového obdobia a odberových miest), ktoré boli presne zadefinované.

Klasifikačné schémy, dané limitnými hodnotami („nové limity“) určujúcimi hranice medzi jednotlivými triedami kvality, sa stanovili pre 13 všeobecných FCH ukazovateľov (považovaných za najdôležitejšie z hľadiska ich významu pre BPK) pre všetkých 22 typov povrchových tečúcich vôd.

Tvorba klasifikačných schém vychádzala z číselných výstupov získaných aplikáciou prístupov PEK, 2a, resp. 2b, ktoré boli porovnávané s limitmi stanovenými platnými legislatívnymi predpismi SR (STN 75 7221, NV č. 296/2005 – príloha 1 a príloha 2/C), s medznými limitmi analytických metód a tiež so získanými hodnotami z referenčných lokalít príslušného typu (pokiaľ boli k dispozícii) a následne boli expertným posúdením stanovené „nové limity“.

Navrhnuté „nové limity“ boli pre jednotlivé ukazovatele zosumarizované do kategórií. Počet kategórií udáva koľko klasifikačných schém pre jednotlivé všeobecné FCH ukazovatele bolo stanovených.  Počty stanovených kategórií sú uvedené nižšie.

| Por. č. | Všeobecné FCH ukazovatele | Označenie | Počet kategórií |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Kyslíkový režim |  |  |  |
| 1 | rozpustený kyslík | O2 | 5 |
| 2 | BSK5, bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | 5 |
| 3 | ChSKCr | ChSKCr | 4 |
| ### Základné fyzikálno-chemické ukazovatele |  |  |  |
| 4 | teplota vody | T | 10 |
| 5 | pH | pH | 2 |
| 6 | merná vodivosť | ECT | 2 |
| 7 | kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 | KNK4,5 | 6 |
| 8 | zásadová neutralizačná kapacita do pH 8,3 | ZNK8,3 | - |
| ### Nutrienty |  |  |  |
| 9 | amoniakálny dusík | N-NH4 | 5 |
| 10 | dusičnanový dusík | N-NO3 | 5 |
| 11 | celkový dusík | Ncelk | 7 |
| 12 | fosforečnanový fosfor | P-PO4 | 5 |
| 13 | celkový fosfor | Pcelk | 3 |

Por. č. - poradové číslo

Pre ukazovateľ ZNK8,3 neboli stanovené „nové limity“ a tento ukazovateľ sa navrhuje dočasne vynechať z hodnotenia ekologického stavu povrchovo tečúcich vôd. Dočasne sa navrhuje nestanovovať klasifikačné schémy taktiež pre ukazovatele „nasýtenie kyslíkom“ a „celkový fosfor po filtrácii“. Z hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd sa odporúča vynechať ukazovateľ dusitanový dusík.

Navrhnuté klasifikačné schémy ani pre jeden ukazovateľ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Najviac klasifikačných schém bolo vytvorených pre ukazovateľ teplota vody (10 kategórií) a najmenej pre pH a mernú vodivosť (2 kategórie).

„Nové limity“ boli podrobnejšie porovnávané s limitmi STN 75 7221, ktorá predstavovala zavedený systém hodnotenia v SR pred implementáciou RSV a ktorej platnosť bola bohužiaľ k 1.3.2007 zrušená.

## Navrhnuté klasifikačné schémy pre všeobecné FCH ukazovatele je nutné testovať, overovať, dolaďovať, verifikovať v súlade so závermi a odporúčaniami uvedenými v podkapitole 11.1.11. V súlade s odporúčaniami navrhujeme taktiež komplexne zanalyzovať a zhodnotiť jednak všetky sledované referenčné lokality (1 r km, 1 NEC, zemepisné súradnice) a jednak vykonaný monitoring všetkých prvkov kvality na týchto referenčných lokalitách počas sledovaného obdobia.

## 11.1.11 Odporúčania

A) Klasifikačné schémy

Vzhľadom na chýbajúci monitoring na referenčných lokalitách a vzhľadom na potrebu odvodenia typovo-špecifických referenčných podmienok pre FCH ukazovatele odporúčame do budúcnosti používať klasifikačné schémy  uvedené v Prílohe 11.1.10, ktoré však musia prejsť ešte etapami popísanými nižšie.

B) STN 75 7221

Odporúčame aj do budúcnosti využívať klasifikačné schémy podľa STN 75 7221 a to z 2 dôvodov:

- aby sa mohol sledovať kontinuálne (aj s ohľadom na minulosť, pred implementovaním RSV) sledovať vývoj kvality povrchových vôd

- z dôvodu podrobnejšieho klasifikačného systému (triedy IV. a V. v rámci STN), čo môže výrazne prispieť pri nápravných opatreniach

C) Referenčné lokality

Odporúčame zabezpečiť systematický, komplexný monitoring FCHPK na referenčných lokalitách, aby mohli byť overené 3 základné kritériá referenčných podmienok:

- hodnoty všeobecných FCH ukazovateľov by mali zodpovedať neovplyvneným podmienkam,

- koncentrácie špecifických syntetických znečisťujúcich látok by mali byť blízke nule alebo nižšie ako je medza stanovenia príslušnej analytickej metódy,

- koncentrácie špecifických nesyntetických látok by mali byť v rozsahu zodpovedajúcom pozaďovým hodnotám.

a taktiež aby mohla byť navrhnutá metodika stanovenia referenčných podmienok a klasifikačných schém z údajov nameraných na typovo špecifických referenčných lokalitách,

Odporúčame komplexne zanalyzovať a zhodnotiť jednak všetky sledované referenčné lokality (1 r km, 1 NEC, zemepisné súradnice) a jednak vykonaný monitoring FCHPK a tiež HMPK a BPK v rokoch 2002-2006 na týchto referenčných lokalitách s prepojením na vodné útvary a ich kategorizáciu podľa indexu zmeny, analýzu vplyvov a dopadov, popisom hydrologickej situácie v dňoch odberu a sledovaných  rokoch, atď.

Keďže referenčné lokality predpokladajú absenciu kvantifikovateľnej ľudskej činnosti na lokálnej resp. regionálnej úrovni odporúčame:

- pri identifikovaní takejto činnosti lokalitu vylúčiť zo zoznamu referenčných lokalít

- pri zmene kvality meraných FCH ukazovateľov na referenčných lokalitách mimo rámca I. resp. II. triedy kvality bez evidentného vplyvu lokálnej alebo regionálnej antropogénnej činnosti v dôsledku globálnych vplyvov napr. hydrologicko-klimatických zmien bude potrebné prehodnotiť typológiu vzhľadom jednak na plochy povodí a nadmorské výšky. Primárne sa to týka najmä teploty vody, rozpusteného kyslíka a s tým spojenou zmenou biodiverzity. Odporúčame preto tiež prepojiť dlhodobý monitoring teploty vody v rámci sledovania HIS SHMÚ na hodnotenie vývoja teplôt povrchovo tečúcich vôd.

D) zabezpečiť aj na základe odporúčaní v bodoch B) a C) aktívne prepojenie činnosti požiadaviek PS2.3 na PS2.7

E) dočasne vynechať z hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd ukazovateľ ZNK83, nasýtenie kyslíkom, celkový fosfor po filtrácii,

F) vynechať z hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd ukazovateľ dusitanový dusík a BSK5 (ATM),

G) vykonať doplňujúcu verifikáciu dát národnej databázy SR,

H) dolaďovať použité prístupy pre odvodenie klasifikačné schémy pre jednotlivé všeobecné FCH ukazovatele,

CH) po doplnení údajov (viď „doplnenie údajov“ podkapitola 11.1.3) a verifikácii národnej databázy prepočítať klasifikačné schémy a vykonať nové expertné odhady

I) po definitívnom zatriedení vodných útvarov do kategórií „HMWB“ a „OK“ prepočítať klasifikačné schémy a vykonať nové expertné odhady,

J) vypracovať komplexnú analýzu a zhodnotenie typovej špecifickosti jednotlivých FCH ukazovateľov v rámci 22 typov povrchovo tečúcich vôd,

K) rozpracovať stanovenie výslednej triedy kvality pre všeobecné FCH ukazovatele v metodike hodnotenia ekologického stavu vôd,

L) testovať a analyzovať zatrieďovanie odberových miest pre jednotlivé navrhnuté percentily,

M) testovať navrhnuté nové klasifikačné schémy voči navrhnutým percentilom pre jednotlivé odberové miesta pre možné rôzne hydrologicko-klimatické varianty,

N) vypracovať komplexnú analýzu a hodnotenie zatriedenia jednotlivých odberových miest podľa nového systému ekologického hodnotenia povrchových vôd za ostatný rok vztiahnutú na vodné útvary SR,

O) verifikovať použitú metodiku.

## Literatúra

Andersen, J. M., Dunbar, M., Friberg, N., 2004: REBECCA WP4 Rivers Deliverable 6: Report on existing methods and relationships linking pressures, chemistry and biology in rivers. SYKE, (www.rbm-toolbox.net).

Baldy, V., Gessner, M.O. and Chauvet, E. 1995: Bacteria, fungi and the breakdown of litter in a large river. Oikos 74: 93-102.

Derka, T., 1999: http://www.fns.uniba.sk/prifuk/skripta/kek/t2.htm

Dobiašová, M., Bačíková, S., Schreuer, K., Paľušová, Z., Vančová, A., Bartík, I., Májovská A., Šporka, F., Aroviita, J., Hämäläinen, H., Vehanen, T., Rekolainen, S., Kukkonen, M., Miettinen, J., Bodiš, D., Slaninka, I. 2006: Hodnotenie typológie útvarov povrchových vôd SR Priebežná správa, SHMÚ

EDDI; http://craticula.ncl.ac.uk/Eddi/docs/EddiGuide.pdf

EEA 1991: Europe´s Environment. The Dobris report. European Environment Agency, 676 p.

EEA 1994: European Rivers and Lakes. Assessment of their environmental state, European Environment Agency, EEA Environmental Monographs 1,  122 p.

EIS India: http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/monograph1/Limpage2.html

EK, 2003: Príručka pre monitoring vypracovanou Európskou komisiou v rámci Spoločnej implementačnej stratégie (CIS) pre pomoc členským krajinám v napĺňaní európskej legislatívy.

Ekholm, P. 1994: Bioavailability of phosphorus in agriculturally loaded rivers in Southern Finland, Hydrobiologia, 287(2):179-194

Fjerdingstad, E. 1964: Pollution of streams estimated by benthal phytomicroorganisms. I. A saprobic system based on communities of organisms and ecological factors, Internat. rev. ges. Hydrobiol. 49, 63-131

Guidance Document No. 10, 2003. Rivers and Lakes – Typology, Reference Conditions and Classification Systems. Produced by Working Group 2.3 – REFCOND. Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC).

Guidance on establishing reference conditions and ecological status class boundaries for inland surface waters. Produced by CIS Working Group 2.3 – REFCOND

http://enviroportal.sk/dpsir/dpsir_kapitola.php?id_kap=131&rod=&id_indik=178

http://www.mze.cz/attachments/MP_pro_stanoveni_referencnich_podminek.pdf

Hájková, P., Hájek, M. 2003: Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians and their relationships to water and soil chemistry. –Preslia, Praha, 75: 271–287

Hydrológia Terminologický a výkladový slovník 2002, MŽP, Bratislava, ISSN 1335-1564

Majerčáková, O., Kučárová, K. 2006: Vodné zdroje SR (z kvantitatívneho a kvalitatívneho pohľadu), Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, zborník č. 52, ISBN 80-83162-23-1, EAN 9788089162239

Matok, P. Holubová, K., 2004: „Identifikácia významných hydromorfologických zmien vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia – Sekcia vôd 2006: Stav stratégie pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v Slovenskej republike na rok 2006 a ďalšie roky, Bratislava

Mucha, I., Kocinger, D., Hlavatý, Z., Rodák, D., Banský, Ľ., Lakatosová, E., Kučárová, K. 2004: Vodné dielo Gabčíkovo a prírodné prostredie. Súhrnné spracovanie výsledkov slovenského a maďarského monitoringu v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo, ISBN 80-968211-3-X

Nariadenie vlády SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitých vôd

Nariadenie vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Nijboer, R. C., Verdonschot, P. F. M. 2004: Variable selection for modelling effects of eutrophication on stream and river ecosystems, Ecological Modelling, 177(1-2):17-39

Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential, WFD-CIS, WG 2A (ECOSTAT), 2003

Pekárová, P., Sebíň, M., 2006: Štatistická analýza vybraných fyzikálno-chemických prvkov kvality povrchových vôd. Dôvodová správa, Ústav hydrológie SAV, Bratislava.

Pitter, P. 1999: Hydrochemie, VŠCHT, Praha. ISBN 80-7080

Pracovná skupina 2.1 – Vplyvy a dopady na stav povrchových vôd 2006: „Sumárna charakterizácia (riziková analýza)“, VÚVH, Bratislava

Pracovná skupina 2.7 – Monitorovanie vôd 2006: Program monitorovania stavu vôd v roku 2007, SHMÚ, Bratislava

Rejfíř, J. 2006; www.aquar.cz

Rothschein, J.1980: Vzťah saprobity k BSK5 a CHSK. Vodní hospodářství 10/1980-řada B, strany 275-279.

Rothschein , J. 1986: Saprobity and Ammonia. Water management. Series B, 36, No. 11, page 297-300.

Servais, P. Billen, G. and Hascoët, M. 1987: Determination of the biodegradable fraction of dissolved organic matter in waters. Water Res. 21(4), 445-450.

Sládeček, V. 1973: System of water qualifikation from the biological point of view. Archiv für Hydrobiologie, Beiheft Ergebnisse der Limnologie, 7, 1-218.

Sládeček, V.(1988): Převody na stupnici saprobity. Vodní hospodářství 11/1988-řada B, strany 306-308.

Smernica 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23.októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (RSV)

Smernica Rady 78/659/EHS z 18.7.1978 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb – 807/2003 Nariadenie Rady zo 14. 4. 2003

Smernica Rady 91/271/EHS z 21.5.1991 o čistení komunálnych odpadových vôd – 1882/2003 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 29. 9. 2003

Smernica Rady 91/676/EHS z 12.12.1991 o ochrane vôd pred znečisťovaním spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov – 1882/2003 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 29. 9. 2003

STN 75 7221: 1999 Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd.

STN EN ISO 5667-3: Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu  vzoriek a manipuláciu s nimi.

STN EN ISO 5667-6: Kvalita vody. Odber vzoriek. Pokyny na odber vzoriek vôd z riek a potokov

STN EN 25667-1: Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek.

STN EN 25667-2: Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek.

STN EN ISO/IEC 17025: Všeobecné požiadavky na akreditáciu skúšobných laboratórií

STN 75 1410-3: 2001 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 3: Charakteristiky ročných vodných stavov a prietokov.

STN 75 1400: 2000 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia.

Šipikalová, H. a kol. 2005: Spracovanie hydrologických charakteristík – priemerné ročné úhrny zrážok na povodie a ročné prietoky, SHMÚ

Vyhláška MŽP SR č. 221/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii

Vyhlášky MŽP SR č. 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní

Working Group 2.7 – Monitoring 2003: Common Implementation Strategy For the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 7, Monitoring under the WFD, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

## 11.2 	Špecifické znečisťujúce látky

## 11.2.1 Špecifiká hodnotenia

Problematika špecifických znečisťujúcich látok v súvislosti s odvodením klasifikačnými schém resp. environmentálnych noriem kvality a následného hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd sa v rámci PS2.3 začala riešiť začiatkom apríla 2007. O náročnosti uvedenej problematiky svedčí aj fakt, že ani na úrovni EÚ nie je v súčasnom období celkom jasné, ktoré špecifické znečisťujúce látky vstupujú do hodnotenia chemického a ktoré do hodnotenia ekologického stavu vôd a tento proces je v neustálom dynamickom vývoji. Navyše na úrovni EÚ a rovnako aj národnej úrovni je veľkým problémom používaná terminológia, rôzny preklad do národného jazyka, vývoj a postupné zjednocovanie používaných názvov v tejto oblasti.

Riešiteľský kolektív sa v I. etape prác snažil z dostupných materiálov z EÚ a národnej úrovne (viď použitá literatúra) zorientovať sa v používanej terminológii a vymedzením úlohy špecifických znečisťujúcich látok v súlade s požiadavkami RSV.

Predkladaná práca sa preto zaoberá:

- rozdelením špecifických znečisťujúcich látok v súlade s RSV a definíciami pojmov,

- vymedzením úlohy prioritných látok vzhľadom na hodnotenie chemického stavu a  ostatných špecifických znečisťujúcich látok vzhľadom na hodnotenie ekologického stavu,

- metodikou odvodenia referenčných podmienok,

- postupom výberu ostatných špecifických znečisťujúcich látok,

- zoznamom špecifických znečisťujúcich látok relevantných pre SR, ktoré vstupujú do hodnotenia ekologického stavu,

- popisom odvodenia environmentálnych noriem kvality (EQS),

- spôsobom hodnotenia špecifických znečisťujúcich látok na základe stanovených hodnôt EQS,

- analýzou problémov,

- odporúčaniami.

V II. etape prác, ktorá by mala prebiehať v druhom polroku 2007 bude nutné podrobne rozpracovať metodiku odvodenia a samotné odvodenie referenčných podmienok vrátane  pozaďových hodnôt pre špecifické nesyntetické látky (ťažké kovy).

11.2.2 Rozdelenie špecifických znečisťujúcich látok a definície pojmov

- Špecifické znečisťujúce látky, sú definované:

- v Prílohe V (1.1.1.) RSV ako znečistenie všetkými prioritnými látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované,

- v Prílohe V (1.1.1.) RSV ako znečistenie inými látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované vo významných množstvách,

- v Prílohe VIII RSV ako indikatívny zoznam znečisťujúcich látok.

Pri definícii ekologického stavu riek rozdeľuje RSV (príloha V 1.2.1) špecifické znečisťujúce látky na syntetické a nesyntetické. Pri definícii chemického stavu sa s týmto rozdelením nepočíta, nakoľko zoznam prioritných látok zahŕňa látky aj syntetické aj nesyntetické. Látky v zozname prioritných látok do ekologického hodnotenia nevstupujú.

Legislatívne rozdelenie špecifických znečisťujúcich látok podľa RSV je obsiahnuté v Prílohe VIII, IX a X (viď Obr. 11.2.1).

Príloha VIII RSV obsahuje indikatívny zoznam znečisťujúcich látok.

Príloha IX RSV obsahuje odkazy na jednotlivé smernice, ktoré hovoria o emisných limitoch a environmentálnych normách kvality niektorých špecifických znečisťujúcich látok.

Príloha X RSV obsahuje zoznam 33 prioritných látok.

Prioritné látky sú látky Prílohy X RSV definované v súlade s článkom 16 na základe rizika pre vodný ekosystém a následne pre zdravie ľudí. V zákone č. 364//2004 Z .z. o vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sú prioritné látky v prílohe 1. Zoznam III.

Relevantné látky pre SR: boli zadefinované v rámci „Programu znižovania znečistenia (PZZ) vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami“, kde je podrobne rozpracovaný postup zaradenia špecifických znečisťujúcich látok (podľa Prílohy V, VIII, IX, X RSV) medzi relevantné látky pre SR (viď Obr. 11.2.1). Program znižovania znečistenia je publikovaný na stránkach MŽP SR (www.enviro.gov.sk) (MŽP SR, Program znižovania znečistenia (PZZ) vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, 2004).

Špecifické znečisťujúce látky

Syntetické

Nesyntetické

„RELEVANTNÉ LÁTKY“ PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

plus Program znižovania znečistenia

Príloha VIII RSV

Príloha X RSV

plus

COM (2006)397

Príloha IX RSV

Obr. 11.2.1	Legislatívne rozdelenie špecifických znečisťujúcich látok podľa RSV

Škodlivé a obzvlášť škodlivé látky: škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou je látka zo skupiny látok alebo látok im príbuzných, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezpečnosť vôd.

Škodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý však môže byť obmedzený na danú oblasť v závislosti od charakteru recipientu a miesta, v ktorom sa tieto látky vypúšťajú.

Obzvlášť škodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky neškodné.

Zoznam škodlivých a obzvlášť škodlivých látok je v Prílohe 1. zákona 364//2004 Z.z.  Zoznam I a II.

Environmentálna norma kvality (EQS) je koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, v sedimentoch alebo živých organizmoch, ktorú nemožno v záujme ochrany zdravia ľudí a životného prostredia prekročiť.

Priemerná ročná koncentrácia AA-EQS je koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode pre ochranu voči výskytu chronického (dlhodobého)  účinku na vodné organizmy.

Maximálna akceptovateľná koncentrácia MAC-EQS je koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode pre ochranu voči výskytu akútného  (krátkodobého) účinku na vodné organizmy.

    - Vymedzenie úlohy prioritných látok vzhľadom na hodnotenie chemického stavu a ostatných špecifických znečisťujúcich látok vzhľadom na hodnotenie ekologického stavu

Podľa RSV prioritné látky sú látky určené v súlade s článkom 16 (2) a uvedené v prílohe X.

- Sú to chemické látky určené na základe ich toxicity, perzistencie a bioakumulácie či už v rastlinných alebo živočíšnych organizmoch. Environmentálne normy kvality pre tieto látky boli stanovené Európskou komisiou pre používanie vo všetkých členských štátoch. Zoznam prioritných látok spolu s navrhnutými EQS zahŕňa návrh dcérskej smernice k RSV, COM (2006)397. Schválenie tejto smernice sa predpokladá v r. 2007. Návrh smernice zahŕňa environmentálne normy kvality pre 33 prioritných látok a 8 obzvlášť škodlivých látok.

- Podľa RSV tieto  látky vstupujú do hodnotenia chemického stavu. Ak chceme zaručiť „dobrý chemický stav povrchovej vody“ koncentrácie prioritných látok nesmú presahovať hodnoty EQS určené v hore uvedenej dcérskej smernici.

- Ostatné špecifické znečisťujúce látky, uvedené v prílohe VIII. RSV a relevantné látky pre SR vstupujú do hodnotenia  ekologického stavu.

Pozície prvkov kvality vrátane prioritných látok, vzhľadom na hodnotenie dobrého stavu povrchovej vody podľa RSV znázorňuje Obr.  11.2.2.

Dobrý stav povrchovej vody

Dobrý chemický stav

Dobrý ekologický stav/Potenciál

Relevantné látky pre SR

(Príloha VIII, , Príloha V, 1.1.1. RSV)

Biologické prvky kvality

Prioritné látky

(Príloha X, IX RSV)

Fyzikálno-chemické prvky kvality

Hydromorfologické prvky kvality

- Obr. 11.2.2 	Pozície prvkov kvality vrátane prioritných látok, vzhľadom na hodnotenie dobrého stavu povrchovej vody podľa RSV

    - Metodika odvodenia referenčných podmienok

Z hľadiska odvodenia referenčných podmienok pre špecifické syntetické a nesyntetické znečisťujúce látky podľa Prílohy V, 1.2 , ktoré vstupujú do klasifikácie ekologického stavu povrchových vôd (látky podľa Prílohy VIII RSV a relevantné látky pre SR) je potrebné rozlišovať nasledujúce:

- pre špecifické syntetické znečisťujúce látky nie je potrebné odvodzovať referenčné podmienky, nakoľko tieto látky by sa nemali nachádzať, v správne určených referenčných lokalitách. Koncentrácie týchto látok pri hodnotení „veľmi dobrého ekologického stavu“ majú byť blízke nule alebo aspoň pod medzou stanovenia bežne používaných najvyvinutejších analytických metód (Prílohy V, 1.2, RSV)

- referenčné podmienky pre špecifické nesyntetické znečisťujúce látky je potrebné určiť typovo špecifické referenčné podmienky, nakoľko sa jedná o ťažké kovy, ktoré sa do vodného prostredia dostávajú z geologického podložia. Koncentrácie týchto látok, pri hodnotení „veľmi dobrého ekologického stavu“ majú byť v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky (pozaďové hodnoty prírodného prostredia = bgl) (Prílohy V, 1.2, RSV ). Monitoring referenčných lokalít všeobecných FCH ukazovateľov kvality vody bol v rokoch 2002-2006 nedostatočný (bližšie popísané v kapitole 11.1.3), preto sa na ich základe nedali odvodiť typovo-špecifické referenčné podmienky a ani klasifikačné schémy.

11.2.5 Výber ostatných špecifických znečisťujúcich látok

V roku 2004 bol schválený vládou SR uznesením č. 561 zo dňa 16. júna 2004 „Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami“, ktorý bol aktualizovaný v roku 2005 o programy znižovania znečistenia pre jednotlivé obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky, ktoré boli identifikované ako relevantné pre Slovensko. Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami bol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a je súčasne jedným z krokov zabezpečujúcich implementáciu RSV.

- V Prílohe 11.2.1 je uvedený zoznam 59 relevantných látok pre SR, ktoré boli zaradené medzi relevantné látky na základe informácií o použití, výrobe a aplikácii látok, údajov z programov monitorovania povrchových vôd,  z prieskumných prác zameraných na výskyt nebezpečných látok vo vode, sedimentoch a odpadových vodách (MŽP SR, Program znižovania znečistenia (PZZ) vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, 2004). V zozname 59 relevantných látok identifikovaných pre SR sa nachádza 30 prioritných látok (Prílohy X. RSV) a 3 obzvlášť škodlivé látky, pre ktoré bola environmentálna norma kvality navrhnutá na úrovni EÚ Tieto látky budú zahrnuté v zmysle RSV do hodnotenia chemického stavu (zoznam je uvedený v Tab. 11.2.1).

Tab. 11.2.1 	Prioritné látky a obzvlášť škodlivé látky identifikované z 59 relevantných látok SR, ktoré budú súčasťou hodnotenia chemického stavu

| P. č. | P.č. podľa PZZ | CAS | Názov chemickej látky | P.Č. | P.č. podľa PZZ | CAS | Názov chemickej látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 15972-60-8 | Alachlór | 18 | 35 | 58-89-9 | Lindan |
| 2 | 3 | 120-12-7 | Antracén | 19 | 39 | 91-20-3 | Naftalén |
| 3 | 5 | 1912-24-9 | atrazín | 20 | 40 | 7440-02-0 | Nikel a jeho zlúčeniny |
| 4 | 6 | 71-43-2 | Benzén | 21 | 41 | 25154-52-3 | Nonylfenoly |
| 5 | 8 | 50-32-8 | Benzo(a)pyrén | 22 | 42 | 104-40-5 | 4-(para)-nonylfenol |
| 6 | 9 | 205-99-2 | Benzo(b)flourantén | 23 | 43 | 1806-26-4 | Oktylfenoly |
| 7 | 10 | 207-08-9 | Benzo(k)fluorantén | 24 | 44 | 140-66-9 | 4-(terc)-oktylfenol |
| 8 | 11 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)pyrelén | 25 | 45 | 7439-92-1 | Olovo a jeho zlúčeniny |
| 9 | 15 | 117-81-7 | Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) | 26 | 46 | 7439-97-6 | Ortuť a jej zlúčeniny |
| 10 | 20 | 107-06-2 | 1,2-dichlóretán | 27 | 49 | 122-34-9 | Simazín |
| 11 | 24 | 206-44-0 | Fluorantén | 28 | 51 | 120-82-1 | 1,2,4-trichlórbenzén |
| 12 | 27 | 118-74-1 | Hexachlórbenzén | 29 | 54 | 67-66-3 | Trichlórmetán (chloroform) |
| 13 | 28 | 2921-88-2 | Chlórpyrifos | 30 | 55 | 1582-09-8 | Trifluralín |
| 14 | 29 | 5598-13-0 | Chlórpyrifos-metyl * | 31 | 17 | 50-29-3 | DDT |
| 15 | 31 | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-c,d)pyrén | 32 | 50 | 127-18-4 | Tetrachlóretén |
| 16 | 32 | 34123-59-6 | Izoproturon | 33 | 53 | 79-01-6 | Trichlóretén |
| 17 | 33 | 7440-43-9 | Kadmium a jeho zlúčeniny |  |  |  |  |

P.č. - poradové číslo

PZZ - Program znižovania znečistenia

CAS č. - číslo podľa Chemical Abstract Services (Služby Chemical Abstracts)

*chlórpyrifos-metyl (CAS č. 5598-13-0) modifikácia látky chlórpyrifos (CAS. č. 2921-88-2)

Normálne písmo - prioritné látky

Kurzíva - obzvlášť škodlivé látky

11.2.6 Zoznam špecifických znečisťujúcich látok relevantných pre SR, ktoré vstupujú do hodnotenia ekologického stavu

- Pre zvyšných 26 látok relevantných pre SR bol vypracovaný návrh environmentálnych noriem kvality (EQS) pre povrchové vody v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, v Prílohe V, bod 1.2.6 (Mrafkova, L. a kol.: Odvodenie environmentálnych noriem kvality EQS v povrchových vodách SR).

- Zoznam 26 relevantných látok zahŕňa aj látky, ktorých vypúšťanie do vodných útvarov  nebolo identifikované vo významných množstvách. Zoznam relevantných látok je teda širší. Tvoria ho látky, vypúšťané vo významných množstvách, ale aj  látky zaradené medzi relevantné látky na základe iných kritérií (MŽP SR, Program znižovania znečistenia (PZZ) vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, 2004). Zatiaľ sa (kým sa neprehodnotí reálny stav) navrhuje používať tento zoznam.

- V zmysle RSV a manuálu (Guidance, Overall approach) a s týmto vedomím považujeme týchto 26 látok za špecifické znečisťujúce látky pre účely klasifikácie ekologického stavu v SR. Niektoré z týchto relevantných látok sú obsiahnuté aj v indikatívnom zozname špecifických znečisťujúcich látok prílohy VIII. RSV.  V Tab.11.2.2 sú uvedené odvodené environmentálne normy kvality pre relevantné látky zahrnuté do hodnotenia ekologického stavu.

Tab.11.2.2 	Navrhované environmentálne normy kvality pre relevantné látky pre SR zahrnuté do ekologického stavu

| P.č. | P. č. podľa PZZ | CAS č. | Názov chemickej látky | Návrh AA-EQS (priemerná ročná hodnota) [µg/l] | Návrh MAC-EQS (najvyššia prípustná koncentrácia) [µg/l] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 62-53-3 | Anilín | 1,5 | 16 |
| 2 | 4 | 7440-38-2 | Arzén a jeho zlúčeniny | 24 | neuplatňuje sa |
| 3 | 7 | 98-10-2 | Benzénsulfonamid | test | test |
| 4 | 12 | 95-16-9 | Benztiazol | test | test |
| 5 | 13 | 92-52-4 | Bifenyl (fenylbenzén) | 1 | 36 |
| 6 | 14 | 80-05-7 | Bisfenol A | 10 | 29 |
| 7 | 16 | 1702-17-6 | Clopyralid | 700 | 3000 |
| 8 | 18 | 13684-56-5 | Desmedipham | 1 | 15 |
| 9 | 19 | 84-74-2 | Dibutylftalát | 10 | 0,025 |
| 10 | 21 | 122-39-4 | Difenylamín | 1,6 | 31 |
| 11 | 22 | 26225-79-6 | Ethofumesate | 6,4 | 50 |
| 12 | 23 | 85-01-8 | Fenantrén | 0,38 | test |
| 13 | 25 | 50-00-0 | Formaldehyd | 0,03 | neuplatňuje sa |
| 14 | 26 | 1071-83-6 | Glyfosát | 15 | 540 |
| 15 | 30 | 7440-47-3 | Chróm a jeho zlúčeniny | 9 | neuplatňuje sa |
| 16 | 34 | 74-90-8 | Kyanidy | 5 | neuplatňuje sa |
| 17 | 36 | 7440-50-8 | Meď a jej zlúčeniny | 1,6 (1.a 2 trieda) 5,3 (3.trieda) 9,3 (4.trieda) | neuplatňuje sa |
| 18 | 37 | 94-74-6 | MCPA | 1,6 | 15 |
| 19 | 38 | 128-37-0 | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol | 1,4 | test |
| 20 | 47 | 1336-36-3 | PCB a jeho kongenéry | 0,01 | neuplatňuje sa |
| 21 | 48 | 40487-42-1 | Pendimethalin | 0,3 | 2 |
| 22 | 52 | 79-00-5 | 1,1,2-trichlóretán | 300 | 1800 |
| 23 | 56 | 108-88-3 | Toluén | 100 | 1300 |
| 24 | 57 | 100-42-5 | Vinylbenzén (styrene) | 0,0012 | 56 |
| 25 | 58 | 1330-20-7 | Xylény (izoméry) | 12 | neuplatňuje sa |
| 26 | 59 | 7440-66-6 | Zinok a jeho zlúčeniny | 9,6 (1.a 2 trieda) 21 (3.trieda) 29,6 (4.trieda) | 41 |

P.č. - poradové číslo

PZZ - Program znižovania znečistenia

CAS č. - číslo podľa Chemical Abstract Services (Služby Chemical Abstracts)

Pre dve látky: benzénsulfonamid a benztiazol sa finalizujú testy toxicity. Ak je v Tab.11.2.2 pre MAC-EQS uvedené, že sa „neuplatňuje“ v týchto prípadoch sú priemerné ročné hodnoty výrazne nižšie ako hodnoty odvodené od akútnej toxicity. Z tohto dôvodu hodnota AA-EQS predstavuje zároveň maximálnu akceptovateľnú koncentráciu, pri ktorej sa zabezpečí ochrana voči akútnym (krátkodobým) účinkom.

Pre ťažké kovy meď a zinok z dostupných údajov nie je možné odvodiť pozaďové koncentrácie a  preto bolo v návrhu EQS odporúčané prijať EQS podľa návrhu z Rakúska (Mrafkova, L. a kol.: Odvodenie environmentálnych noriem kvality EQS v povrchových vodách SR). V prípade týchto ťažkých kovov bolo potrebné zohľadniť aj tvrdosť vody.

Z týchto dôvodov sú v tabuľke uvedené EQS podľa tried tvrdosti vody (trieda 1: < 40 
mg CaCO3/l, trieda 2: 40 až < 50 mg CaCO3/l, trieda 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, trieda 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a trieda 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

11.2.7 Odvodenie environmentálnych noriem kvality (EQS)

- Pre 26 látok relevantných pre SR bol vypracovaný návrh environmentálnych noriem kvality (EQS) pre povrchové vody v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, v prílohe V, bod 1.2.6. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného prostredia a ľudského zdravia, boli stanovené priemerné ročné normy kvality (AA-EQS) na úrovni zabezpečujúcej ochranu pred dlhodobým vystavením a najvyššie prípustné koncentrácie na ochranu pred krátkodobým vystavením (MAC-EQS) (Mrafkova, L. a kol.: Odvodenie environmentálnych noriem kvality EQS v povrchových vodách SR). Environmentálne normy kvality nie sú špecifické pre typy, teda EQS platí pre všetky typy.

Metodika pre odvodenie EQS je popísaná v  manuáli „Technická a metodická príručka na odvodenie EQS pre prioritné látky podľa článku 16 RSV (2000/60/EC)” a „Technickom usmernení na podporu smernice 93/67/EHS o hodnotení rizika nových ohlásených látok a Nariadenia komisie (ES) č.1488/94 o hodnotení rizika pre existujúce látky“. Odvodenie EQS je založené na experimentálnych ekotoxikologických údajoch. Vypočítané hodnoty EQS sú uvedené v Tab.11.2.2.

11.2.8 Spôsob hodnotenia špecifických znečisťujúcich látok na základe stanovených hodnôt EQS

Špecifické znečisťujúce látky relevantné pre SR (26 látok) vstupujú do hodnotenia ekologického stavu v rámci fyzikálno-chemických podmienok. S hodnotou AA-EQS sa porovnávajú ročné priemery (namerané hodnoty z jednotlivých analýz z daného odberového miesta monitoringu kvality povrchových vôd) a s hodnotou MAC-EQS sa porovnávajú ročné maximá (z nameraných hodnôt z jednotlivých analýz z daného odberového miesta monitoringu kvality povrchových vôd). Prekročenie limitu EQS iba u jednej látky zo zoznamu, spôsobí zatriedenie do priemerného stavu, t.j. v danom vodnom útvare bude potrebné navrhnúť opatrenia.

11.2.9	Zodpovednosti

### viď kapitolu 11.1.9

11.2.10 Analýza problémov

Nakoľko pre SR nemáme vypracované typovo špecifické referenčné podmienky pre špecifické nesyntetické látky (ťažké kovy), hodnotenie vodných útvarov do výsledného veľmi dobrého ekologického stavu nebude možné zrealizovať podľa požiadaviek RSV (Príloha V, 1.2.1).

11.2.11 Závery

Predkladaný materiál stanovuje pozíciu relevantných a prioritných látok v rámci hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd. Materiál bol vypracovaný v súlade s požiadavkami  RSV a metodických materiálov EÚ (Overall approach to the classification of ecological status and ecological potencial, EK,2005“), pričom z týchto materiálov vyplýva:

- prioritné látky (Príloha X, Príloha IX. RSV) vstupujú do hodnotenia chemického stavu povrchových vôd,

- relevantné látky pre SR (Príloha VIII., Príloha V, 1.1.1 RSV) vstupujú do hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd. Pre 26 relevantných látok pre SR boli stanovené EQS, ktoré vstupujú do hodnotenia dobrého ekologického stavu, pre hodnotenie veľmi dobrého ekologického stavu sú potrebné typovo špecifické pozaďové hodnoty špecifických nesyntetických látok (ťažké kovy) ktorých hodnoty je potrebné pre SR stanoviť. V rámci hodnotenia veľmi dobrého ekologického stavu špecifické syntetické látky nesmú prekročiť medzné limity.

- stanovené hodnoty EQS nie sú typovo špecifické, t.j. pre všetky typy je určená jedna hodnota pre danú relevantnú látku pre SR,

- zoznam relevantných látok pre SR sa bude v roku 2009 aktualizovať.

11.2.12 Odporúčania

- zjednotenie používaných názvov a pojmov pri delení špecifických znečisťujúcich látok,

- prehodnotenie analytického stanovenia niektorých relevantných látok,

- zjednotenie medze stanovenia v jednotlivých laboratóriách a počas jedného roka,

- podľa zákona 364/2004 Z. z. (vodný zákon), § 40 (3), „Program znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami vypracúva MŽP a aktualizuje ho každých 6 rokov. Ostatný program znižovania, z ktorého výstupom bol zoznam 59 relevantných látok pre SR (z toho 26 látok vstupujúcich do hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd) bol vypracovaný v roku 2003. Podľa hore uvedeného paragrafu je potrebné v roku 2009 tento zoznam aktualizovať. Z tohto vyplýva, že aj zoznam relevantných látok vstupujúcich do hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd bude v tomto termíne aktualizovaný. S touto skutočnosťou treba rátať pri návrhu monitoringu a pri hodnotení ekologického stavu povrchových vôd v druhom cykle plánov povodí.

Literatúra

Guidance on establishing reference conditions and ecological status class boundaries for inland surface waters, Working group 2.3.(REFCOND), EU, 2003 (www.mze.cz)

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva (COM (2006)397)

MrafkovÁ, L. a kol.: Odvodenie environmentálnych noriem kvality EQS v povrchových vodách SR, SHMÚ, 2007

Overall approach to the classification of ecological status and ecological potencial, EC,2005“ (www.mze.cz)

Program znižovania znečistenia vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (ÚPLNÉ  ZNENIE), MŽP SR, 2004, www.enviro.gov.sk

S. Nixon, T. Zabel: Proposed environmental quality standards for priority substances- current compliance and potential benefits, July 2005.

Smernica 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 23.októbra 2000,ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (RSV)

Zákon č. 364//2004 Z .z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)