## Plán rozvoja verejných vodovodov

## pre územie Slovenskej republiky

## na roky 2021 – 2027

Marec 2021

## Obsah

1. 	Úvod	1

1.1 	Legislatívne východiská a dôvody vypracovania Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky	1

2.	Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja verejných vodovodov 	2

3. 	Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou	4

3.1	Hodnotenie súčasného stavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou podľa jednotlivých krajov a okresov	4

3.1.1	Obce s verejným vodovodom	5

3.1.2	Obce s rozostavaným verejným vodovodom	6

3.1.3	Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie	6

3.1.4	Verejné vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov a návrh na riešenie	7

3.2     Zhodnotenie rozvoja verejných vodovodov v období od spracovania Plánu        rozvoja verejných vodovodov pre územie SR po jeho 2. aktualizáciu ..................... 8

3.3	Zdroje vody	12

3.3.1  Súčasný stav a prognóza kvality a kvantity využívaných povrchových a podzemných vodných zdrojov a ich ohrozenosť	12

3.3.2	Posúdenie súčasného stavu ochrany vodných zdrojov	17

3.3.3  Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny......	19

4. Stratégia optimálneho rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby	20

4.1 	Potreba vody pre navrhnutý optimálny rozvoj	20

4.2 	Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody	21

4.3 	Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov 	23

4.3.1	Koncepcia krytia potrieb pitnej vody	24

4.4	Vplyv realizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov na ekologické podmienky krajiny a rozvoj regiónov	27

4.5	Predpokladané náklady na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov.............27

4.6	Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2027	30

Zoznam skratiek.......................................................................................................................32

Zoznam príloh..........................................................................................................................34

Zoznam príloh:

Príloha 1:	Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí verejnými vodovodmi podľa okresov

Príloha 2:	Zoznam obcí s verejným vodovodom v správe vodárenských spoločností a v správe obecných úradov

Príloha 3:	Zoznam obcí s rozostavaným verejným vodovodom

Príloha 4:	Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa krajov

Príloha 5:  Hodnotenie rozvoja verejných vodovodov  v rokoch 2004, 2012 a 2018 v členení po okresoch

Príloha 6:	Zoznam využívaných vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha 7:	Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody

Príloha 8:	Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu

Príloha 9:	Verejné vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodárenských zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Príloha 10:	Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností

Príloha 11:	Prehľad všetkých obcí SR podľa okresov, problémy vo verejných vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2027

Príloha 12:Vyčíslenie výdavkov v súvislosti so znením nového návrhu smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Grafy:

Graf 1:	Podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov z celkového počtu obyvateľov

Graf 2:	Voda vyrobená určená na realizáciu

Graf 3: 	Špecifická spotreba vody

Mapové prílohy:

Mapa č. 1:	Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov v roku 2018

1. Úvod

1.1	Legislatívne východiská a dôvody vypracovania Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky

Voda je základom života a jedným zo základných prírodných zdrojov. Každý človek bez ohľadu na stupeň rozvoja spoločnosti a jeho sociálne a ekonomické podmienky ma právo na pitnú vodu dobrej kvality pri zachovaní hydrologických, biologických a chemických funkcií ekosystémov.

Prístup ku kvalitnej pitnej vode patrí v európskom regióne k bežným požiadavkám obyvateľov.

Slovenská republika v roku 2001 ratifikovala Protokol o vode a zdraví, vyhlásený OSN v Londýne v roku 1999. Cieľom tohto protokolu je podporovať v rámci trvalo udržateľného rozvoja na všetkých relevantných úrovniach v národnom i medzinárodnom kontexte ochranu ľudského zdravia a blahobytu na individuálnej a kolektívnej úrovni, uskutočňovanú prostredníctvom lepšieho využívania vody, ktorý zahŕňa ochranu vodných ekosystémov, ako aj prostredníctvom prevencie, kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou. Implementácia Protokolu by mala zabezpečiť efektívnejšie využívanie a ochranu vôd v systéme manažmentu vôd a hospodárenia s nimi ako aj ochranu vodných ekosystémov a predchádzanie ich poškodzovaniu, zachovanie biodiverzity, riadenie a zníženie výskytu a frekvencie ochorení, kde faktorom prenosu je voda.

V súlade s týmto protokolom majú štáty zabezpečiť prístup k pitnej vode pre všetkých obyvateľov. Riešenie bude v rámci integrovaných systémov vodného hospodárstva zamerané na udržateľné využívanie vodných zdrojov, kvalitu povrchových a podzemných vôd, na ochranu vodných ekosystémov a nebude ohrozovať ľudské zdravie.

Existencia vodohospodárskej infraštruktúry a zodpovedajúcich vodohospodárskych služieb je súčasne predpokladom ďalšieho sociálneho i ekonomického rozvoja na úrovni miestnej, regionálnej, štátnej i globálnej.

Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky zabezpečuje MŽP SR, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2000  Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Plán rozvoja verejných vodovodov určuje priority realizácie výstavby chýbajúcej vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré vypracovávajú na úrovni kraja aj príslušné krajské úrady a schvaľuje ich MŽP SR. Plánom rozvoja verejných vodovodov sa navrhuje realizovať výstavbu verejných vodovodov v obciach bez vodovodu, zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a zabezpečiť bezproblémové zásobovanie obyvateľov bezpečnou pitnou vodou bez negatívnych dopadov na zdravie obyvateľov a životné prostredie.

Cieľom Plánu rozvoja verejných vodovodov je analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej úrovne zásobovania pitnou vodou, stanoviť priority a podmienky na jeho realizáciu.

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov a zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody.

Plán rozvoja VV predstavuje východiskový dokument vypracovaný v súlade                     s požiadavkami stanovenými Európskou úniou pre splnenie základnej podmienky pre financovanie opatrení v oblasti vodného hospodárstva v programovom období 2021 – 2027.

## 2. Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja verejných vodovodov

Prijatím zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach bola začatá reforma zásadných zákonov vzťahujúcich sa k vode, ktorá pokračuje prijímaním nových smerníc, resp. ich ustanovení  v oblasti vôd na úrovni Európskej únie. Vodný zákon taxatívne vymedzil kompetencie niektorých ministerstiev k vode a súčasne stanovil i štruktúru a pôsobnosť vodoprávnych orgánov. Transpozíciou požiadaviek Rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV) do vodného zákona boli položené základy sústavnej a trvalej koncepčnej činnosti – vodného plánovania, ktorá napĺňa víziu udržateľnosti vodných zdrojov prijatú na 2. svetovom fóre o vode v roku 2000 v Haagu.

Vodný zákon a zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách spolu s vykonávacími predpismi upravujú pôsobnosť ústredných orgánov pri schvaľovaní rozhodujúcich plánovacích dokumentov o vode, a to Vodného plánu Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly, ktorých súčasťou sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

Zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, spolu s vykonávacími predpismi, ktoré stanovujú hygienické požiadavky na pitnú vodu, početnosť a rozsah kontroly kvality pitnej vody bol vymedzený rámec na riadne fungovanie zásobovania pitnou vodou a zároveň je zaistená plná zlučiteľnosť právnych predpisov SR s legislatívnymi predpismi EÚ (smernica 98/83/ES o vode určenej na ľudskú spotrebu).

Dňa 6. októbra 2015 vstúpila do platnosti smernica Komisie (EÚ) 2015/1787, ktorou sa zmenili prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. V prílohe I smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 (príloha II smernice Rady 98/83/ES) – Monitorovanie, v časti A sa uvádzajú požiadavky na vypracovanie Programov monitorovania pitnej vody. Základné požiadavky pre Programy monitorovania pitnej vody boli transponované do slovenskej legislatívy novelou zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa stala účinnou v októbri 2017. Hlavné časti Programu monitorovania pitnej vody určuje vykonávací predpis zákona č.355/2007 Z. z., vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Program monitorovania mal povinnosť vypracovať každý dodávateľ pitnej vody a predložiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do 31. 12. 2018. Program monitorovania sa aktualizuje, ak dôjde k zmenám pri zásobovaní pitnou vodou alebo najneskôr po 5 rokoch. Program monitorovania sa vzťahuje na celý systém zásobovania a jeho úlohou je poskytnúť informácie o kvalite pitnej vody preukazujúce jej zdravotnú bezpečnosť, overiť účinnosť opatrení zavedených na kontrolu ohrozenia zdravia ľudí a určiť najvhodnejšie opatrenia na eliminovanie rizík.

Požiadavky na kvalitu dodávanej pitnej vody, ktoré sú povinné dodržiavať všetky členské štáty Európskej únie, ustanovuje smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá je na Slovensku transponovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kvalita pitnej vody vo veľkých zásobovaných oblastiach v SR je dlhodobo na vysokej úrovni, čo dokazujú aj „Súhrnné správy o kvalite pitnej vody v EÚ“ za obdobia 2011-2013 a 2014-2016 vo veľkých zásobovaných oblastiach vypracované EK na základe správ jednotlivých členských krajín a teda vo veľkej miere v súlade s požiadavkami na kvalitu dodávanej  pitnej vody v rozsahu v akom požaduje smernica 98/83/ES. Vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou je počet sledovaných ukazovateľov vysoko nad rámec, ktoré sú stanovené v smernici 98/83/ES. Pre niektoré spoločné ukazovatele pre monitorovanie kvality pitnej vody máme v národnej legislatíve prísnejšie limity ako sú ustanovené smernicou 98/83/ES.

Ak pitná voda nespĺňa limitné hodnoty niektorých chemických ukazovateľov jej kvality, smernica i platné národné predpisy umožňujú na základe hodnotenia zdravotného rizika dočasne povoliť jej použitie na zásobovanie obyvateľov výnimkou. Maximálna limitná hodnota stanovená výnimkou pre daný ukazovateľ nesmie predstavovať hrozbu pre zdravie. Kvalita pitnej vody pre hromadné zásobovanie je v súčasnosti na Slovensku vyhovujúca a nie sú v platnosti žiadne výnimky na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov pre veľké zásobované oblasti, v ktorých je množstvo zásobovanej vody v priemere 1 000 m3/deň alebo zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov.

Dňa 16. decembra 2020 bola ukončená novelizácia smernice 98/83/ES a do platnosti vstúpila nová smernica európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie SR je v súlade so základnými strategickými materiálmi:

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja,

- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,

- Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly,

- Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V),

- Územné plány Vyšších územných celkov,

- Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie  2014 – 2020,

- Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie jednotlivých krajov (2013 a 2019),

- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR (2006 a 2015),

- Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,

- Protokol o zdraví - Protokol k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992, podpísanému v Londýne dňa 17. júna 1999,

- Strategické a koncepčné materiály jednotlivých vodárenských spoločností pôsobiacich na území SR,

- Zelenšie Slovensko; Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030,

- Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 https://www.enviroportal.sk/voda/navrh-narodnych-priorit-implementacie-agendy-2030-2018?

- Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027,

- HODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody,

- Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,

- Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier,

- Spoločné vyhlásenie ministrov zodpovedných za vodné hospodárstvo krajiny vyšehradskej skupiny a Bulharsko a Rumunsko.

## 3.   Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou

3.1	Hodnotenie súčasného stavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou podľa jednotlivých krajov a okresov

Z hodnotenia súčasného stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov vyplýva, že nie je dostačujúci. Z celkového počtu obyvateľstva bolo                 k 31. 12. 2018 zásobovaných pitnou vodou 89,3 %. Ak porovnáme zásobovanosť obyvateľstva na Slovensku s úrovňou zásobovania v štátoch EÚ, musíme konštatovať, že za väčšinou vyspelých štátov zaostávame.

Z hľadiska jednotlivých krajov je najpriaznivejšia situácia v Bratislavskom kraji, kde zásobovanosť obyvateľov dosahuje 98,4 %. Zásobovanosť vyššiu ako celoslovenský priemer vykazujú aj Trenčiansky kraj (91,6 %), Nitriansky kraj (91,9 %) a Žilinský kraj (91,4 %). Tesne nad úrovňou priemeru je Trnavský kraj (89,7 %). Za celoslovenským priemerom zaostávajú kraje Banskobystrický (87,6 %), Košický (85,0 %) a Prešovský s 81,5 % podielom obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov.

Hodnotenie zásobovanosti v jednotlivých krajoch a vybavenia obcí verejnými vodovodmi k 31. 12. 2018 je v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1

| Kraj | Počet obcí |  |  |  | Počet obyvateľov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkom | z toho: s verejným vodovodom | podiel % obcí s verejným vodovodom | z toho: bez verejného vodovodu | bývajúci | zásobovaní z verejného vodovodu | podiel % |
| Bratislavský | 73 | 70 | 95,89 | 3 | 655 192 | 644 395 | 98,35 |
| Trnavský | 251 | 229 | 91,24 | 22 | 562 906 | 504 916 | 89,70 |
| Trenčiansky | 276 | 244 | 88,41 | 32 | 586 422 | 536 945 | 91,56 |
| Nitriansky | 354 | 326 | 92,09 | 28 | 677 382 | 622 797 | 91,94 |
| Žilinský | 315 | 310 | 98,41 | 5 | 690 890 | 631 721 | 91,44 |
| Banskobystrický | 516 | 412 | 79,84 | 104 | 648 743 | 568 565 | 87,64 |
| Prešovský | 665 | 445 | 66,77 | 220 | 824 091 | 671 469 | 81,48 |
| Košický | 440 | 384 | 87,27 | 56 | 799 461 | 679 129 | 84,95 |
| SR spolu | 2 890 | 2 420 | 83,70 | 470 | 5 445 087 | 4 859 937 | 89,25 |

Úroveň zásobovanosti v jednotlivých okresoch Slovenska je veľmi rozdielna. Okrem miest nadokresného významu (Bratislava, Košice), ktoré dosahujú vysoký stupeň zásobovanosti (98 – 99 %), je najvyššia zásobovanosť aj v okresoch Martin, Prievidza, Banská Bystrica. Veľmi vysoká zásobovanosť je v okresoch Pezinok, Trenčín, Partizánske, Šaľa, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Banská Štiavnica. Vyšší podiel zásobovaných obyvateľov ako je celoslovenský priemer dosahuje celkom 33 okresov. Naopak najnižší podiel zásobovaných obyvateľov je dlhodobo v okresoch Košice-okolie a Vranov nad Topľou, kde takmer polovica obyvateľov je zásobovaná pitnou vodou z domových studní (v niektorých prípadoch s nevyhovujúcou kvalitou vody). Podobne nepriaznivý stav je aj v okresoch Sabinov a Bytča. Menej ako 70 % zásobovaných obyvateľov je v okresoch Gelnica, Medzilaborce, Rimavská Sobota a Lučenec. Za celoslovenským priemerom zaostáva spolu 39 okresov.

Hodnotenie zásobovanosti podľa okresov je v prílohe č. 1.

3.1.1	Obce s verejným  vodovodom

K 31. 12. 2018 bolo na Slovensku evidovaných 2 890 obcí, z nich v 2 420 bol vybudovaný aspoň v časti obce verejný vodovod, čo predstavuje 83,7 %. Z tohto pohľadu najpriaznivejšia situácia je v Žilinskom kraji, kde podiel obcí s verejným vodovodom dosahuje až 98,4 %. Vysoký podiel obcí s verejným vodovodom je aj v Bratislavskom samosprávnom kraji 95,9 %. Naopak nízky podiel obcí s verejným vodovodom je v Prešovskom samosprávnom kraji - 66,8 % a Banskobystrickom samosprávnom kraji - 79,8 %. Prehľad obcí s verejným vodovodom je v prílohe č. 1.

Ešte väčšie rozdiely sú na úrovni okresov. V 19 okresoch (Bratislava, Pezinok, Galanta, Komárno, Nitra, Šaľa, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Košice) je vybudovaný verejný vodovod vo všetkých obciach. Menej ako polovica obcí má vybudovaný verejný vodovod v okresoch Medzilaborce (43,5 %), Stropkov (44,2 %) a Snina (29,4 %) .

Veľmi nepriaznivá situácia je aj v okresoch Lučenec a Svidník s menej ako 60 % podielom obcí vybavených verejným vodovodom. Hodnotenie vybavenosti obcí verejným vodovodom podľa okresov je v prílohe č. 1.

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov zabezpečuje v zmysle zákona o obecnom zriadení obec a to v rozhodujúcej miere prostredníctvom obchodných regionálnych vodárenských spoločností a sčasti aj samotné obce. Zoznam obcí SR s verejným vodovodom v správe vodárenských spoločností a zoznam obcí, ktoré si samé prevádzkujú  verejný vodovod je v prílohe č. 2.

3.1.2	Obce s rozostavaným verejným vodovodom

Na Slovensku bol k 31. 12. 2018 rozostavaný verejný vodovod v cca 159 obciach, z toho najviac v Košickom samosprávnom kraji v 49 obciach a v Prešovskom samosprávnom kraji v 43 obciach. Mnohé z nich sú rozostavané už dlhodobo, najmä z dôvodov nezabezpečeného financovania. V pláne rozvoja kraja je navrhnuté prioritne zabezpečiť ich dokončenie. Zoznam všetkých obcí s rozostavaným verejným vodovodom podľa krajov a okresov je v prílohe č. 3.

3.1.3	Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie

Napriek tomu, že v rokoch 2013 – 2018 pribudlo na Slovensku 71 obcí s verejným vodovodom, ešte stále je 470 obcí, t. j. 16,3 % z celkového počtu obcí bez verejného vodovodu. Obyvatelia sú zatiaľ zásobovaní pitnou vodou z individuálnych domových studní.

Relatívne dobrá situácia je na západnom Slovensku. V Bratislavskom samosprávnom kraji sú bez verejného vodovodu len 3 obce, v Trnavskom samosprávnom kraji je najnepriaznivejšia situácia v okrese Dunajská Streda s 8 obcami bez verejného vodovodu, v Nitrianskom samosprávnom kraji je najviac obcí bez verejného vodovodu v okrese     Levice – 20.

Oveľa nepriaznivejšia situácia je v Banskobystrickom kraji, kde je bez verejného vodovodu 104 obcí, z toho najviac v okresoch Lučenec (27) a Rimavská Sobota (41). V Košickom kraji je bez verejného vodovodu 56 obcí (najmä v okrese Košice–okolie) a úplne najviac obcí bez verejného vodovodu je v Prešovskom samosprávnom kraji – 220 obcí, a to najmä v okresoch Bardejov, Humenné, Prešov, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

V časti týchto obcí je už vodovod rozostavaný, v ďalších sa bude realizovať v rámci schválených projektov spolufinancovaných EÚ. Výstavba verejných vodovodov v iných obciach je zahrnutá v pripravovaných projektoch, ktorých financovanie sa navrhuje z  operačného programu na roky 2021 – 2027 alebo z Environmentálneho fondu. Všetky obce bez verejného vodovodu sú akcionármi vodárenských spoločností a môžu si uplatňovať svoje požiadavky na výstavbu verejného vodovodu u príslušnej regionálnej vodárenskej spoločnosti. Prednostne by sa mala realizovať výstavba verejných vodovodov v obciach, ktorých obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z domových studní, v ktorých kvalita vody nevyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. V najbližšom období by mali byť realizované stavby verejných vodovodov, ktoré sa budú budovať súbežne so stavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2000 EO. Z finančných zdrojov EÚ bude podporované aj dobudovávanie verejných vodovodov, rekonštrukcie vodárenských zdrojov, resp. zvyšovanie ich kapacít, alebo vybudovanie nového vodárenského zdroja podzemných vôd v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov. V ďalšom období by sa mali budovať verejné vodovody v dosahu existujúcich prívodov vody a tam, kde je k dispozícii zdroj kvalitnej pitnej vody s dostatočnou výdatnosťou. Postupne by sa mali realizovať ďalšie prívody vody a  následne na ne napájať ďalšie obce. Zoznam všetkých obcí bez verejného vodovodu s návrhom na ich riešenie je v prílohe č. 8.

3.1.4	Verejné vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov a návrh na riešenie

Vo vodárenských zariadeniach všetkých prevádzkových vodárenských spoločností sa vyskytujú väčšie, či menšie nedostatky, ktoré nepriaznivo vplývajú na plnenie základných úloh spoločností, t. j. dodávku kvalitnej pitnej vody svojim spotrebiteľom a racionálne a efektívne nakladanie s naším prírodným bohatstvom – kvalitnou vodou, určenou na ľudskú spotrebu.

Najčastejšie nedostatky sa prejavujú na vodárenských zdrojoch určených najmä na zásobovanie miestnych vodovodov. Často ide o problémy nedostatku vody v období dlhotrvajúcich periód sucha, prípadne kvality odoberanej vody, ktorá nezodpovedá požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. Najčastejšie prekračované ukazovatele sú železo, mikrobiologické ukazovatele, mangán, ale aj celková objemová aktivita alfa (po sprísnení limitnej hodnoty). Ďalšie nedostatky sú vo vodovodných radoch, časté sú poruchy na prívodoch vody, ale aj na vodovodných sieťach, čo nepriaznivo vplýva jednak na plynulosť dodávky vody spotrebiteľom, ako aj na vývoj strát vody. Treba systematicky kontrolovať úniky vody, operatívne zasahovať a postupovať podľa plánu obnovy a postupne ho napĺňať. Zvýšené požiadavky sú aj na vybavenie úpravní vody, ich modernizáciu a zvýšenie účinnosti procesu úpravy vody.

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z.; vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia.

Vo verejných vodovodoch prevádzkovaných vodárenskými spoločnosťami sledovanie kvality vody zabezpečujú vodárenské spoločnosti. Za kvalitu vody dodávanú verejnými vodovodmi v správe obcí zodpovedá obec.

Prehľad problémových vodovodov aj s návrhom na riešenie situácie podľa vodárenských spoločností je v prílohe č. 9.

V prílohe č. 11 „Prehľad všetkých obcí SR podľa okresov, problémy vo VV a návrh na riešenie do roku 2027“ je uvedený zoznam všetkých obcí SR podľa okresov aj s počtom obyvateľov obce a podielom obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu.

V prílohe sú uvedené tiež problémy vo verejných vodovodoch v jednotlivých obciach a výnimky na kvalitu dodávanej vody aj s návrhom na riešenie.

Pri obciach, ktoré sú v súčasnosti bez verejného vodovodu je uvedený návrh na riešenie zásobovania do roku 2027, resp. nasledujúce roky v závislosti od dostupných verejných finančných zdrojov. Ak pri obci nie je navrhnutý žiadny spôsob riešenia, táto obec bude riešená po roku 2027.

Zohľadnením princípov priorít č. 1 až 8

1 - nedostatočná kvalita dodávanej vody, výnimky, nedostatočný zdroj vody

2 - rozostavané stavby verejných vodovodov

3 - obce sú súčasťou riešenia schválených projektov

4 - obce nad 2000 obyvateľov

5 - spoločné riešenie výstavby vodovodu a kanalizácie, obce v blízkosti hlavných prívodov      vody

6 - obce nad 1000 obyvateľov, súvisiace stavby, rekreačná oblasť

7 - ostatné obce

8 - obce, ktoré budú riešené v ďalšej etape,

ktoré sú uvedené v prílohe č. 11 (v stĺpci tabuľky „Priority“) a prípadne pridaním ďalších kritérií vytvára Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR priorizáciu investičných projektov a zároveň vytvára zoznam projektov s určenými prioritami. Priorizácia realizácie projektov bude vychádzať zo zásad Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR a z princípov stanovených v tomto pláne. Ambíciou ministerstva však  bude  spresnenie a skvalitnenie priorizácie projektov, keďže plánovací dokument bude platný až do roku 2027. Upresnená priorizácia bude spoločným produktom Sekcie vôd, Inštitútu environmentálnej politiky a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Bude rešpektovať  princípy a kritériá  stanovené v Pláne rozvoja VV a VK SR s použitím novších a presnejších údajov, umožňujúcich kalibráciu počas platnosti plánovacieho dokumentu. Najvyššiu prioritu by z dôvodu vyššej efektivity malo mať dokončenie rozostavaných projektov. Dlhodobou prioritou je výstavba verejných vodovodov súbežne s výstavbou verejnej kanalizácie najmä v aglomeráciách nad 2000 EO, na ktoré sa vzťahujú záväzky SR voči EÚ v rámci efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Prednostne by sa mala realizovať aj výstavba verejných vodovodov v obciach, v ktorých obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z domových studní, v ktorých kvalita vody je nevyhovujúca. Ďalšou investičnou oblasťou sú rekonštrukcie existujúcich verejných vodovodov, vodárenských zdrojov a úpravní vôd.

3.2 Zhodnotenie rozvoja verejných vodovodov v období od spracovania Plánu  rozvoja verejných vodovodov pre územie SR po jeho druhú aktualizáciu

Prvý Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie SR (schválený 2006) bol spracovaný na základe hodnotenia údajov za rok 2004, jeho prvá aktualizácia (schválená v roku 2015) z hodnotenia údajov za rok 2012 a druhá aktualizácia z hodnotenia údajov za rok 2018.

Koncepčný prístup k rozvoju verejných vodovodov v prvom pláne vychádzal najmä z požiadaviek európskej a národnej legislatívy. Cieľom Plánu rozvoja verejných vodovodov bolo analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej úrovne zásobovania pitnou vodou, stanoviť priority a podmienky na jeho realizáciu. Strategickým cieľom bolo zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov SR kvalitnou pitnou vodou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Na naplnenie tohto cieľa boli stanovené priority výstavby verejných vodovodov:

1. urýchlené dokončenie rozostavaných verejných vodovodov

2. výstavba nových verejných vodovodov

3. realizácia opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových verejných vodovodoch (kvalita a kvantita).

Koncepčné a strategické východiská uplatnené pri tvorbe prvého plánu rozvoja verejných vodovodov a jeho prvej aktualizácie a tiež uplatňované environmentálne, technické, technologické a ekonomické kritériá potvrdili svoje opodstatnenie a platnosť a ani pri druhej aktualizácii ich nebolo potrebné zásadne meniť a dopĺňať. Efektívnym nástrojom štátnej politiky na naplnenie záväzkov SR v oblasti verejných vodovodov bola finančná podpora najmä tých aktivít, ktoré boli v súlade s týmto plánom.

V obdobiach platnosti jednotlivých plánov sa menil stav v zásobovaní obyvateľov pitnou vodou, dochádzalo k výstavbe  a rekonštrukcii vodovodných sietí.

Vyhodnotenie pokroku v rozvoji verejných vodovodov je vykonané pre celé územie SR.

- Obdobie prvého Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky (schváleného v roku 2006)

Pre vypracovanie prvého plánu rozvoja verejných vodovodov sa vychádzalo z údajov za rok 2004. Ku koncu roka 2004 bolo verejnými vodovodmi zásobovaných 84,9 % (4 569 089 obyvateľov) z celkového počtu obyvateľov SR. Výstavbou verejných vodovodov sa zvýšila celková dĺžka vodovodného potrubia na Slovensku na 24 420 km a dĺžka vodovodných prípojok na 5 801 km. Z celkového počtu 2 891 obcí bol vybudovaný verejný vodovod v 2 142 obciach, čo predstavuje 74,1 %. 749 obcí, t. j.  štvrtina z celkového počtu obcí na Slovensku bola bez verejného vodovodu. Rozostavaný verejný vodovod bol v 110 obciach. Prednostne bola naplánovaná výstavba verejných vodovodov v obciach, ktorých obyvatelia boli zásobovaní pitnou vodou z domových studní.

V roku 2004 sa opäť znížila dodávka vody domácnostiam, napriek tomu, že počet zásobovaných obyvateľov sa zvýšil. Špecifická spotreba pitnej vody klesla na 99,4 l/obyv/deň. Pokles odberov na pitné účely sa začal v roku 1991 ako dôsledok transformácie hospodárstva, zníženia výroby, reorganizácie podnikov a zavádzania nových výrobných postupov, ale aj uplatňujúcich sa ekonomických opatrení v súvislosti so zvýšením poplatkov za pitnú vodu.

Súhrnná kapacita zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou na území SR   v roku 2004 predstavovala 22 002 l/s.

Proces výstavby a rekonštrukcií vodovodných sietí bol v rozhodujúcej miere podporovaný finančnými prostriedkami zo štátnych zdrojov, zdrojov vlastníkov, fondov EÚ, úverov a pod. V prípade realizácie všetkých pripravovaných projektov v celom rozsahu, ako aj ďalších plánovaných verejných vodovodov sa predpokladalo, že po roku 2015 zostane v SR bez verejného vodovodu cca 130 obcí.

- Obdobie prvej aktualizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky (schválenej v roku 2015)

Pre aktualizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov sa vychádzalo z údajov za rok 2012. V tomto období už bola stabilná legislatíva a vyprofilované koncepčné a strategické zámery. Bola potvrdená platnosť environmentálnych, technických, technologických a ekonomických kritérií z prvého plánu a tieto kritériá boli uplatnené aj pri prvej aktualizácii.

Napriek tomu, že v období medzi rokmi 2004 a 2012 nastal pokrok vo výstavbe verejných vodovodov, stav zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov nebol dostačujúci. Naďalej sme zaostávali za väčšinou štátov EÚ. Z celkového počtu obyvateľstva bolo ku koncu roka 2012 zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov 87,0 % (4 706 998 obyvateľov). Počet zásobovaných obyvateľov verejným vodovodom medzi rokmi 2004 a 2012 tak stúpol o 137 909. Koncom roka 2012 bolo na Slovensku 2 349 obcí s verejným vodovodom, čo predstavuje 81,2 % z celkového počtu obcí. Oproti roku 2004 to bol nárast o 207 obcí. Ešte stále bolo ale 542 obcí bez verejného vodovodu.

Opäť sa znížila dodávka vody domácnostiam, napriek tomu, že počet zásobovaných obyvateľov sa zvýšil. Špecifická spotreba pitnej vody pre domácnosti  klesla                           z 99,4 l/obyv/deň z roku 2004 na 80,8 l/obyv/deň v roku 2012.

Od roku 2004 pribudlo na Slovensku 4 668 km verejných vodovodov a celková dĺžka vodovodného potrubia na Slovensku sa tak zvýšila na 29 088 km.

Súhrnná kapacita zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou na území SR v roku 2012 predstavovala 22 241 l/s, t. j. o 239 l/s viac ako v roku 2004.

- Obdobie druhej aktualizácie Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027

Pri  druhej aktualizácii Plánu rozvoja verejných vodovodov sa vychádzalo z údajov za rok 2018. V období medzi rokmi 2012 a 2018 bol tiež dosiahnutý pokrok vo výstavbe verejných vodovodov a zásobovaní obyvateľov pitnou vodou, ale stále nedostatočný v porovnaní s úrovňou zásobovania vo vyspelých štátoch EÚ. Bola potvrdená platnosť environmentálnych, technických, technologických a ekonomických kritérií z prvého plánu a tieto kritériá boli uplatnené aj pri druhej aktualizácii.

Z celkového počtu obyvateľstva bolo k 31. 12. 2018 zásobovaných pitnou vodou 89,25 % (4 859 937 obyvateľov). Počet zásobovaných obyvateľov verejným vodovodom medzi rokmi 2012 a 2018 tak stúpol o 152 939. Koncom roka 2018 bolo na Slovensku 2 420 obcí s verejným vodovodom, čo predstavuje 83,7 % z celkového počtu obcí. Oproti roku 2012 to bol nárast o 71 obcí. Ešte stále je 470 obcí, t. j. 16,3 % z celkového počtu obcí bez verejného vodovodu. Nesplnil sa teda predpoklad z 1. Plánu rozvoja verejných vodovodov, že v prípade realizácie všetkých pripravovaných projektov v celom rozsahu, ako aj ďalších plánovaných verejných vodovodov zostane po roku 2015 v SR bez verejného vodovodu len cca 130 obcí.

Výstavbou verejných vodovodov sa zvýšil aj počet technických zariadení a objektov. Celková dĺžka vodovodného potrubia na Slovensku vzrástla oproti roku 2012 o 1 441,8 km na celkovú dĺžku 30 529,8 km.

Špecifická spotreba pitnej vody pre domácnosti klesla z 80,8 l/obyv/deň v roku 2012                  na 78,0 l/obyv/deň, čo je hodnota pod hygienickým minimom, ktoré bolo stanovené WHO na 80,0 l/obyv/deň.

Súhrnná kapacita zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou na území SR v roku 2018 predstavovala 24 904 l/s.

Vo vodárenských zariadeniach sa naďalej vyskytujú väčšie, či menšie nedostatky, ktoré sa prejavujú na vodárenských zdrojoch určených najmä na zásobovanie miestnych verejných vodovodov. Často ide o problémy nedostatku vody v období dlhotrvajúcich periód sucha, prípadne kvality odoberanej vody, ktorá nezodpovedá požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. Najčastejšie prekračované ukazovatele sú železo, mikrobiologické ukazovatele, mangán, ale aj celková objemová aktivita alfa (po sprísnení limitnej hodnoty). Ďalšie nedostatky sú vo vodovodných radoch, časté sú poruchy na prívodoch vody, ale aj na vodovodných sieťach, čo nepriaznivo vplýva jednak na plynulosť dodávky vody spotrebiteľom, ako aj na vývoj strát vody.

Základné štatistické údaje charakterizujúce rozvoj verejných vodovodov v SR v jednotlivých hodnotených rokoch sú uvedené v tabuľke č. 2. Podrobnejšie štatistické údaje použité pre hodnotenie rozvoja verejných vodovodov v rokoch 2004, 20012 a 2018 v členení po okresoch sú uvedené v prílohe č. 5.

Základné štatistické údaje charakterizujúce rozvoj verejných vodovodov („VV“)                v SR v rokoch 2004, 2012 a 2018                                                                                Tab. č. 2

| P. č. | Ukazovateľ | Jed- notka | Rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2012 | 2018 |
| 1 | Počet obyvateľov zásobovaných z VV | tisíc | 4 569,1 | 4 707,0 | 4 859,9 |
| 2 | % obyvateľov s VV z celkového počtu obyvateľov | % | 84,9 | 87,0 | 89,3 |
| 3 | Počet obcí s VV |  | 2 142 | 2 349 | 2 420 |
| 4 | % obcí s VV z celkového počtu obcí | % | 74,1 | 81,2 | 83,7 |
| 5 | Počet obcí bez VV |  | 749 | 544 | 470 |
| 6 | Kapacita vodných zdrojov | l/s | 22 002 | 22 241 | 24 904 |
| 7 | Dĺžka vodovodných sietí bez prípojok | km | 24 420 | 29 088 | 30 530 |
| 8 | Počet vodovodných prípojok |  | 739 000 | 880 917 | 973 592 |
| 9 | Dĺžka vodovodných prípojok | km | 5 801 | 6 955 | 7 986 |
| 10 | Voda určená na realizáciu | mil.m3/rok | 354,4 | 305,6 | 293,0 |
| 11 | Špecifická spotreba vody (z vody fakturovanej v domácnostiach) | l/obyv/deň | 99,4 | 80,8 | 78,0 |

3.3 Zdroje vody

Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich rozvoj verejných vodovodov sú kvalitné vodárenské zdroje. Ich výdatnosť, kvalita a lokalizácia sú rozhodujúcimi východzími podmienkami, ktoré determinujú rozvoj verejných vodovodov. Na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú v súlade so zákonom o vodách prednostne určené útvary podzemných vôd. V oblastiach s ich nedostatkom sa využívajú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou jednak priame odbery z tokov, ale najmä veľkokapacitné zdroje povrchovej vody – vodárenské nádrže.

3.3.1 	Súčasný stav a prognóza kvality a kvantity využívaných povrchových a podzemných vodných zdrojov a ich ohrozenosť

Podľa podkladov Slovenského hydrometeorologického ústavu predstavujú k 31. 12. 2018 prírodné zdroje podzemných vôd na území SR priemerne 146 700  l.s-1. Z toho dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd predstavujú 77 119,1 l.s-1, t. j. viac než 52 % z prírodných zdrojov. Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd  MŽP SR (ďalej len „hydrogeologická komisia“) bolo doposiaľ schválených 50 276,9 l.s-1, čo predstavuje 65,2 % z využiteľných množstiev podzemných vôd a 34,3 % z prírodných zdrojov podzemných vôd.

Využiteľné množstvá podzemnej vody tvoria maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných ekologických, technických a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody. Využiteľné množstvá podzemných vôd sú s ohľadom na zdroj informácie, na presnosť ich vyčíslenia a na stupeň ich zabezpečenosti kategorizované do príslušných kategórií presnosti a zabezpečenosti. Využiteľné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou sú zaradené do kategórií A, B, C (pred r. 2000 sa kategória C členila na kategórie C1 a C2). Neschválené využiteľné množstvá sú zaradené do kategórií I, II, III, poslednou kategóriou je kvalifikovaný odhad pri nedostatočných vstupných informáciách z danej oblasti. Vzhľadom na 	rozdielnu mieru zabezpečenosti využiteľných množstiev (od 100 % po takmer 0 %), rozdielnu históriu ich schválenia komisiou, stanovenie bez zohľadnenia ekologických aspektov, možného vplyvu klimatických zmien, resp. ich medziročných zmien, nemožno uvedené údaje automaticky spočítavať pri snahe dostať aktuálne disponibilné množstvá podzemných vôd pre územie Slovenska.

Prehľad o vývoji zmien využiteľných množstiev podzemných vôd v rokoch  2017 a 2018 uvádza nasledujúca tabuľka č. 3.

Tab. č. 3

| Stav k | Mer. jed-notka | Využiteľné množstvá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schválené v Hydrogeologickej komisii |  |  |  |  |  | Neschválené v Hydrogeologickej komisii |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | C1 | C2 | spolu | I. | II. | III. | odhad | spolu |
| 31.12.2017 | l.s-1 | 1663,6 | 8028,4 | 7752,3 | 17695,5 | 11510,8 | 46650,52 | 8804,5 | 13022,9 | 7571,9 | 438,7 | 29838,00 |
|  | % | 2,2 | 10,5 | 10,1 | 23,1 | 15,0 | 61,0 | 11,5 | 17,0 | 9,9 | 0,6 | 39,0 |
| 31.12.2018 | l.s-1 | 1660,4 | 14768,0 | 7283,2 | 16443,5 | 10120,5 | 50276,94 | 6584,7 | 12473,4 | 7345,8 | 438,2 | 26842,12 |
|  | % | 2,2 | 19,2 | 9,4 | 21,3 | 13,1 | 65,2 | 8,5 | 16,2 | 9,5 | 0,6 | 34,8 |
| Zmena v roku 2018 | l.s-1 | -3,1 | 4809,2 | -42,3 | -763,5 | -778,9 | 3221,42 | -2051,8 | -425,5 | -165,1 | -0,5 | -2642,86 |
|  | % | -0,19 | 48,30 | -0,58 | -4,44 | -7,15 | 6,85 | -23,76 | -3,3 | -2,2 | -0,11 | -8,96 |

Zdroj: SHMÚ Bratislava

Najvýznamnejšie množstvá dokumentovaných využiteľných zdrojov a zásob podzemných vôd (56 %) sa nachádzajú v západoslovenskom regióne, sú viazané na kvartérne sedimenty Podunajskej nížiny a náplavy Váhu a jeho prítokov, zatiaľ čo vo východoslovenskom regióne evidujeme podstatne nižšie dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd (17 %).

Z hľadiska množstva prevládajú podzemné vody nížinných kvartérnych hydrogeologických štruktúr zachytené a využívané prostredníctvom vrtov a studní. V poslednom období narastá význam veľkokapacitných zdrojov na území Žitného ostrova a prameňov ako zdrojov podzemných vôd viazaných prevažne na horské oblasti. Je to dôsledok rastúceho trendu znečistenia kvartérnych sedimentov nížinných oblastí intenzívne ovplyvnených antropogénnymi činnosťami, ako aj ich nadmerného využívania v minulosti, čo sa prejavilo až devastáciou týchto vodných zdrojov.

Podzemné zdroje vody a množstvá podzemných vôd na vodárenské využitie musia spĺňať viaceré kritériá a podmienky, najmä však vysokú objemovú a časovú zabezpečenosť         (96 – 98 %), kvalitatívne a hygienické garancie, technické možnosti exploatácie, ekonomické kritériá a ochranu vodárenských zdrojov. Akceptovanie týchto prístupov limituje, resp. určuje do akej miery je možné využívať zásoby podzemnej vody na pitné účely.

Uplatnením nasledujúcich princípov pri hodnotení zdrojov podzemných vôd a využiteľných zásob bude potrebné v mnohých oblastiach významne redukovať exploatáciu podzemných vôd s nasledovným dopadom na vodohospodársku bilanciu:

- Rozptýlenosť výskytu vodárenských zdrojov vody na veľkých plochách s nízkou výdatnosťou značne obmedzuje až znemožňuje rozsiahlejšie využívanie takýchto zdrojov vody. Vyžaduje si to zriadiť veľký počet a rozsah rozdrobených pásiem hygienickej ochrany a znevýhodňuje ekonomiku zachytávania týchto rozdrobených zdrojov a ich prevádzkovanie.

- Doterajšie hodnotenie využiteľnosti zdrojov podzemnej vody vychádzalo z princípu ich maximálneho využitia. Od roku 2002 sú výpočty množstiev podzemnej vody uskutočňované podľa Metodiky hodnotenia a bilancovania podzemných vôd (MŽP SR), ktorá kladie zvýšený dôraz na zachovanie kvality životného prostredia a rešpektovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja krajiny.

- Kvalitatívne parametre a hygienické požiadavky na využívanie zdrojov podzemných vôd na zásobovanie obyvateľstva značne limitujú ich využiteľnosť. Z podrobného prehodnotenia jednotlivých lokalít vyplynulo, že je nevyhnutné niektoré súčasne využívané zdroje podzemnej vody vyradiť.

Aj naďalej na Slovensku pretrváva časovo-priestorová disproporcia medzi využiteľnými množstvami a potrebou vody. I napriek pokračujúcemu celkovému poklesu využívania vodných zdrojov v rámci SR v dôsledku ekonomických podmienok, neustále narastá podiel zásobovania obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov. Najmä v oblastiach, kde sa nevyskytuje dostatok vodných zdrojov (neogén južného Slovenska, flyš východného Slovenska) sa zvyšuje aj potreba vody a vzrastá deficit vhodných vodných zdrojov. Tento stav ešte umocňuje skutočnosť, že sa prírodné zdroje a zásoby zmenšujú nielen v dôsledku negatívnych globálnych klimatických zmien, ale aj ako dôsledok znehodnocovania kvality antropogénnou činnosťou (najmä v údoliach tokov, nížinách a kotlinách budovaných kvartérnymi sedimentmi) ako aj environmentálne nevhodným a nadmerným využívaním vodných zdrojov v niektorých regiónoch a lokalitách.

V aktuálnom 3. cykle Plánu manažmentu povodí Dunaja a Visly (ďalej len „PMP“) bolo klasifikovaných v zlom chemickom stave 13 útvarov podzemných vôd (ďalej len „ÚPzV“) - 8 kvartérnych a 5 predkvartérnych. Oproti predchádzajúcemu 2. cyklu PMP, kedy bolo v zlom chemickom stave vyhodnotených 11 ÚPzV (7 kvartérnych a 4 predkvartérne) je to síce zvýšenie počtu ÚPzV, ale podľa expertov z odborných organizácií na sledovanie a hodnotenie stavu vôd (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Výskumný ústav vodného hospodárstva) sa nepredpokladá zhoršovanie kvality podzemných vôd na Slovensku. Došlo skôr k upresneniu hodnotenia stavu vôd na základe rozšírenej  databázy sledovaných údajov.

V zlom kvantitatívnom stave bolo klasifikovaných celkovo 7 predkvartérnych ÚPzV a 3 geotermálne ÚPzV. Zvýšenie počtu útvarov v porovnaní s hodnotením kvantitatívneho stavu podzemných vôd v predchádzajúcom 2. cykle PMP (MŽP SR 2015), v ktorom boli 3 predkvarténe ÚPzV klasifikované v zlom kvantitatívnom stave, je spôsobené presnejším a kritickejším hodnotením u jednotlivých testov. Všetkých 7 predkvartérnych ÚPzV v súčasnosti klasifikovaných v zlom kvantitatívnom stave bolo aj v 2. cykle PMP zaradených do skupiny ÚPzV, ktoré vyžadovali detailnejšiu analýzu a posúdenie. Významným faktorom, ktorý mohol negatívne ovplyvniť výsledné hodnotenie kvantitatívneho stavu ÚPzV, mohli byť aj možné dopady klimatickej zmeny a sucha spôsobujúce, že záver hodnoteného obdobia, t. j. roky 2017 a 2018 sa tesne priblížili ku kategórii mierne podpriemerných rokov. (MŽP SR, 2020, Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja. Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Verzia zverejnená na pripomienkovanie verejnosťou; https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska).

Ďalšími zdrojmi vody využívanými na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú:

- Priame odbery z tokov, ktoré sú zo všetkých zdrojov najzraniteľnejšie a využívajú sa najmä tam, kde nie je možné zabezpečiť vhodnejšie zdroje na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Ich nevýhodou je rozkolísanosť vodných stavov a s tým súvisiaca zmena kvality, ktorá sa zhoršuje najmä po výdatných dažďoch, v období topenia snehu, ale aj pri nízkych stavoch na tokoch. Často je problém zabezpečiť ochranné opatrenia v povodí vodného toku, čo spôsobuje najmä epidemiologické riziko. Po doporučení hygienikov sa postupne tieto zdroje vyraďujú.	
Nedostatok zdrojov podzemných vôd a dobre vyvinutá riečna sieť na území východoslovenského regiónu viedli k značnému využívaniu práve týchto zdrojov. Celkovo je v tomto priestore realizovaných 14 priamych odberov z povrchových vôd na zásobovanie pitnou vodou s celkovou kapacitou 614 l.s-1. Priame odbery z tokov sa využívajú aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji na zásobovanie obecných vodovodov. Na ostatnom území Slovenska sa priame odbery z tokov na zásobovanie pitnou vodou nevyužívajú. V budúcnosti sa neodporúča riešiť zásobovanie pitnou vodou na báze priamych odberov z povrchových vôd.

- Vodárenské nádrže umožňujú okrem iných vodohospodárskych účelov odber kvalitnej surovej vody, ktorá sa po úprave na bezpečnú pitnú vodu dodáva obyvateľom žijúcim v oblastiach s nedostatkom podzemnej vody vhodnej na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vodárenské nádrže sa využívajú aj v územiach, kde kvalita podzemnej vody nevyhovuje ani po úprave na pitné účely, prípadne jej úprava by bola ekonomicky neprimerane náročná. V súčasnosti je na Slovensku vybudovaných 8 vodárenských nádrží s celkovou kapacitou 4 100  l.s-1.

- V aktuálnom 3. cykle Plánu manažmentu povodí Dunaja a Visly na základe porovnania dvoch období (2009-2012 a 2013-2018) pri hodnotení ekologického stavu povrchových vôd v povodí Dunaja možno konštatovať významnejší presun vodných útvarov povrchových vôd z dobrého na priemerný stav/potenciál a významné zvýšenie spoľahlivosti hodnotenia. V povodí Visly sú obidve obdobia porovnateľné a výsledky veľmi podobné.

- Na základe porovnania troch období hodnotenia chemického stavu povrchových vôd v povodí Dunaja z hľadiska počtov vodných útvarov možno konštatovať, že v období 2013-2018 klesol počet aj dĺžky vodných útvarov dosahujúci dobrý chemický stav o 27,44 %, resp. 37,6 % oproti predchádzajúcemu obdobiu (2009-2012). V prípade porovnania hodnotenia chemického stavu v období 2013-2018 bez všadeprítomných PBT (perzistentných, bioakumulatívnych, toxických) látok s predchádzajúcimi obdobiami sú výsledky veľmi podobné. V povodí Visly možno pozorovať zníženie percenta počtu vodných útvarov, ktoré dosiahli dobrý chemický stav v období 2013-2018 (3,0 %) oproti predchádzajúcemu obdobiu, avšak z pohľadu celkovej dĺžky vodných útvarov došlo k nárastu o 0,2 %. V prípade počtu vodných útvarov, ktoré nedosiahli dobrý chemický stav sa zistil nárast o 3,0 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, avšak pri porovnaní celkových dĺžok vodných útvarov je situácia nevýznamná (0,2 %). (MŽP SR, 2020 Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Verzia zverejnená na pripomienkovanie verejnosťou; https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska).

Vývoj využívania podzemných a povrchových vôd na Slovensku je závislý nielen na reálnych a potenciálnych možnostiach súvisiacich s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi podmienkami, ale v súčasnosti  ho výrazne ovplyvňujú ekonomické podmienky súvisiace s cenovými úpravami a s tým spojeným poklesom spotreby vody.  Pokles spotreby vody vo verejných vodovodoch zmierňuje tlak na budovanie nových zdrojov vody.

Využívané vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou

Všetci vlastníci pristúpili k prehodnocovaniu využiteľných množstiev podzemných vôd využívaných vodárenských zdrojov na základe povinnosti uloženej v § 80e ods. 2 zákona č.  364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej: "Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť".

V zmysle zásad ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody je navrhnuté prehodnotenie vodárenských zdrojov aj v spolupráci s ÚVZ.

Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd povolené odbery a využiteľné množstvá zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou na území pôsobnosti jednotlivých vodárenských spoločností sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4.

Tab. č. 4

| Por. č. | Vodárenská spoločnosť | Zdroje podzemnej vody |  |  |  | Zdroje povrchovej vody |  |  | Výdatnosť vodáren- ských zdrojov po úprave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Súčasná kapacita | Rizikové | Výdatnosť vodáren- ských zdrojov po znížení o rizikové | Súčasná kapacita |  | Rizikové | Výdatnosť vodáren- ských zdrojov po znížení o rizikové |  |
|  |  | l.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bratislavská VS | 7 859,49 | 1 540,46 | 6 319,03 |  |  |  |  | 6 319,03 |
| 2 | Západoslovenská VS | 3 607,80 | 89,00 | 3 518,80 |  |  |  |  | 3 518,80 |
| 3 | Trnavská VS | 1 013,00 | 112,80 | 900,20 |  |  |  |  | 900,20 |
| 4 | Trenčianske V a K | 881,00 | 38,80 | 842,20 |  |  |  |  | 842,20 |
| 5 | KOMVaK | 435,50 | 0,00 | 435,50 |  |  |  |  | 435,50 |
| 6 | Stredoslovenská VS | 1 827,90 | 44,20 | 1 783,70 | 1 726,50 |  | 20,00 | 1706,50 | 3 490,20 |
| 7 | Oravská VS | 679,85 | 0,00 | 679,85 | 3,00 |  | 0,00 | 3,00 | 682,85 |
| 8 | Liptovská VS | 734,59 | 0,00 | 734,59 | 15,10 |  | 0,00 | 15,10 | 749,69 |
| 9 | Turčianská VS | 819,73 | 0,00 | 819,73 | 4,50 |  | 0,00 | 4,50 | 824,23 |
| 10 | Považská VS | 994,35 | 0,00 | 994,35 |  |  | 0,00 |  | 994,35 |
| 11 | VS Ružomberok | 514,19 | 0,00 | 514,19 |  |  | 0,00 |  | 514,19 |
| 12 | Severoslovenské VaK | 775,10 | 0,00 | 775,10 | 706,00 |  | 0,00 | 706,00 | 1 481,10 |
| 13 | Podtatranská VS | 1 036,80 | 77,20 | 959,60 | 284,00 |  | 139,60 | 144,40 | 1 104,00 |
| 14 | Východoslovenská VS | 2 058,03 | 490,83 | 1 567,20 | 1 838,30 |  | 358,00 | 1 480,30 | 3 047,50 |
|  | Spolu SR | 23 237,33 | 2 393,29 | 20 844,04 | 4 577,40 |  | 517,60 | 4 059,80 | 24 903,84 |

Pozn.: Proces prehodnocovania vodárenských zdrojov v čase spracovania údajov ešte nebol dokončený. Bude prebiehať min. do 31. 12. 2021, preto  uvádzané výdatnosti sa môžu ešte meniť.

Zoznam všetkých zdrojov vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou podľa vodárenských spoločností je uvedený v prílohe č. 6.

3.3.2	Posúdenie súčasného stavu ochrany vodárenských zdrojov

Ochranu vodárenských zdrojov je potrebné chápať ako integrovanú ochranu kvality a kvantity podzemných a povrchových vôd. Rozhodujúcim faktorom pri ochrane kvality vodárenských zdrojov je problematika zdrojov znečisťovania vôd, či už s priamym alebo nepriamym dopadom na vodárenské zdroje.

Ochrana množstva vôd, kvantitatívna ochrana, je založená na zvyšovaní akumulačnej schopnosti krajiny a na kontrole dodržiavania vypočítaných hodnôt pre odoberané množstvá vôd. Za tým účelom sa stanovujú limity využívania zásob podzemných vôd (ekologické limity), ako aj záväzné minimálne prietoky.

Oba aspekty ochrany vôd sú premietnuté v tzv. územnej ochrane vôd. Táto je zabezpečovaná v troch rovinách:

- vo všeobecnej, vyplývajúcej z vodného zákona,

- v širšej – regionálnej ochrane, realizovanej formou chránených vodohospodárskych oblastí,

- v sprísnenej – užšej ochrane pre využívané vodárenské zdroje na pitné účely realizovanej najmä formou pásiem hygienickej ochrany.

Rezervy sú však v reálnej účinnosti právnych predpisov a noriem, ako aj v právnom vedomí spoločnosti a v chápaní a presadzovaní ochranných opatrení v praxi.

S negatívnym vplyvom nárastu využívania zdrojov, ktorý má za následok devastáciu prírodného prostredia, sa nastolila potreba kvantitatívnej ochrany výdatnosti podzemných zdrojov vôd a zavedenie určitých limitov – hydroekologických limitov, ktoré by zaručili zachovanie aspoň minimálnych prírodných funkcií tokov a prírodných ekosystémov.

Pojem kvantitatívnej ochrany sa zaviedol v roku 1993 v Metodike stanovenia ekologických limitov využiteľnosti zdrojov podzemných vôd. S cieľom zabezpečiť ekologicky únosnú exploatáciu podzemných vôd na uspokojovanie potrieb obyvateľov, bola pri prameňoch znížená minimálna výdatnosť a pri vrtoch doporučená výdatnosť o koeficient tzv. ekologického limitu, ktorý sa pohybuje vo väzbe na geologické, hydrogeologické a hydrologické podmienky od 5 do 30 %.

Za posledné dve desaťročia sa stále viac dostávajú do centra pozornosti otázky súvisiace s klimatickými zmenami a to najmä v obdobiach, kedy sa vyskytujú rôzne anomálie počasia v porovnaní s dlhodobými priemermi.

V správe z roku 2011 sa E. Kullman, ml. venuje hodnoteniu možného dopadu klimatických zmien na podzemné vody Slovenska a ich predpokladaným vplyvom 
na kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd. Jednoznačne možno hovoriť celoplošne o prevažne negatívnom dopade možných klimatických zmien na podzemné vody s najvýznamnejším prejavom v centrálnej ale najmä južnej časti Slovenska.

Jednou z kľúčových úloh ochrany využívaných zdrojov vôd na úseku kvalitatívnej ochrany je riešenie problematiky zdrojov znečistenia, a to bodových zdrojov znečistenia alebo plošných zdrojov znečistenia.

Rozhodujúcimi zdrojmi bodového znečistenia sú vypúšťané odpadové vody, komunálne, ale aj priemyslové.

Zdroje plošného znečistenia sú ťažšie identifikovateľné než bodové, ale ich účinky sú rovnako dlhodobé a ťažko odstrániteľné. Najväčšími zdrojmi plošného znečistenia sú najmä  poľnohospodárstvo, odkaliská a rozptýlené skládky, kontaminované závlahové, ale i zrážkové vody.

Dlhodobý závažný environmentálny problém Slovenska predstavujú environmentálne záťaže. V súčasnosti sa ich na našom území nachádza 279 a pravdepodobných environmentálnych záťaží je 900.V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Pôvodcovia znečistenia neboli legislatívne nútení podnikať opatrenia na jeho odstraňovanie, prípadne minimalizáciu jeho negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, v dôsledku čoho existuje dnes 
na našom území množstvo potvrdených environmentálnych záťaží. Ich najväčšia hustota v rámci SR je v Bratislave. Súvisí to najmä s dlhodobou intenzívnou priemyselnou činnosťou už od čias pred 2. svetovou vojnou. Riešenie environmentálnych záťaží vyžaduje značné  množstvo časovo, technicky a tým aj finančne náročných prác. V súčasnosti sa environmentálne záťaže a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti evidujú v rámci „Informačného systému environmentálnych záťaží“, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy.

V súvislosti s cieľom zamedzenia prípadného ohrozenia zdravia miestnych obyvateľov a s cieľom revitalizácie dotknutých priemyselných oblastí a oblastí konverzie je nevyhnutná  sanácia environmentálnych záťaží. Sanáciou environmentálnej záťaže dôjde najmä 
k odstráneniu/eliminovaniu prítomnej kontaminácie v podzemnej vode, horninovom prostredí alebo pôde.  K dosiahnutiu zníženia environmentálnych rizík a negatívnych dopadov 
na ľudské zdravie v dôsledku závažnej kontaminácie pôdy a podzemnej vody napomáha aj plnenie základných priorít a cieľov Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 
na roky 2016 – 2021 (https://www.enviroportal.sk/uploads/files/EZ/spsez20162021.pdf). Jeho aktualizácia sa uskutoční po ukončení projektov riešených v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) a následne bude vykonávaná každých 6 rokov.

Kompletné znenie OP KŽP, ako aj aktuálne výzvy pre danú problematiku sú dostupné na webových stránkach http://www.op-kzp.sk/. Opatrenia zamerané na prieskum, monitorovanie a sanáciu environmentálnych záťaží boli podporované aj z OP KŽP. V rámci výziev bolo na danú problematiku alokovaných viac ako 222 mil. € zo zdroja EÚ, ku ktorým sú naviac vyčlenené finančné prostriedky štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Podpora projektov z fondov EÚ na riešenie environmentálnych záťaží je navrhovaná aj v rámci Operačného programu Slovensko na programové obdobie 2021 – 2027.

3.3.3	Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny

Ekologicky optimálne využívanie podzemných vôd sa zabezpečí realizáciou opatrení určených na základe rizikovej analýzy, ktorej obsahom je najmä:

- posúdenie dodržiavania miery súčasného využívania všetkých zdrojov hodnoteného územia ako celku,

- zhodnotenie a posúdenie miery využívania jednotlivých – konkrétnych vodárensky využívaných zdrojov (vrty, studne, pramene, vodárenské nádrže a toky),

- podrobné zhodnotenie miery vzájomného ovplyvňovania využívaných vodných zdrojov, resp. miery možného dopadu exploatovaných zdrojov podzemných vôd na prirodzené výstupy podzemných vôd (pramene)  a na hladiny podzemných vôd v rámci hodnoteného územia a zhodnotenie tohto dopadu na prietokový režim v tokoch,

- posúdenie doterajšieho spôsobu exploatácie podzemných vôd podľa kritérií hydroekologických limitov,

- na základe výsledkov dosiahnutých z predchádzajúcich posúdení stanovenie maximálne exploatovaných množstiev podzemných vôd u využívaných zdrojov a uplatňovanie týchto kritérií – limitov aj pri návrhu odoberaného množstva u perspektívnych, ešte nevyužívaných vodných zdrojov.

Na optimálne využívanie zdrojov je potrebné dodržiavať tieto zásady:

- prehodnotiť využiteľné množstvá podzemných vôd z hľadiska dosiahnutia dobrého stavu vôd (chemického a kvantitatívneho) so zohľadnením vplyvu klimatických zmien podľa oblasti povodí,

- zabezpečiť pre malé vodné zdroje na území Slovenska ďalší hydrogeologický prieskum na takej úrovni, aby mohli byť využívané na lokálne zásobovanie pitnou vodou,

- zabezpečiť efektívnejšie využívanie spolupôsobenia podzemných a povrchových vôd,

- nepovoľovať využívanie podzemných zdrojov vody na iné než pitné účely,

- vypracovať prehľad ohrozených zdrojov podzemných i povrchových vôd, ktorých významnosť si vyžaduje zvýšenú mieru ochrany,

- minimalizovať riziko mimoriadneho a havarijného znečistenia vôd, najmä prostredníctvom preventívnych a kontrolných opatrení,

- na základe odborného posúdenia vodohospodárov a najmä orgánov na ochranu zdravia, kvalitatívne nevhodné a rizikové vodárenské zdroje postupne vyradiť z vodárenského systému a pripraviť kapacitne postačujúce náhradné vodárenské zdroje,

- pri optimálnom využívaní vodárenských zdrojov je nutné dodržiavať aj environmentálne kritériá zohľadňujúce ochranárske hodnoty územia a environmentálny vplyv a dopad na dotknuté územie.

- 4. Stratégia optimálneho rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby

Strategickým cieľom rozvoja verejných vodovodov je zabezpečenie potrebnej úrovne zásobovania pitnou vodou. Pri návrhu rozvoja je potrebné mať na zreteli podmienku dodávky kvalitnej pitnej vody s čo najmenšou potrebou úpravy surovej vody a so súčasným zabezpečením trvalo udržateľnej ochrany prírodných zdrojov bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

- Priority verejných vodovodov

Dlhodobou prioritou je výstavba verejných vodovodov, ktoré sa budú realizovať súbežne so stavbou verejnej kanalizácie a zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov, najmä v tých okresoch, ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveň, napr. v Prešovskom a Košickom kraji a južných okresoch Banskobystrického kraja.

K ďalším prioritám v rámci stratégie optimálneho rozvoja verejných vodovodov patria:

- Zlepšovanie stavu vôd s cieľom dosiahnutia ich dobrého stavu - každé zníženie znečistenia, ktoré umožní využívanie vôd podľa potrieb a zlepší stav prírodného prostredia.

- Efektívne využívanie vodných zdrojov - je racionálne využívanie vôd, ktoré nespôsobuje zhoršovanie stavu vodného útvaru a jeho ekosystémov.

- Ochrana pred následkami povodní, sucha a nedostatku vody a adaptácia na zmenu klímy - sucho a nedostatok vody a adaptácia na zmenu klímy sú novými výzvami v oblasti vodného hospodárstva, ktoré sa budú riešiť v súlade s postupmi uplatňovanými v rámci spoločnej politiky Európskej únie.

V prípade aktivít v chránených oblastiach určených na odber pitnej vody sa bude brať do úvahy aj prítomnosť environmentálnych záťaží.

- 4.1 	Potreba vody pre optimálny rozvoj verejných vodovodov

Pre účely plánu rozvoja verejných vodovodov bola potreba vody stanovená s ohľadom na doterajší vývoj tohto ukazovateľa a očakávané trendy, pre plánované vodovody bola stanovená podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z.

Od roku 1991 bolo možné pozorovať výrazný pokles spotreby vody. V domácnostiach najmä dôsledkom racionálneho využívania vôd v súvislosti so zavedením meračov vody a zvýšením poplatkov za vodu, v priemysle to bolo najmä vďaka zavádzaniu nových výrobných postupov ale aj kvôli zníženiu výroby alebo reorganizácii podnikov. V súčasnej dobe je možné pozorovať postupné zmierňovanie trendu poklesu odberov vody na pitné účely.

V roku 2018 bola priemerná špecifická spotreba na jedného obyvateľa v domácnosti v SR 78,0  l.obyv-1.deň-1, čo je hodnota pod hygienickým minimom, ktoré bolo stanovené WHO na 80 l.obyv-1.deň -1. Celoslovenský priemer špecifickej spotreby presahovali len Bratislavský 107,8 l.obyv-1.deň -1, Trnavský 82,02 l.obyv-1.deň -1 a Nitriansky kraj 80,37 l.obyv-1.deň -1. Pre rok 2027 predpokladáme špecifickú spotrebu 89,3 l.obyv-1.deň -1 (Kelčík, VÚVH, 2019).

Celková špecifická spotreba vody v roku 2018 bola 165,2 l.obyv-1.deň -1. Pokles celkovej špecifickej potreby sa do roku 2015 zastavil a od roku 2016 mierne stúpa. Pre rok 2027 predpokladáme zvýšenie celkovej špecifickej spotreby na 175 l.obyv-1.deň -1 (Kelčík, VÚVH, 2019).

Predpokladaný vývoj potrieb vody v jednotlivých krajoch a na území v pôsobnosti jednotlivých vodárenských akciových spoločností v rokoch 2022 a 2027 je uvedený v prílohe č. 7.

4.2 Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody

Z globálneho pohľadu rámcovej bilancie potrieb vody, ktoré budú zodpovedať rozvoju verejných vodovodov a zdrojov vody využívaných na území Slovenska vyplýva, že vybudované kapacity zdrojov budú pokrývať všetky potreby.

Toto tvrdenie však neodpovedá reálnemu stavu vo všetkých vodovodoch. Vzhľadom k nerovnomernému rozloženiu vodných zdrojov na území Slovenska sú niektoré oblasti z hľadiska zdrojov vody prebytkové, iné oblasti zase vykazujú k roku 2022 a 2027 deficit zdrojov.

Vysoko prebytkové je územie v pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  ako celku. Ale aj tu sa v rámci jednotlivých vodovodov vyskytnú deficity, ktoré sa budú riešiť dodávkou vody z iných častí systému s prebytkom vody.

Vysoko prebytková je aj oblasť v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Kapacity využívaných zdrojov vody aj po znížení ich výdatnosti o výdatnosť rizikových zdrojov, budú pokrývať výhľadové potreby vody do roku 2022 a 2027. Bude však potrebné pokračovať v budovaní prívodov z hlavných zdrojov tak, aby bola možná dodávka kvalitnej pitnej vody do všetkých deficitných vodovodov vodárenskej sústavy v súlade s navrhovaným rozvojom vodovodov.

Súčasné zdroje vody aj po znížení ich kapacity o rizikové zdroje vody budú v globálnom hodnotení pokrývať výhľadové potreby vody na území pôsobnosti Vodární a kanalizácií mesta Komárna, a. s., Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s., Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považskej vodárenskej spoločnosti a Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Prípadné deficity vo vodovodoch bude možné riešiť dodávkou vody z iných systémov v rámci spoločnosti budovaním prívodov vody, prípadne nových zdrojov.

Vysoko prebytkové je ako celok územie v pôsobnosti Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. Deficit zásob podzemných vôd je kompenzovaný odberom povrchovej vody z vodárenskej nádrže Nová Bystrica, ktorej kapacita predstavuje 700 l.s-1.

Bilancia výhľadových potrieb pitnej vody na území v pôsobnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., voči využívaným zdrojom vody po znížení ich výdatnosti o nevyhovujúce zdroje vody poukazuje na prebytok kapacity vodárenských zdrojov. Veľkú časť pitnej vody (1 660 l.s-1) predstavuje využiteľná kapacita vodárenských nádrží Málinec, Turček, Hriňová a Klenovec.

Z bilancie spracovanej pre územie v pôsobnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. ako celku vyplýva, že pri výpočte potrieb vody na základe reálnej špecifickej spotreby vody bude do roku 2027 dostatočný prebytok pitnej vody. Nakoľko ale VVS, a. s. ešte neprehodnotila využiteľné množstvá podzemných vôd všetkých vodárenských zdrojov (§ 80e ods. 2 zákona č.  364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov), povolené odbery použité v bilancii sa môžu ešte meniť. Pri prehodnocovaní prvých 10 vodárenských zdrojov sa jednoznačne preukazuje pokles ich výdatností. Navyše sa v rámci jednotlivých verejných vodovodov vyskytujú deficity. Preto je potrebné zabezpečiť  dostatok zdrojov pitnej vody na pokrytie nárokov obyvateľov v spotrebiskách Východoslovenskej vodárenskej sústavy rôznymi spôsobmi a opatreniami.

Z posúdenia súčasnej kapacity vodárenských zdrojov využívaných na hromadné zásobovanie pitnou vodou na území Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a predpokladaných výhľadových potrieb pitnej vody vychádza prebytok. Veľkú časť kapacity využívaných zdrojov vody predstavujú priame odbery z tokov, ktoré sú veľmi zraniteľné a preto sa neodporúčajú využívať ich v budúcnosti na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Javí sa preto nevyhnutné venovať pozornosť zabezpečeniu nových zdrojov kvalitnej pitnej vody, ktoré by posilnili kapacitu zdrojov vody a prípadne umožnili vyradenie nevyhovujúcich a rizikových priamych odberov z tokov.

Rámcová bilancia potrieb pitnej vody do roku 2022 a 2027 a využívaných zdrojov vody po znížení ich výdatnosti o nevyhovujúce zdroje vody podľa územnej pôsobnosti vodárenských spoločností je uvedená v tab. č. 5.

Tab. č. 5

| Por. č. | Vodárenská spoločnosť | Potreba vody Qmax |  | Výdatnosť vodárenských zdrojov po úprave |  |  | Bilancia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2027 | Vodá- renské spoloč- nosti | Obecné úrady | Vodárenské spoločnosti + obecné úrady | 2022 | 2027 |
| 1 | Bratislavská VS | 2 081 | 2 214 | 6 319 | 117 | 6 436 | 4 355 | 4 222 |
| 2 | Západoslovenská VS | 1 661 | 1 829 | 3 519 | 246 | 3 815 | 2 104 | 1 936 |
| 3 | Trnavská VS | 627 | 683 | 900 | 116 | 1 021 | 389 | 333 |
| 4 | Trenčianske VaK | 305 | 318 | 842 | 130 | 973 | 668 | 654 |
| 5 | KOMVaK | 86 | 89 | 436 | 50 | 436 | 400 | 397 |
| 6 | Stredoslovenská VS | 1 385 | 1 477 | 3 490 | 355 | 3 845 | 2 460 | 2 368 |
| 7 | Oravská VS | 190 | 224 | 683 | 72 | 755 | 565 | 531 |
| 8 | Liptovská VS | 158 | 170 | 750 | 29 | 779 | 621 | 610 |
| 9 | Turčianska VS | 209 | 220 | 824 | 3 | 827 | 618 | 607 |
| 10 | Považská VS | 214 | 235 | 994 | 28 | 1 023 | 809 | 787 |
| 11 | VS Ružomberok | 104 | 111 | 514 | 27 | 541 | 437 | 430 |
| 12 | Severoslovenské VaK | 547 | 596 | 1 481 | 77 | 1 558 | 1 011 | 962 |
| 13 | Podtatranská VS | 568 | 642 | 1 104 | 159 | 1 263 | 695 | 622 |
| 14 | Východoslovenská VS | 1 631 | 1 878 | 3 048 | 458 | 3 506 | 1 876 | 1 628 |
|  | Spolu SR | 9 765 | 10 687 | 24 904 | 1 867 | 26 772 | 17 007 | 16 085 |

4.3	Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov

Strategickým cieľom je zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody pre všetkých obyvateľov SR. Obce v dosahu vybudovaných vodárenských systémov budú postupne na nich napájané a obyvatelia budú zásobovaní pitnou vodou dodávanou zo zdrojov kvalitnej vody.

Do obcí, ktoré sú mimo dosahu terajších prívodov vody a veľkokapacitných zdrojov by postupne mali byť budované prívody vody. Ak je možnosť získať miestne zdroje s dostatočnou výdatnosťou a vyhovujúcou kvalitou, treba posúdiť technickú aj ekonomickú efektívnosť vybudovania nového vodárenského zdroja.

Nepredpokladá sa, že do roku 2027 budú mať všetky obce vybudovaný verejný vodovod. Okrajové osídlenia s malým počtom obyvateľov, ktorí využívajú na zásobovanie domové studne s vyhovujúcou kvalitou vody budú ich naďalej využívať a prípadne, najmä z ekonomických dôvodov, budú podľa naliehavosti riešené až v ďalšej etape.

Dňa 11. januára 2012 bola uznesením vlády schválená Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Otázkou prístupu k pitnej vode sa tento dokument zaoberal 
v kapitole D.2.3, pričom v bode 3 stanovil cieľ „zabezpečiť dostupnosť a kvalitu pitnej vody“. Zároveň v kapitole D.2.4 s názvom „oblasť bývania“ v bode 5 stanovil cieľ „zabezpečiť dobudovanie infraštruktúry a vybavenosti segregovaných a separovaných rómskych osídlení na Slovensku“ a teda prístup k pitnej vode.

Veľké infraštruktúrne projekty a projekty na úrovní miest a obcí zahrňujú aj plánovanie a riešenie situácie v marginalizovaných rómskych komunitách. V rámci možnosti čerpania podpory európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje (prioritná os Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít), a teda v rámci programu podpory prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít bolo vybudovaných niekoľko centrálnych miest s prívodom vody a využitím predplatených kariet a monitorovacích systémov.

V nasledujúcom programovom období 2021 – 2027 sa počíta s podporou projektov 
so zameraním na zlepšenie prístupu k bezpečnej pitnej vode pre zraniteľné a marginalizované skupiny.

V období 2014 – 2020 bolo podporovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spolu 57 projektov s týmto zameraním. Z toho 19 bolo riadne ukončených a sú v stave udržateľnosti a 38 projektov je v stave realizácie. Poskytnuté prostriedky boli v hodnote 2 042 334,12 € z toho vyčerpané boli 1 936 351,86 €. V súčasnosti sú 2 projekty v príprave s celkovou sumou 294 882,28 €. Približne 9 170 obyvateľom z marginalizovaných rómskych komunít bola takto zabezpečená bezpečná pitná voda, počíta sa s počtom 21 285 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Obce majú možnosť zapojiť sa do 3 otvorených výziev, zverejnených na webových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci OP Ľudské zdroje.

Aj koncom roka 2020 bola vyhlásená výzva pre obce a mestá, ktorá pomôže vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít („MRK“) prostredníctvom implementácie projektov zameraných na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom vybudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV. Obyvatelia MRK často žijú v provizórnych obydliach s minimálnym hygienickým štandardom. Obmedzený prístup k pitnej vode a k hygienickým zariadeniam má negatívny dosah na celkovú spoločnosť obyvateľstva. Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a kanalizácii pomôže vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok, ako aj integrácii MRK. Nakoľko prístup k pitnej vode a kanalizačným sieťam chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, bude umožnené popri investíciách pre MRK podporiť čiastočne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK, čo môže napomôcť k zmierneniu segregácie MRK a k lepšiemu vzájomnému spolužitiu majority a minority.

4.3.1	Koncepcia krytia potrieb pitnej vody

Koncepcia rozvoja verejných vodovodov je orientovaná predovšetkým na využívanie kapacít vybudovaných zdrojov pitnej vody. Všade tam, kde je dostatok zdrojov podzemnej vody vyhovujúcej kvality, sa prednostne na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou budú aj v budúcnosti využívať tieto zdroje.

Z hľadiska systémového riešenia danej skutočnosti je potrebné vypracovať kvalitný hydrogeologický prieskum, ktorý poskytne dostatočne presné údaje o potenciálnych zdrojoch pitnej vody.

Hydrogeologický (ďalej len hg) prieskum na území SR navrhuje sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. V súčasnosti prebiehajú práce v rámci projektu „Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky“, ktorého prijímateľom je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ako rezortná organizácia MŽP SR. Projekt je financovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia v celkovej výške nenávratného finančného príspevku 3 529 146,36 € (zdroj EÚ a štátny rozpočet).

Hlavným cieľom geologickej úlohy je realizácia vyhľadávacieho a podrobného hg prieskumu na území štyroch hg rajónov:

- NM 131 Neogén Gemerskej pahorkatiny

- NV 133 Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžská tabuľa

- NV 134 Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzská tabuľa

- NV 135 Neogén východnej časti Cerovej vrchoviny.

Vyhľadávacím hg prieskumom bude pokryté územie o celkovej ploche 840,8 km2 predstavujúce 4 významné deficitné oblasti z hľadiska využiteľných množstiev podzemných vôd na území Slovenska.

Navrhovaná je úloha „Zabezpečenie zdrojov pitnej vody vo vybraných deficitných oblastiach Slovenska“ (požadovaná alokácia je 10 mil. €). Predmetom projektu bude realizácia vyhľadávacieho hg prieskumu v nedostatkových oblastiach okresu Levoča. V programovom období 2021 – 2027 bude potrebné v takýchto projektoch, najmä z dôvodu prebiehajúcej zmeny klímy, pokračovať.

Na báze podzemných zdrojov pitnej vody budú zásobované všetky verejné vodovody na západnom Slovensku. Verejné vodovody v juhozápadnej časti budú zásobované zo zdrojov oblasti Bratislavy (Karlova Ves – ostrov Sihoť, Petržalka - Pečniansky les, Rusovce–Ostrovné Lúčky, Mokraď, Šamorín) a Žitného ostrova (Jelka, Gabčíkovo) a dopĺňané miestnymi zdrojmi. V ostatných regiónoch sa predpokladá okrem podzemných zdrojov vody využívať aj veľkokapacitné zdroje povrchovej vody – vodárenské nádrže. V oblasti severozápadného Slovenska budú potreby vody kryté z existujúcich zdrojov podzemnej vody a VN Nová Bystrica. Potreby pitnej vody v južných okresoch Banskobystrického kraja (Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca) vzhľadom na nepriaznivé hydrogeologické pomery budú kryté dodávkou vody z vodárenských nádrží Hriňová, Málinec a Klenovec. Potreby vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno budú kryté zo zdrojov podzemnej vody. V ostatných okresoch kraja sa predpokladá spolupráca zdrojov podzemnej vody a VN Hriňová a Turček.

Zo zdrojov podzemnej vody, ale aj z povrchových odberov z tokov by v období do roku 2027 mali byť kryté potreby vody na území v pôsobnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Bolo by žiadúce, aby v súčasnosti využívané priame odbery z tokov boli postupne nahradené inými vyhovujúcimi zdrojmi vody.

Na území v pôsobnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. sa aj v budúcnosti predpokladá kryť potreby vody z miestnych zdrojov podzemnej vody podľa potreby dopĺňané prívodom vody z VN Bukovec (pre Košice) a VN Starina (pre okresy Košice, Snina, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov a Humenné). Z hľadiska podzemných vôd, záujmové územie ale nie je veľmi bohaté na kvalitné zdroje vody. Už v súčasnosti je rozhodujúcim zdrojom v regióne východného Slovenska vodárenská nádrž Starina, pretože množstvo podzemných vôd dostupných na východe krajiny nie je zrovnateľné so zvyškom SR. Preukazuje to aj publikácia organizácie Greenpeace Slovensko „Dopady klimatickej krízy na Slovensko“ z roku 2020 kde sa uvádza, že využiteľné vodné zdroje klesnú do konca aktuálneho storočia o polovicu.

Pre riešenie zabezpečenia výhľadových potrieb vody v prešovskom a košickom kraji sa analyzujú najvhodnejšie riešenia z nasledovných variant:

- zníženie strát v jestvujúcom vodovodnom systéme VVS, a. s. (napr. obnovou existujúcich prívodov vody a  vodovodných sietí a ďalších vodárenských objektov),

- VN Tichý Potok (hrubý odhad finančných prostriedkov na VN Tichý Potok je 328 mil. €; ide o výhľad v dlhodobom horizonte alebo podľa vývoja po prehodnotení povolených odberov a dopadov klimatických zmien),

- zadržiavanie vody v krajine – prehrádzky na tokoch,

- prívod vody zo Žitného ostrova.

Dôraz sa bude klásť na obnovu verejných vodovodov v oblasti pôsobnosti regionálnej vodárenskej spoločnosti – VVS, a. s., ako jeden z variantov riešenia  s cieľom dosiahnutia maximálnej redukcie strát do roku 2027. Rozsah vykonanej obnovy sa bude evidovať cez jednoznačné merateľné ukazovatele - napr. dĺžky obnovenej siete k celkovej dĺžke siete v pôsobnosti VVS, a. s., redukcie strát vody, rozlohy vyčistených vodárenských nádrží určených na pitnú vodu voči celkovej rozlohe a ďalšie ukazovatele poukazujúce na trend v obnove verejných vodovodov.

Návrh výstavby VN Tichý potok je uvedený len ako jeden z variantov riešenia, ako výhľadová investícia po roku 2027 a to len pre prípad, že sa v rámci tretej aktualizácie Plánu rozvoja VV reálne potvrdí deficit vody a nenájde sa žiadne iné výhodnejšie riešenie zabezpečenia potrieb vody.

Potrebu riešenia zabezpečenia výhľadových potrieb vody zvýrazňujú opakujúce sa periódy výskytu suchých období, čím sa znižuje výdatnosť podzemných zdrojov z nedostatočnej obnovy týchto zdrojov. Očakávaná klimatická zmena znamená možné negatívne kvalitatívne a kvantitatívne zmeny vo vodárenských zdrojoch, čo už v súčasnosti potvrdzujú prvé výsledky ich prehodnocovania.

Predchádzať suchu preventívnymi opatreniami, eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy je cieľom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody. Sucho a nedostatok vody je súčasťou aktualizácie Vodného plánu Slovenska. Samostatná kapitola o suchu je súčasťou pripravovanej Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Rámcové opatrenia na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody v sektore vodného hospodárstva sú súčasťou Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (aktualizácia 2018). V oblasti adaptácie je vodným zdrojom venovaná zvýšená pozornosť, keďže voda je základnou podmienkou života, nevyhnutná pre fungovanie ekosystémov, krajiny a celej ľudskej spoločnosti. Program opatrení v tejto etape neobsahuje konkrétne opatrenia výhradne zamerané na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Je však zameraný na zlepšenie stavu vôd a udržateľné hospodárenie s vodou a vo všeobecnosti prispieva k zvýšeniu odolnosti povodia proti dôsledkom zmeny klímy.

Jedným z nástrojov na dosiahnutie environmentálnych cieľov (stanovených v Návrhu orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027) je posilnenie odolnosti vodného hospodárstva voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy a podporu prístupu od krízového manažmentu smerom k prevencii a pripravenosti na zabezpečenie udržateľnej rovnováhy medzi potrebou a dodávkou vody, berúc do úvahy potreby ľudských činností a prírodných ekosystémov s využitím efektívneho monitorovacieho a varovného systému.

4.4. Vplyv realizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov na ekologické podmienky krajiny a rozvoj regiónov

Realizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov nebude mať nepriaznivý vplyv na ekologické podmienky krajiny, pretože potreby vody budú v prevažnej miere kryté z existujúcich zdrojov vody a teda nebude zaťažovať krajinu zvýšenými odbermi vody z prostredia. Naopak, Plán rozvoja predpokladá zníženie exploatácie týchto zdrojov tak, aby boli dodržané ekologické limity zdroja a súčasne zohľadňuje aj predpokladané vplyvy globálneho otepľovania.

Bolo by žiaduce, v rámci finančných možností, aby sa v obciach súčasne s výstavbou verejného vodovodu realizovala aj výstavba verejnej kanalizácie, lebo je pravdepodobné, že sa zvýši spotreba vody a teda aj produkcia odpadovej vody, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

Realizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov zvýši životnú úroveň obyvateľov a priaznivo ovplyvní rozvoj regiónov, v obciach bez verejného vodovodu je minimálne predpoklad rozvoja výrobných prevádzok a zvyšovanie zamestnanosti.

4.5	Predpokladané náklady na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov

Zásobovanosť obyvateľstva SR bola v roku 2018 na úrovni 89,25 %. Podľa súčasných trendov rastu zásobovanosti obyvateľstva SR z verejných vodovodov môžeme pre rok 2027 predpokladať zásobovanosť na úrovni 91,49 % (Kelčík, VÚVH, 2019). Podmienkou dosiahnutia tejto úrovne je naplnenie investičných plánov na realizáciu jednotlivých opatrení v predpokladanom hrubom odhade finančných prostriedkov v celkovom objeme            656,60 mil. € nasledovne:

Prívody vody, vodovodné siete v obciach, zariadenia	474,60 mil. €

Rekonštrukcie prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení	182,00 mil. €

Obnovu objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií realizujú neodkladne vlastníci verejných vodovodov ak je dosiahnutá štvrtá kategória miery opotrebovania, v rámci svojich finančných možností. Priebežné riešenie obnovy s cieľom predchádzania vzniku škôd všetkých objektov a zariadení verejných vodovodov realizujú ak je dosiahnutá tretia kategória miery opotrebovania, v súlade s plánom obnovy (podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie  a postup pri ich vypracúvaní).

Zníženie strát vody v čo najväčšej miere, ako dôsledok obnovy rozvodnej vodovodnej siete, vrátane vodovodných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejného vodovodu, je uvedené v zozname cieľov a priorít obnovy verejných vodovodov v kapitole 4 a 5 prílohy č. 7 (s názvom Plány obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií) v časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027.

Ako vyplýva z tabuľky č. 5 prílohy č. 7 v časti – „Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027“ (ďalej len „Plán rozvoja verejných kanalizácií“) odhad nárokov na finančné prostriedky potrebné na obnovu objektov verejných vodovodov zaradených do kategórie miery opotrebovania tri a štyri predstavuje približnú hodnotu 1,353 mld. € (65,6 % z celkových potrebných finančných prostriedkov). V kategórii štyri (nežiaduci stav existujúceho majetku, ktorý vyžaduje obnovu prioritne, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko) je potrebných 38,6 mil. € (1,87 % z celkovej potreby), ktoré je nutné investovať okamžite z dôvodu vysokého rizika havárií a mimoriadnych stavov. Alarmujúca situácia je aj v kategórii tri (kritické hodnoty, ktoré vyžadujú realizáciu opatrení na riešenie existujúceho stavu), kde je potrebné priebežne investovať do obnovy 1,31 mld. € (63,69 % z celkovej potreby). Celková opotrebovanosť (pomer obstarávacej a zostatkovej hodnoty) majetku používaného na dodávku pitnej vody predstavuje 66 %. Veľká časť majetku je s nulovou hodnotou (odpísaná) a nevytvára odpisy, pričom technická životnosť majetku je podstatne vyššia. Obnova verejných vodovodov do roku 2027 je navrhovaná na podporu aj z pripravovaného Operačného programu Slovensko na programové obdobie 2021 – 2027. Množstvo reálne investovaných finančných prostriedkov vlastníkmi vodárenskej infraštruktúry je závislé od tvorby odpisov a ich akumulácie. Možnosti tvorby finančných prostriedkov na obnovu bude navrhované v rámci novej Regulačnej politiky na roky 2022 – 2027 s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a vykonávacích predpisoch pre stanovovanie cien za dodávku vody verejným vodovodom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.7 Plánu rozvoja verejných kanalizácií.

Hrubý odhad finančných prostriedkov na obnovu prívodov vody, vodovodných sietí a objektov vo vodárenských systémoch v pôsobnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, kde sa môže prejaviť nedostatok vody najmä vzhľadom na  klesajúce výdatnosti zdrojov podzemných vôd (je to jedna z alternatív pokrytia potrieb vody na východe Slovenska) predstavuje cca 150,0 mil. €. Ide o jedno z možných navrhovaných opatrení, ktoré bude podrobené ešte ďalšiemu skúmaniu z hľadiska environmentálnych a ekonomických dopadov.

Financovanie Plánu rozvoja bolo vypracované v súlade s odporúčaniami OECD a Svetovej banky (OECD (2020), Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection: Challenges in EU Member States and Policy Options, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6893cdac-en. Workshop organizovaný  zástupcami OECD, Európskej komisie a MŽP SR v Bratislave (8. marca 2019) bol zameraný na financovanie súladu s acquis EÚ v oblasti vody. Slovensko má okrem iného dve hlavné výzvy v oblasti vodného hospodárstva. Jednou z nich je veľká medzera vo financovaní a vysoká závislosť od financovania pitnej vody, hygieny a protipovodňovej infraštruktúry zo strany EÚ. Zmena klímy a rast populácie spolu so starnutím existujúcej infraštruktúry túto výzvu ešte znásobujú. Preto je potrebné prehodnotiť, uprednostniť a optimalizovať finančný rámec vodného hospodárstva na Slovensku. Tieto odporúčania boli prevzaté pri návrhu financovania verejných vodovodov v podmienkach SR na nasledujúce obdobie ako z národných verejných zdrojov, tak i zo zdrojov Európskej únie a vlastných zdrojov vlastníkov infraštruktúry na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Priority na výstavbu verejných vodovodov sú stanovené v kapitole 4. Zároveň je prioritou na Slovensku zabezpečiť aj obnovu existujúceho zastaralého majetku verejných vodovodov. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 7 Plánu rozvoja verejných kanalizácií.

Výstavba verejných vodovodov sa bude uskutočňovať súbežne s výstavbou verejnej kanalizácie najmä v aglomeráciách nad 2000 EO, na ktoré sa vzťahujú záväzky SR voči EÚ,  v rámci efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.

Vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť výstavby prívodov vody do obcí a obecných vodovodných sietí je snaha vodárenských spoločností získať finančné prostriedky z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a časť finančných prostriedkov by mali zabezpečiť samotné obce, resp. vodárenské spoločnosti z vlastných zdrojov, prípadne prostredníctvom úverov a pôžičiek.

Uvedenými finančnými prostriedkami sa plánuje zabezpečiť navrhovaný rozvoj verejných vodovodov prostredníctvom dobudovania prívodov vody z existujúcich zdrojov vody do spotrebísk, vybudovania a dobudovania vodovodných sietí v obciach, akumulačných priestorov na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody a nových vodárenských zdrojov.

Druhým okruhom problémov je realizácia opatrení na zlepšenie dodávky vody a kvality dodávanej vody v jestvujúcich verejných vodovodoch. Najčastejšie sa opakujúcim problémom je nedostatočná kapacita využívaných zdrojov vody. Ďalším z nedostatkov je kvalita vody vo vodnom zdroji, najčastejšie prekračovaným ukazovateľom je železo, mangán, dusičnany, ale aj arzén, antimón a iné.

Posledným okruhom problémov sú poruchy na vodovodnom potrubí a zhoršená kvalita vody v potrubí.

Prehľad verejných vodovodov, definovanie problému a návrh na riešenie je uvedený v prílohe č. 9.

4.6	Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2027

Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2027 je zameraná na plnenie strategických cieľov rozvoja verejných vodovodov na území SR. Na financovanie strategických cieľov sa uvažuje s využitím finančných prostriedkov z fondov EÚ, štátnych zdrojov, zdrojov vlastníkov, úverov a pod. Vychádza sa pritom z potreby naplnenia priorít výstavby verejných vodovodov stanovených plánom a investičnými zámermi jednotlivých vodárenských spoločností.

| Zdroje financovania na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie SR do roku 2027 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tab. č. 6 |
| VH služba | Programy | Investičné náklady na realizáciu stavieb | Predpokladaný zdroj finančných prostriedkov |  |  |  |
|  |  |  | Európske*** fondy | Štátny rozpočet | Environmentálny fond | Vlastné zdroje |
|  |  | mil. (€) |  |  |  |  |
| Zásobovanie pitnou vodou | Spolu – potreba, požiadavky | 656,60* | 396,30 | 46,62 | 180,85 | 32,82 |
|  | Prívody vody + vodovodné siete v obciach | 474,60* | 277,41 | 32,63 | 126,60 | 22,97 |
|  | Rekonštrukcie prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení | 182,00* | 118,89 | 13,99 | 54,26 | 9,85 |
| Predpoklad realizácie stavieb do roku 2027 | Spolu – predpokladané finančné zdroje | 287,40 | 100,00 | 11,76 | 122,48 | 53,15 |
|  | Operačný program Slovensko – indikovaná finančná požiadavka | 117,64** | 100,00 | 11,76 | 0,00 | 5,88 |
|  | Environmentálny fond | 128,60 | 0,00 | 0,00 | 122,48 | 6,12 |
|  | Stavby z vlastných zdrojov /VS a obcí/ | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 |
| Rozdiel potreba, požiadavky a predpokladané finančné zdroje = nezabezpečené finančné prostriedky |  | 369,20 | 296,30 | 34,86 | 58,37 |  |
|  | Opatrenia na zabezpečenie pokrytia potrieb vody pre východné Slovensko (napr. obnovou prívodov vody, vodovodných potrubí a objektov vodovodného systému – z Plánu obnovy VV) jedno z návrhu alternatív | 150,0 | 127,5 | 7,5 | 0,00 | 15,0 |

*    Podľa inflácie zo Štatistickej ročenky 2017 a materiálu MF SR - IFP „Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2019 - 2022“ z 19. 9. 2019.

**   Budovanie stavieb u vodárenských spoločností (VS) a obcí je podmienené spolufinancovaním z EÚ fondov, štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu.

***   EFRR/KF

Zoznam skratiek

| BSK | Biologická spotreba kyslíka |
| --- | --- |
| BVS, a. s. | Bratislavská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Bratislava |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| ČS | Čerpacia stanica |
| EHS | Európske hospodárske spoločenstvo |
| EFRR | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| EK | Európska komisia |
| EO | Ekvivalentní obyvatelia |
| ES | Európske spoločenstvo |
| EÚ | Európska únia |
| hg | hydrogeologický |
| CHVO | Chránená vodohospodárska oblasť |
| KF | Kohézny fond |
| KOMVaK, a. s. | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., Komárno |
| LVS, a. s. | Liptovská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Liptovský Mikuláš |
| MČ | Miestna časť |
| MF- IFP | Ministerstvo financií - Inštitút finančnej politiky |
| MRK | Marginalizovaná rómska komunita |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| N | Dusík |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NL | Nerozpustné látky |
| NV SR | Nariadenie vlády SR |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj |
| OP | Operačný program |
| OP KŽP | Operačný program Kvalita životného prostredia |
| OSN | Organizácia spojených národov |
| OSV | Oravský skupinový vodovod |
| OÚ | Obecný úrad |
| OV | Odpadové vody |
| OVS, a. s. | Oravská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Dolný Kubín |
| P | Fosfor |
| PVS, a. s. | Podtatranská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Poprad |
| Qmax | Maximálna potreba vody |
| Qpr | Priemerná potreba vody |
| PBT látky | Perzistentné, bioakumulatíve, toxické látky |
| PMP | Plánu manažmentu povodí Dunaja a Visly |
| RSV | Rámcová smernica o vode |
| RSKV SEVAK, a. s. | Rimavský skupinový vodovod Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, Žilina |
| SKV, Sk.v., SV | Skupinový vodovod |
| SNR | Slovenská národná rada |
| SR | Slovenská republika |
| StVS, a. s. | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Banská Bystrica |
| StVPS, a. s | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, akciová spoločnosť, Banská Bystrica |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad SR |
| TAVOS, a. s. | Trnavská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Piešťany |
| TurVod, a. s. | Turčianska vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Martin |
| TVK, a. s. | Trenčianske vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, Trenčín |
| ÚPzV | Útvar podzemných vôd |
| ÚV | Úpravňa vody |
| ÚVZ | Úrad verejného zdravotníctva |
| VDJ | Vodojem |
| VN | Vodárenská nádrž |
| VSR, a. s. | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, akciová spoločnosť, Ružomberok |
| VÚVH | Výskumný ústav vodného hospodárstva |
| VV | Verejný vodovod |
| VVS | Východoslovenská vodárenská sústava |
| VVS, a. s. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, Košice |
| Vyhl. č. | Vyhláška číslo |
| WHO | World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia |
| Z. z. | Zbierka zákonov |
| Zák. č. | Zákon číslo |
| ZsVS, a. s. | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra |

Zoznam príloh

Príloha 1:	Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí verejnými vodovodmi podľa okresov

Príloha 2:	Zoznam obcí s verejným vodovodom v správe vodárenských spoločností a v správe obecných úradov

Príloha 3:	Zoznam obcí s rozostavaným verejným vodovodom

Príloha 4:	Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa krajov

Príloha 5:  Hodnotenie rozvoja verejných vodovodov  v rokoch 2004, 2012 a 2018 v členení po okresoch

Príloha 6:	Zoznam využívaných vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou

Príloha 7:	Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody

Príloha 8:	Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu

Príloha 9:	Verejné vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodárenských zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

Príloha 10:	Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností

Príloha 11:	Prehľad všetkých obcí SR podľa okresov, problémy vo verejných vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2027

Príloha 12:Vyčíslenie výdavkov v súvislosti so znením nového návrhu smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Grafy:

Graf 1:	Podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov z celkového počtu obyvateľov

Graf 2:	Voda vyrobená určená na realizáciu

Graf 3: 	Špecifická spotreba vody

Mapové prílohy:

Mapa č. 1	Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov k roku 2018

GRAFY

MAPOVÉ PRÍLOHY

TEXTOVÉ  A  TABUĽKOVÉ

PRÍLOHY