## BVS
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Bratislavský | 1 | Karlova Ves-Ostrov-Sihoť | 40 st. | Bratislava | Bratislava IV | 730
|  | Devín-Sedláčkov ostrov HŠD-1,3,4; S-5 | st. |  |  | 84
|  | Petržalka-Pečniansky les | 30 st. |  | Bratislava V | 408.6
|  | Rusovce-Ostrovné lúčky-Mokraď | 23 st. |  |  | 2650
SKV Záhorský | 2 | Vývrat | pr. | Kuchyňa | Malacky | 7.6
| 3 | HL – 1, 5, 6, 7 | st. | Pernek, voj. priestor |  | 100
| 4 | Vajar | st. | Rohožník |  | 38.37
|  | Hajzochová I, II | st. |  |  | 2.84
|  | Hajzochová III | st. |  |  | 3.31
|  | HR – 3 | st. |  |  | 11.81 | Nevyhovuje
| 5 | Polčiná 1, 4 | pr. | Sološnica |  | 1.12
|  | Polčiná 2 |  |  |  | 2.26
|  | Polčiná 3 |  |  |  | 1.35
|  | Tmavá |  |  |  | 1.15
|  | Holbagrunty 1, 4, 5 |  |  |  | 11.6
|  | Holbagrunty 7 |  |  |  | 0.61
SKV Podhorský | 6 | Zakopané | pr. | Píla | Pezinok | 0.93
| 7 | Adamová I, II | pr. | Doľany |  | 2.86
|  | Tri stoky I, II | pr. |  |  | 9.06
| 8 | Vyvieračka | pr. | Píla |  | 10
|  | Sklená | pr. |  |  | 0.37
|  | Studňa | pr. |  |  | 0.56
|  | Žliabok | pr. |  |  | 0.37
| 9 | Kňazove diery | pr. | Pezinok |  | 27.91
|  | Rybníček |  |  |  | 10.41
|  | Vápenka |  |  |  | 1.39
| 10 | Maruša | pr. | Píla |  | 33.92
| 11 | NVZ - 1 až 10 | st. | Kalinkovo | Senec | 1000
SKV Senický | 12 | HV – 304 | st. | Plavecké Podhradie | Malacky | 11.83 | Nevyhovuje
|  | HV – 305 | st. |  |  | 11.7 | Nevyhovuje
|  | HV - 306/A | st. |  |  | 10 | Nevyhovuje
|  | HGP – 1 | st. |  |  | 12.77
|  | Rajtárka Hajzochová I. | pr. |  |  | 5.55
|  | Kráľová studňa Hajzochová II. | pr. |  |  | 10.2
| 13 | HV – 308 | st. | Plavecký Mikuláš |  | 7.77
|  | HV – 309 |  |  |  | 16.58
|  | Kamenistá | pr. |  |  | 7
|  | Libuša |  |  |  | 19.68
|  | Mokrá dolina |  |  |  | 6
|  | Bukoviny I |  |  |  | 3.6
|  | Bukoviny II |  |  |  | 3.1
|  | Včelínek |  |  |  | 2.7
| 14 | Hlavina | pr. | Prievaly | Senica | 9.13
| 15 | Hošťáky | pr. | Cerová |  | 0.16
|  | Pálenica | pr. |  |  | 2.1
|  | Rybníček | pr. |  |  | 2.1
|  | Horná studňa | pr. |  |  | 0.18
|  | Kanichov jarok | pr. |  |  | 0.15
| 16 | Hodoňove st. | pr. | Jablonica |  | 26.1
| 17 | HVO – 1,2; HVJ-1 | st. | Osuské |  | 11.9
|  | Rásnik | pr. |  |  | 14.32
| 18 | HVH – 1 (Holdošov Mlyn) | st. | Hradište p. Vrátnom |  | 22
|  | Tri Mlyny | pr. |  |  | 5.9
|  | Zvarová I, II | pr. |  |  | 4.36
|  | Okence I,II | pr. |  |  | 2.47
| 19 | HVS – 1 | st. | Smrdáky |  | 2.78
| 20 | HK-1b,2b | st. | Kúty |  | 65
SKV Myjava a SKV Brezová pod Bradlom - Košariská | 21 | HVB - 1 | st. | Brezová p. Bradlom | Myjava | 6
|  | Periská 1,2 | pr. |  |  | 1.63
|  | Lopušná dolina | pr. |  |  | 1.83
| 22 | Chrenkech jarok A,B | pr. | Košariská |  | 4.58
|  | Mosnáci | pr. |  |  | 4.54
| 24 | Fajnory (Holeška) | pr. | Prašník | Piešťany | 12.4
|  | Mlyn I-IV | pr. |  |  | 17.54
|  | Stanovisko A,B,C | pr. |  |  | 5.26
|  | HPF-1,2,3,4A |  |  |  | 49
SKV Holíč – Skalica | 25 | Holíčsky les | st. | Holíč | Skalica | 62
|  | HČ-1,2,3 | st. |  |  | 6.4
| 26 | Karmelitánska záhrada | st. | Skalica |  | 41
| 27 | HKH 1-4 | st. | Kopčany |  | 31 | Nevyhovuje
SKV Brezová p. Bradlom | 28 | HGB-1 | st. | Brezová p. Bradlom | Myjava | 5
Diaľkovod Šamorín | 29 | S – 1 | st. | Šamorín – MČ Mliečno | Dunajská Streda | 600
|  | S – 2 | st.
|  | S – 3 | st.
| 30 | HGŠ - 5 až 16 |  | Šamorín |  | 1400 | je zatiaľ v konaní na OU BA
Čunovo | 31 | HČ-1 | st. | Čunovo | Bratislava V | 10
Rusovce | 32 | HVR-1 | st. | Jarovce-Rusovce |  | 50
Buková | 33 | HB - 1,3 | st. | Buková | Trnava | 2.16
Stupava | 34 | Pod hradom (malý,veľký) | pr. | Borinka | Malacky | 5.19
|  | Pajštúnska vyvieračka | pr. |  |  | 64.12 | Nutná úprava
|  | Medené Hámre | pr. |  |  | 3.31
Borinka | 35 | Volavec | pr. |  |  | 1.78
|  | Modrá skala | pr. | Kuchyňa |  | 6.89
Bukovec | 36 | HGB - 1 | st. | Bukovec | Myjava | 5
|  | Žriedlová dolina | pr. |  |  | 5.31
Veľké Leváre | 37 | Teplička | pr. | Veľké Leváre | Malacky | 5.6
| 38 | HVS – 1 | st. | Studienka |  | 0
Podbranč | 39 | HP – 2 | st. | Podbranč | Senica | 2.1
Turá Lúka | 40 | U Belanských | pr. | Turá Lúka |  | 0.32

## TAVOS
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Vrbové | 1 | RH – 9 | st. | Piešťany | Piešťany | 40
|  | RH – 10 | st. |  |  | 15 | Nevyhovuje (Fe, Mn),nevyužívaný
| 2 | RH – 13 | st. | Krakovany |  | 75
SKV Piešťany | 3 | Striebornica | pr. | Moravany |  | 8.5
| 4 | HS – 1,4 | st. | Sokolovce |  | 19
|  | HS-5,6,7 | st. |  |  | 45
SKV Chtelnica – Nižná | 5 | Vítek | pr. | Chtelnica |  | 9
|  | HVCH – 3 | st. |  |  | 9
| 6 | HN – 1 | st. | Nižná |  | 5 | Dlhodobo nevyužívaný vodný zdro (dusičňany)j
SKV D. Orešany- H. Orešany | 7 | Kozí stok | pr. | Dolné Orešany | Trnava | 1.4
|  | Pod Horárňou | pr. |  |  | 1.8 | Vodný zdroj odstavený pre pokles výdatnosti na 1 l/s.
| 8 | HS – 5 | st. | Horné Orešany |  | 4.3
|  | HS – 6 | st. |  |  | 6.6
|  | HS - 7 | st. |  |  | 2
SKV Horné Otrokovce-Tekoldany | 9 | HO – 1 | st. | Horné Otrokovce | Hlohovec | 3.5
SKV Smolenice - Lošonec | 10 | Sv. studne | pr. | Smolenice | Trnava | 4.5
|  | Stok II | pr. |  |  | 2.8
SKV Vrbové | 11 | HVV – 3, 5 | st. | Veselé | Piešťany | 25
| 12 | RH-16 | st. | Veľké Orvište |  | 30
| 13 | HVV – 4, 6 | st. | Rakovice |  | 37
| 14 | HVV – 7 | st. | Borovce |  | 20 | Nevyhovuje (dusičňany)
|  | HVV – 8 | st. |  |  | 14 | Doplnkový vodný zdroj
| 15 | Pod javorom | pr. | Prašník |  | 10
Hlohovec-Šulekovo | 16 | S – 1 | st. | Hlohovec | Hlohovec | 14 | využívanie je podmienené prečistením vrtov
|  | S – 2 | st. |  |  | 20
SKV Hlohovec | 17 | S – 3 | st. | Leopoldov |  | 15
| 18 | S – 5 | st. | Šulekovo |  | 20 | využívanie je podmienené prečistením vrtu
|  | S – 6 | st. |  |  | 10
SKV Trnava | 19 | HTL – 2 | st. | Hrnčiarovce | Trnava | 36
|  | HTL – 1 | st. |  |  | 18
| 20 | NV – 2 | st. | Šelpice |  | 3.5
|  | studňa Fľaky | st. |  |  | 30
| 21 | Bučianska cesta S – 1 | st. | Trnava |  | 55
|  | Bučianska cesta S – 2 | st. |  |  | 12
|  | Bučianska cesta S – 3 | st. |  |  | 40 | Toho času sa nevyužíva
| 22 | Mariáš | pr. | Dobrá Voda |  | 16.9
|  | Hlávka | pr. |  |  | 46
| 23 | DE – 8 | st. | Dechtice |  | 90
|  | DE – 9 | st. |  |  | 25
|  | DE – 10 | st. |  |  | 36
|  | DE – 11 | st. |  |  | 79
Brestovany | 24 | HDB – 1 | st. | Brestovany |  | 4.5
|  | HDB – 2 | st. |  |  | 1.8
Dolný Lopašov | 25 | Lopašovka | pr. | Dolný Lopašov | Piešťany | 2.8
|  | HDL – 1 | st. |  |  | 3.8
Dolné Lovčice | 26 | HVL – 2 | st. | Dolné Lovčice | Trnava | 7.2
Dolné Otrokovce | 27 | HGDO -1 | st. | Dolné Otrokovce | Hlohovec | 3 | Nevyhovuje
Koplotovce | 28 | Pod Studnič. Horou | pr. | Hlohovec |  | 2.7
|  | HVK – 1 | st. |  |  | 1.8
Madunice | 29 | HM – 1 | st. | Červeník |  | 12
Ružindol | 30 | HBK - 1 | st. | Ružindol | Trnava | 2
Cífer | 31 | HVC - 1 | st | Cífer |  | 16.6

## ZsVS
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
Diaľkovod Jelka – Galanta - Nitra | 1 | HJ – 1 | st. | Jelka | Galanta | 27.5
|  | HJ – 2 | st. |  |  | 200
|  | HJ – 3 | st. |  |  | 90
|  | HJ – 4 | st. |  |  | 70
|  | HJ – 5 | st. |  |  | 120
|  | HJ – 6 | st. |  |  | 90
|  | HJ – 7 | st. |  |  | 130
Diaľkovod Gabčíkovo - Nové Zámky- Levice | 2 | HAŠ – 1 | st. | Gabčíkovo | Dunajská Streda | 45
|  | HAŠ – 2 | st. |  |  | 47
|  | HAŠ – 3 | st. |  |  | 50 | nevyužíva sa
|  | HAŠ – 4 | st. |  |  | 60
|  | HAŠ – 5 | st. |  |  | 20 | nevyužíva sa
|  | HAŠ – 6 | st. |  |  | 20
|  | HAŠ – 7 | st. |  |  | 100
|  | HAŠ – 8 | st. |  |  | 40
|  | HAŠ – 9 | st. |  |  | 40
|  | HAŠ – 10 | st. |  |  | 40
|  | HAŠ – 11 | st. |  |  | 16
|  | HAŠ – 12 | st. |  |  | 30
|  | HAŠ – 13 | st. |  |  | 27.5
Ponitriansky SKV. | 3 | Vrchovište | pr. | Slatina n. B. | Bánovce nad Bebravou | 54.3
|  | Pri moste | pr. |  |  | 36.8
|  | Pri mlyne | pr. |  |  | 19.4
|  | Pri mlyne | pr. | Č. Lehota |  | 5.8
| 4 | Jazero | pr. | Motešice | Trenčín | 140
SKV Krásna Ves-Timoradza | 5 | HT - 1 | st. | Timoradza | Bánovce nad Bebravou | 18.4
| 6 | HT - 2 | st. | Podlužany |  | 18.4
|  | HT - 3 | st. |  |  | 18.4
|  | HT - 4 | st. |  |  | 13.8
| 7 | HT - 5 | st. | Timoradza |  | 11
|  | HT - 6 | st. |  |  | 9.2
| 8 | HT - 7 | st. | Podlužany |  | 16.6
|  | HT - 8 | st. |  |  | 18.4
|  | Geradza | pr. | Brodzany | Partizánske | 4.6
SKV Bánovce nad Bebravou |  | Kalište (Močidlo) | pr. | Šípkov | Bánovce nad Bebravou | 0.5 | nevyužíva sa-pokles výdatnosti
| 10 | Starý Ľutov | pr. | Ľutov |  | 6.48
|  | Jelešnica | pr. |  |  | 5.72
|  | Pažitné | pr. |  |  | 10.31
SKV Uhrovec-Šišov | 11 | Dobranská | pr. | Žitná-Radiša |  | 30.96
SKV Omastiná - Uhrovské Podhradie |  | Pod horárňou | pr. | Omastiná |  | 2.82
SKV Partizánske | 12 | Luhy I | st. | Hradište | Partizánske | 11
| 13 | Šiare | st. | Látkovce |  | 24
|  | HVL - 1 | st. | Hradište |  | 7
|  | HM - 1,2, 3, 4, 5, 6 | st. |  |  | 80
| 14 | Fatimeje | pr. | Veľké Uherce |  | 1.9
|  | Belaneje | pr. |  |  | 5.6
| 15 | Drndava I | pr. | Kolačno |  | 3.7
| 16 | Drndava II | pr. |  |  | 3.7
SKV Krásna Ves-Timoradza | 17 | Kopanička | pr. | Krásna Ves | Bánovce nad Bebravou | 6.8
SKV Slatina nad Bebravou | 18 | Pod skalou | pr. | Slatinka n.B. |  | 0.5
SKVKšinná - Žitná - Radiša | 19 | Močiare | pr. | Kšinná |  | 3.45
SKV Veľký Klíž | 20 | HVK - 1 | st. | Veľký Klíž | Partizánske | 4.6
|  | HVK - 2 | st. |  |  | 2.7 | Nevyužíva sa
SKV Topoľčany | 21 | Beňovská | pr. | Podhradie | Topoľčany | 35.54
| 23 | Rybníčky 1, 2 | st. | Závada
|  | Lúky | pr.
|  | Zľavy | pr.
SKV Oponice - Súlovce | 24 | HVO - 1 | st. | Oponice |  | 6.5
| 25 | Cánová | pr. |  |  | 1.4
SKV Devičany | 26 | Štôlňa | pr. | Devičany | Levice | 3.8
| 27 | HV-IIIa | st. |  |  | 11.4
| 28 | HJ-1 | st. | Jabloňovce |  | 8.8
SKV Levice | 29 | HG-4 | st. | Rybník |  | 12
SKV Šahy | 30 | HGK-2 | st. | Plášťovce |  | 39.5
SKV Nové Zámky | 31 | HDŽ-3 | st. | Dvory nad Žitavou | Nové Zámky | 13
|  | HDŽ-7 | st. |  |  | 17
SKV Jásová | 32 | Komlóš I | pr. | Jásová |  | 1.1 | Nevyužíva sa
|  | Komlóš II | pr. |  |  | 0.5 | Nevyužíva sa
SKV Radošiná - Veľké Ripňany | 33 | HGR - 4 | st. | Radošina | Topoľčany | 9.3 | Nevyužíva sa
|  | Hlavina | pr. |  |  | 36
SKV Vozokany-Nitrianska Blatnica | 34 | Pri horárni | pr. | Vozokany |  | 1.2
|  | Pri bani | pr. |  |  | 1.3
| 35 | HNB - 1 | st. | Nitrianska Blatnica | Topoľčany | 6.5
SKV Zlaté Moravce | 36 | HZM-7 | st. | Čierne Kľačany | Zlaté Moravce | 17.5 | Nevyužíva sa
| 37 | Stok 1 | pr. | Obyce |  | 1.7
|  | Stok 3 | pr.
|  | Stok 6 | pr.
|  | Stok 7 | pr.
|  | Stok 10 | pr.
|  | Stok 13 | pr.
|  | Stok 14 | pr.
|  | Stok 20 | pr.
|  | Stok 23 | pr.
|  | Stok 26 | pr.
|  | Sviniarka | pr. |  |  | 0.8
|  | Vlčie jamy I | pr. |  |  | 0.5
|  | Vlčie jamy II | pr. |  |  | 0.1
|  | Vlčie jamy III | pr. |  |  | 0.1
|  | HVK-1 | st. | Kolíňany | Nitra | 9.4
SKV Trstená na Ostrove - Baka - Jurová | 38 | S -3 | st. | Trstená na Ostrove | Dunajská Streda | 30
SKV Baloň - Čiližská Radvaň | 39 | HB - 2 | st. | Baloň |  | 30
SKV Bellova Ves - Blahová | 40 | HGB - 1 | st. | Bellova Ves |  | 20
SKV Dunajská Streda | 41 | S - 1 | st. | Dunajská Streda |  | 10
|  | S - 2 | st. |  |  | 10
|  | S - 3 | st. |  |  | 10
|  | HDS - 1 | st. |  |  | 150
|  | HDS - 2 | st. |  |  | 100
|  | HDS - 3/a | st. | Malé Blahovo |  | 120
SKV Sap | 42 | HP - 2 | st. | Ňárad |  | 60 | Nevyhovujúca - úpravňa
SKV Šamorín-Hviezdoslavov | 43 | S - 1 | st. | Šamorín - MČ Mliečno |  | 20
|  | S - 2 | st. |  |  | 20
|  | S - 3 | st. |  |  | 100
SKV Holice-Lúč na Ostrove | 44 | HH - 3 | st. | Holice |  | 60
SKV Zlaté Klasy-Čenkovce-Janíky-Hubice-Čakany | 45 | ZK - 5 | st. | Rastice |  | 30
SKV Dolný Štál-Boheľov-Padáň |  | H-2 | st. | Dolný Štál | Dunajská Streda | 50 | Nevyužíva sa
SKV Nitra | 46 | HG XII A | st. | Podhorany | Nitra | 56.4
Sk.v. Podhorany -Bádice | 47 | S - 1 | st. |  |  | 0.5
SKV Lovce - Žikava | 48 | HL-3 | st. | Lovce | Zlaté Moravce | 0.6
SKV Svätý Peter-Dulovce-Pribeta | 49 |  | st. | Svätý Peter | Komárno | 15.1
SKV Kravany nad Dunajom | 50 | HGKŠ - 4 | st. | Kravany nad Dunajom | Komárno | 0 | Nevyužíva sa
|  | HGKŠ - 5 | st. |  |  |  | Nevyužíva sa
|  | HGKŠ - 6 | st.
|  | HGKŠ - 7 | st.
|  | HGKŠ - 8 | st.
|  | HGKŠ - 9 | st. |  |  |  | Nevyužíva sa
Sk.v. Šalgočka |  | HZS - 1 | st. |  |  | 1.5
Kameničná | 53 | HK-1 | st. | Kameničná | Komárno | 104.88
Veľké Kosihy | 54 | HVK-1 | st. | Veľké Kosihy |  | 106.52
Vrbová nad Váhom | 55 | HGV-2 | st. | Vrbová nad Váhom |  | 2.5
Klížská Nemá | 56 | KN - 1 |  | Klížská Nemá |  | 3
Santovka | 57 | HGS-1 | st. | Santovka | Levice | 1.8 | Nevyužíva sa
| 58 | HGS-9 | st. |  |  | 3.2
| 59 | HGS-10 | st. |  |  | 1.4
Pukanec | 60 | Ergi štôlňa | st. | Pukanec |  | 11.05
| 61 | Kiebes štôlňa | pr.
| 62 | Starý jarok | pr.
| 63 | Pauli štôlňa | pr.
| 64 | HG-2 | st. |  |  | 10.1
Nové Sady | 65 | NS-1 | st. | Nové Sady | Nitra | 2.5
Jelenec | 66 | Margit | pr. | Jelenec |  | 0
Pohranice | 67 | HGP-1 | st. | Pohranice |  | 2.7
Veľká Dolina | 68 | HVD-2 | st. | Veľká Dolina |  | 2.8
Chľaba - Kováčov | 69 | HVCH - 1 | st. | Chľaba | Nové Zámky | 1.8
| 70 | HVCH - 2 | st. |  |  | 5.4 | Nevyužíva sa
Sikenička | 71 | HS-3 | st. | Sikenička |  | 0 | Nevyužíva sa
Hájske | 72 | HVH-5 | st. | Hájske | Šaľa | 2.8
Skýcov | 73 | HSK-1 - studňa | st. | Skýcov | Zlaté Moravce | 1.1
| 74 | Horná studňa | pr. |  |  | 0.8
Jedľové Kostoľany | 75 | Napájadlo 1 (P1) | pr. | Jedľové Kostoľany |  | 0.6
|  | Napájadlo 2 (P2) | pr. |  |  | 0.3
|  | Napájadlo 3 (P3) | pr. |  |  | 0.4
| 76 | HV-4 | st. |  |  | 2.2
Martin nad Žitavou | 77 | Studňa | pr. | Martin nad Žitavou |  | 1
Turčianky | 78 | HG–2 | pr. | Turčianky | Partizánske | 1.8
Bodíky | 79 | HGB - 1 | st. | Bodíky | Dunajská Streda | 20 | Nevyhovujúca - úpravňa
Gabčíkovo | 80 | HG - 2 | st. | Gabčíkovo |  | 30
Horný Bar - Šuľany | 81 | HHB - 2 | st. | Horný Bar |  | 20
Kľúčovec | 82 | HK - 2 | st. | Kľúčovec |  | 25
Lehnice | 83 | HLM - 1 | st. | Lehnice |  | 9 | Zhoršená, využíva sa
Macov | 84 | HM - 1 | st. | Macov |  | 25
Medveďov | 85 | HG - 2 | st. | Medveďov |  | 47.3
Nový Život | 86 | HNŽ - 2 | st. | Nový Život Eliášovce |  | 30 | Nevyužíva sa
|  | NŽ - 1 | st. |  |  | 45
Pataš | 87 | HP - 2 | st. | Pataš |  | 47
Vojčianske jazero | 88 | HV - 1 | st. | Vojka n/D. |  | 15
Blatná na Ostrove | 89 | HB-2 | st. | Blatná na Ostrove |  | 27
Obyce | 90 | Osno | pr. | Jedľové Kostoľany | Zlaté Moravce | 3.4
Machulince | 91 | HZM-4 | st. | Machulince |  | 1
Tešmák - OÚ | 92 | HT-2 | st. | Šahy | Levice | 0.4
Hontianska Vrbica - OÚ | 93 | HV-3 | st. | Hontianska Vrbica |  | 0.6
Žemberovce | 94 | HŽ-3 | st. | Žemberovce |  | 2.6

## KOMVaK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Komárno | 1 | ŠK - 1,3,4,5,6,7 | st. | Komárno | Komárno | 393
|  | ŠVK - 1,2,3,4 | st.
|  | S - 3a,5a,8a,9a,10a,16a | st.
|  | S - 12,13,14,15 | st.
SKV Čičov - Trávnik | 2 | HT-1 | st. | Trávnik |  | 15
|  | HT-2 | st. |  |  | 15
Modrany | 3 | HVM–3 | st. | Modrany |  | 5
Mudroňovo | 4 | HGM–1 | st. | Mudroňovo |  | 2.5
Violin | 5 | HGV-1 | st. | Čalovec |  | 5

## TVaK
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá | 1 | Cetuna - pramene | pr. | Bzince p. J., Lubina | Nové Mesto nad Váhom | 8.3
| 2 | Teplička - st. HP - 1 | st. | Čachtice |  | 74.4
|  | - st. HP - 2 | st. |  |  | 74.4
|  | - st. HP - 3 | st. |  |  | 41.8
| 3 | HŠ – 1 | st. | Štvrtok | Trenčín | 20.9
|  | HŠ – 2 | st. |  |  | 10.9
|  | HŠ – 3 | st. |  |  | 22.7
|  | HŠ – 4 | st. |  |  | 36.4
|  | HŠ – 6 | st. |  |  | 27.3
|  | HŠ – 7 | st. |  |  | 27.3
|  | HŠ – 9 | st. |  |  | 36.4
| 4 | Horný | pr. | Bošáca |  | 4.7
|  | Dolný | pr. |  |  | 2
| 5 | Kamienka | pr. | Tr. Bohusl. |  | 3.9
| 6 | Hlavina I | pr. | Vaďovce |  | 1.6
| 7 | Hlavina II | pr. |  |  | 2.1
SKV Trenčianske Mitice | 8 | Klapča | pr. | Trenčianske Mitice |  | 0.5
|  | Červený hostinec | pr. |  |  | 11.6
|  | Zadná studňa | pr. |  |  | 6.7
| 9 | Svitava I | pr. | Neporadza |  | 1
|  | Svitava II | pr. |  |  | 9.5
SKV Trenčianske Teplice – | 10 | Biele Brodky | pr. | Dolná Poruba |  | 0.8
|  | U Suchých | pr. |  |  | 0.6
|  | Brodky | pr. |  |  | 1.4
| 11 | Kráľovec I | pr. | Omšenie |  | 10.5
|  | Kráľovec II | pr. |  |  | 0.8
|  | Orňan | pr. |  |  | 2.3
|  | Laštiak I | pr. |  |  | 6.1
|  | Laštiak II | pr. |  |  | 1.1
|  | Kamenné vráta I | pr. |  |  | 1
|  | Kamenné vráta II | pr. |  |  | 0.9
| 12 | Alžbetin I | pr. | Trenčianske Teplice |  | 13.1
|  | Alžbetin II | pr. |  |  | 0.9
|  | Alžbetin III | pr. |  |  | 0.9
|  | Nový I | pr. |  |  | 2.6
|  | Nový II | pr. |  |  | 2.8
|  | Nový IV | pr. |  |  | 0.7
|  | Nový IV a | pr. |  |  | 1.2
|  | Heinrich | pr. |  |  | 3.4
|  | HTT – 1 | st. |  |  | 9
|  | HVT – 1 | st. |  |  | 10.8
|  | HVT – 2 | st. |  | Trenčín | 3.6
SKV Trenčín | 13 | De – 1,2,3,5,9; HNS – 1,2,5;HK-2; ZŠ | st. | Nemšová |  | 88
| 14 | Jazero S – 1 | st. | Dobrá |  | 72
|  | HD – 1 | st. |  |  | 22.3
|  | HDŠ – 2 | st. |  |  | 22.3
| 15 | Sihoť | st. | Trenčín |  | 36.4
|  | Soblahovská S 1 | st. |  |  | 5
|  | Soblahovská S 2 | st. |  |  | 6
|  | Soblahovská S 3 | st. |  |  | 6
|  | Soblahovská S 4 | st. |  |  | 8
|  | Pod skalou | pr. |  |  | 0.2
| 16 | Jazero | pr. | Soblahov |  | 11.4
|  | Huk | pr. |  |  | 2.9
| 17 | HG – 1 | st. |  |  | 7.3
| 18 | Selec I, II | pr. | Selec |  | 38.8 | obsah As
|  | Selec III | pr. |  |  | 1.9
|  | Selec IV | pr. |  |  | 7.8
| 19 | Melčice HLZ 2 | st. | Zemianske Lieskové |  | 7.2
| 20 | Bierovce HŠB-1 | st. | Veľké Bierovce |  | 10.8
Beckov | 21 | B - 1 | st. | Beckov | N. Mesto n. V. | 5.6
Haluzice | 22 | Haluzice I, II | pr. | Haluzice |  | 0.5
Hrašné | 23 | Medveď 1,2,3 | pr. | Hrašné |  | 6.3
Modrová | 24 | Studienka | pr. | Modrová |  | 3.4
Chocholná | 25 | HHCH 2 | st. | Chocholná | Trenčín | 6.3
Mníchova Lehota | 26 | Bysterec I,II,III | pr. | Mníchova Lehota |  | 1.2
Zábudišová | 27 | Haluzická | pr. | Bošáca |  | 4.5

## TURVOD
Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Martin | 1 | Lazce | pr. | Necpaly | Martin | 392
|  | HNC-1 | st. |  |  | 25 | po prehodnotení VZ v súčasnosti nevyužívame
| 2 | Dolina | pr. | Podhradie |  | 29.1
| 3 | Prieslopská dolina-Bystrička 2-9 | pr. | Bystrička |  | 15.8
| 4 | Krahulčie 1,2,Vlčie bralo,Blatnica č.3, Jasienok nad chatou, Jasienok pod chatou, Rakytov, Podkrahulčie - t.j. VZ v Blatnickej doline | pr. | Blatnica |  | 111.71
| 5 | Teplička | pr. | Krpeľany |  | 19
| 6 | Sopotná | pr. | Valča |  | 35.8
| 7 | Príslop, Furandovo | pr. | Šútovo |  | 1.99
| 8 | Pod Vajankom, Matjanovská | pr. | Trebostovo |  | 3.9
| 9 | Halmešová, Bazovská, Vôdky | pr. | Turčianske Jaseno |  | 13.28
| 10 | Dolinka, Žiarcová | pr. | Sklabiňa |  | 0.5
| 11 | Mníšia dolina č. 1,4 | pr. | Turčianské Kľačany |  | 7.06
| 12 | Ondrušovská 1,2 |  | Lipovec |  | 1.02 | v súčasnosti nevyužívaný
| 13 | Lipovec | st. |  |  | 20
| 14 | Rybníky | pr. | Turč. Štiavnička |  | 20.6
| 15 | Osiková | pr. | Martin - Záturčie |  | 2.2 | v súčasnosti nevyužívaný
Konské | 16 | Nad obcou 1 - 4 | pr. | Konské |  | 1.1
Ležiachov | 17 | Nad Mlynom | pr. | Ležiachov |  | 1.84
Vodovod Sklabinský Podzámok | 18 | Dolinka | pr. | Sklabinský Podzámok |  | 0.7
SKV Kláštor pod Znievom | 19 | Húcľava | vrt | Vrícko |  | 10.6
Vrícko | 20 | Pod cestou | pr. |  |  | 2.9
SKV Turčianske Teplice | 21 | Vodopády 1,2 | pr. | Mošovce | Turčianske Teplice | 45.24
| 22 | Studňa v parku | st. | Turč. Teplice |  | 4
| 23 | Rožková 1 - 2 | pr. | Čremošné |  | 18.8
| 24 | Cibuľová | pr. | Rakša |  | 7.99
| 25 | Pod Špicom 1,2, Pod Skalou | pr. | Horná Štubňa |  | 15 | prehodnocuje sa
SKV Čepčín | 26 | Trstenec | pr. | Polerieka |  | 5.5
| 115. | Sokol | pr.
| 27 | Sokol | pr. |  |  | 3
Brieštie | 28 | Pod cestou | pr. | Brieštie |  | 2
Rudno | 29 | Dolina 1,2 | pr. | Rudno |  | 2.1
Slovenské Pravno | 30 | V obci | pr. | Slovenské Pravno |  | 5.1
Povrchové zdroje
Vodovod | Vodný zdroj (por. č., názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Kapacita | Poznámka
[l/s]
Martinské hole | 1 | Mlynský potok I. | PO | Martin | Martin | 4.5

## PoVS
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SV Pružina - Púchov-Dubnica | 1 | Býky | pr. | Pružina | Považská Bystrica | 49.62
|  | Biele Jarky 1,2 | pr. |  |  | 20.03
|  | Bobot | pr. |  |  | 12.65
|  | Pod hájovňou | pr. |  |  | 52.65 | nemeraný, nevyužívaný, vzdutý
|  | Cinkové | pr. |  |  | 64.8
|  | Centrálny výver | pr. |  |  | 45.34
|  | Na ihrisku | pr. |  |  | 125.97
|  | Mlynský náhon | pr. |  |  | 33.51
|  | Riečnica 1,2 | pr. |  |  | 8.9
|  | Mokrá | pr. |  |  | 2.66
| 2 | Podlazy | pr. | Trstie |  | 0.6 | nemeraný, nevyužívaný
| 3 | Nozdrovice 1,2,3 | pr. | Nozdrovice | Ilava | 1.71
| 4 | Iliavky 1-10 | pr. | Ilava |  | 12.21
| 5 | HK-2 | st. | Klobušice |  | 12.4
| 6 | Kameničany | st. | Kameničany |  | 66 | nevyužívaný
SV Považská Bystrica | 7 | Jazero Ryluška | pr. | Sádočné | Považská Bystrica | 19.5
| 8 | Hodoň 2,3 | pr. | Domaniža |  | 21.6
|  | Blatnica 1 až 5 | pr. |  |  | 69.6
|  | Dom.Lehota HDL 1,2,3,5,6,7 | st. |  |  | 13.6
|  | Čertova skala | pr.,st |  |  | 177
|  | Pohorelisko | pr. |  |  | 3
|  | Mlyn na barinách | pr. |  |  | 12
| 9 | Bystré | pr. | Praznov |  | 8.25
| 10 | Biela voda | pr. | Bodiná |  | 5
| 11 | Kráľovka | pr. | Zem.Kvášov |  | 11
| 12 | Šebešťanová | pr. | Šebešťanová |  | 2.2
| 13 | Maninská Tiesňava | pr. | Pov Teplá |  | 64.16
Záskalie | 14 | Pod Nivami | pr. | Záskalie |  | 1.02
Papradno | 15 | HP1, Luhy | st. | Papradno |  | 0.5
Podskalie | 16 | Močidlá | pr. | Podskalie |  | 1.44
Udiča | 17 | studňa | st. | Udiča |  | 1.38
|  | Klapy | pr.
Zariečie - Mestečko | 18 | Klecenec | pr. | Mestečko | Púchov | 2.7
|  | Bukoviny, HV-40 | pr.,st. |  |  | 0.5
Mojtín | 19 | Uhliská | pr. | Mojtín |  | 23.68
Led.Rovne | 20 | Háj | pr. | Lednické Rovné |  | 0.25
|  | Skalka | pr. |  |  | 0.6
|  | HGP-1 | st. |  |  | 0.1
| 21 | HLR-40, Horovce | st. | Horovce |  | 5
Mostište | 22 | prameň č.1 a 2 | pr. | Mostište |  | 0.2
H. Poruba | 23 | Vápeč 1,2 | pr. | H. Poruba | Ilava | 4.12
Pruské | 24 | vrt | st. | Pruské | Ilava | 1.3
Zliechov | 25 | Zálisie 1,2,3 | pr. | Zliechov |  | 13.25
Košecké Podhradie Kopec | 26 | Nad hájovňou, V ohrade | pr. | Kopec |  | 11.97
Zem. Závada | 27 | Pod Malenicou | pr. | Zem. Závada | Považská Bystrica | 1.48
Stupné | 28 | Z pod Hlboče | pr. | Stupné |  | 1.5 | prenájom
Dohňany | 29 | HVD 2 | st. | Dohňany | Púchov | 0.5 | prenájom
| 30 | HSP | st. | Dubnica n. Váhom |  | 6.9

## LVS
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Liptovský Mikuláš | 1 | Vyvieračka | pr. | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 150
|  | LHV-1 |  |  |  | 2
| 2 | LP- 5, 6, 14,15,16 | vrt | Liptovská Porúbka |  | 49
| 3 | LP- 1, 2, 11, 13, 121,133 | vrt |  |  | 95
| 4 | Kamenistá 1,2 | pr. |  |  | 46.4
|  | Skaličná | pr. |  |  | 0.79
|  | Brtkovica | pr. |  |  | 1.3
| 5 | Zapač 1,2 | pr. | Lipt. Hrádok |  | 37.9
| 6 | Žiarce LP 2,3 | vrt | Liptovský Peter |  | 12.7
| 7 | Poludnica 1,2 |  | Závažná Poruba |  | 1.37
SKV Pribylina | 8 | Suchý Hrádok | pr. | Pribylina |  | 24.2
| 9 | Nad obcou 1 - 4 | pr. | Jakubovany |  | 3.25
SKV Žiar | 10 | Medzi vŕšky | pr. | Žiar |  | 6.22
| 11 | Pod závozom | pr. |  |  | 2.5
|  | Pri chate spojov | pr. |  |  | 1.2
SKV Liptovská Sielnica | 12 | CHK-2 | st. | Prosiek |  | 24.76
SKV Svätý Kríž | 13 | Mošnica | pr. | Lazisko |  | 8.93
SKV Východná | 14 | Kundrátovo | pr. | Východná |  | 14.8
SKV Liptovský Ján | 15 | Pod bielym | pr. | Lipt. Ján |  | 9.6
|  | Za salašom | pr. |  |  | 7.11
SV Jalovec | 16 | Pod kameňolomom | pr. | Jalovec |  | 0.3
Konská | 17 | Kejdák 1, 2 | pr. | Konská |  | 1.05
Kvačany | 18 | Dlhá lúka | pr. | Kvačany |  | 23.9
|  | CH-4 | st. |  |  | 4.6
| 19 | Nad obcou1,2 | pr. |  |  | 0.32
Liptovská Anna | 20 | Pod drahami 1,2, Pod panelom | pr. | Liptovská Anna |  | 1.35
Demänovská Dolina | 21 | Štôla | pr. | Demänovská Dolina |  | 43.1
Važec | 22 | Soliská 1 - 3 | pr. | Važec |  | 4.37
| 23 | Ramžová | pr. |  |  | 21.2
|  | Martinková | pr. |  |  | 1
|  | Mlynica | pr. |  |  | 1
Kráľova Lehota | 24 | Magdolina skala | pr. | Kráľ. Lehota | Okres | 5.2
Vyšná Boca | 25 | Kliesňová 1 -4 | pr. | Vyšná Boca | Liptovský Mikuláš | 3.65
Malužiná | 26 | Pod skalou | pr. | Malužiná |  | 0.6
|  | Úboč č.1-4 | pr. | Veterná Poruba |  | 1.42
Vavrišovo | 27 | Križan 1 | pr. | Vavrišovo |  | 28.3
Vavrišovo | 28 | Križan 2 | pr. |  |  | 16.9
Nižná Boca | 29 | Pod skalou | pr. | Nižná Boca |  | 6.8
| 30 | Salašky | pr. |  |  | 3
Babky | 31 | Petruška | pr. | Babky |  | 2.23
Babky | 32 | Teplička | pr. |  |  | 0.68
Bobrovec | 33 | Pod kameňolomom | pr. | Bobrovec |  | 2
Bobrovec | 34 | Borovinský/preliv | pr. |  |  | 2.88
Partizánska Ľupča | 35 | Kalište ľavý (2) | pr. | Partizánska Ľupča |  | 2.5
|  | Kalište pravý (1) | pr. |  |  | 7.61
Dúbrava | 36 | Škripeň | pr. | Dúbrava |  | 13.8
|  | Močidlo | pr. |  |  | 17.3
|  | Brdáre | pr. |  |  | 18.5
Povrchové zdroje
Vodovod | Vodný zdroj (por. č., názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Kapacita l/s | Poznámka
Jasná | 1 | Zadná Voda | PO | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 15.1

## VS Rberok
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Ružomberok | 1 | Bukovina 1 - 3 | pr. | Biely Potok | Ružomberok | 32.86
| 2 | Jazierce | pr. |  |  | 68.2
| 3 | Pod Javorom | pr. | Liptovské Revúce |  | 19.56
| 4 | Pod Parohami | pr. |  |  | 23.02
| 5 | Biele vody | pr. |  |  | 68.18
| 6 | Pri ceste | pr. | Liptovská Osada |  | 27.88
| 7 | Kramáriská+M Choč 1,2 | pr. | Likavka |  | 36.68
| 8 | Lom | pr. |  |  | 0.83
| 9 | Speváčka 1 - 5 | pr. | Ružomberok |  | 1.73
| 10 | Žlebiny 1 - 8 | pr. |  |  | 18.03
| 11 | Baničné | pr. |  |  | 2
| 12 | Staré Lazy 1 - 10 | pr. | Hrboltová |  | 12.82
| 13 | Malho | pr. |  |  | 1.58
| 14 | Trstenica 1 - 6 | pr. |  |  | 5.12
| 15 | Laukovo 2 - 5 | pr. |  |  | 1.11
| 16 | Studnička 1,2 | pr. |  |  | 0.65
| 17 | Nová Hrboltová | pr. |  |  | 1.04
| 18 | Pod Novákovie | pr. | Liptovská Štiavnica |  | 7
| 19 | Pod Zubyhraškou 1,2 | pr.
SKV Hubová | 20 | Pod Brúsom | pr. | Hubová |  | 6.8
| 21 | Dušička ľavý,pravý | pr. | Švošov |  | 8.2
SKV Liptovská Teplá | 22 | Pod Smrekom 1,2 | pr. | Lúčky |  | 3.8
| 23 | Markuška | pr. |  |  | 5.47
| 24 | Pod Plieškou 1,2,4 | pr. |  |  | 2.41
|  | Okrúhle | pr. |  |  | 1.7
| 25 | Za Plieškou | pr. | Kalameny |  | 3.44
| 26 | Brestová | pr. |  |  | 3.3
| 27 | Košické | pr. |  |  | 4
| 28 | Turík 1 - 3 | pr. | Turík |  | 9.81
Liptovské Sliače | 29 | Zubra | pr. | Liptovské Sliače |  | 18
| 30 | Čremošné | pr. |  |  | 4
| 31 | Bujačie | pr. |  |  | 5
Stankovany | 32 | Pod Hôrkou 1,2 | pr. | Stankovany |  | 2.61
| 33 | Suchá Dolinka | pr. |  |  | 9.28
Ľubochňa | 34 | Slovenka 1,2 | pr. | Ľubochňa |  | 5.51
| 35 | Fatra | pr. |  |  | 6.12
| 36 | Korbelka | pr. | Stankovany |  | 0.43
Ružomberok-Hrboltová | 37 | Prameň | pr. | Hrboltová |  | 13.54
Ružomberok- Černová | 38 | Budkovica 1,2 | pr. | Ružomberok |  | 3.19
| 39 | Šumiace 1,2 | pr. |  |  | 5.34
Liptovské Revúce | 40 | Zelenô | pr. | Lipt. Revúce |  | 8.32
| 41 | Ctibor | pr. |  |  | 2.98
Ludrová | 42 | Cupajka | pr. | Ludrová |  | 3.6
| 43 | Kriváň | pr. |  | Ružomberok | 6.43
| 44 | Močilá | pr. | Lipt. Štiavnica |  | 7.5
Martinček | 48 | Košiare | pr. | Martinček |  | 1.21
Valaská Dubová | 49 | Nad obcou | pr. | Valaská Dubová |  | 10.23
Stankovany-Rojkov | 50 | Prameň | pr. | Stankovany |  | 4.36
Ružomberok-Vlkolínec | 51 | Suché Hrabovo 1,2 | pr. | Ružomberok |  | 3.9
Liptovská Lúžna | 52 | Kruté vody 1,2 | pr. | Liptovská Lúžna |  | 15.42

## OVS
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
Oravský SV | 1 | Bobrovecká dolina | pr. | Oravice | Tvrdošín | 166
| 2 | Tichá dolina č. 1-2 | pr. |  |  | 46.5
|  | Jašteričie |  |  |  | 3.87
| 3 | Mihulčie | pr. |  |  | 5.97
| 4 | Rezbárova baňa | pr. | Oravský B. Potok |  | 41.2
| 5 | Hájik 1,2 |  |  |  | 1.53
| 6 | Pri vleku 1,2 |  |  |  | 1.36
| 7 | Rovienky | pr. | Čimhová |  | 4.78
| 8 | Richtársky potok č. 1-2 | pr. | Liesek |  | 2.77
| 9 | Maťková č. 1-7 | pr. | Trstená |  | 5.63
| 10 | Pod Biednou č. 1-7 | pr. | Tvrdošín |  | 3.26
| 11 | Ostredok | pr. | Dlhá n. Oravou | Dolný Kubín | 5.03
| 12 | Pod Chočom č. 1-4 | pr. | Jasenová |  | 95.92
| 13 | Valaská Dubová č. 1-3 | pr. | Val. Dubová |  | 74.62
| 14 | Na Poľanách č. 1-5 | pr. | Dolná Lehota |  | 2.24
| 15 | Smrečina č.1 | P | Pucov |  | 2.17
| 16 | Štvrté hony | P | Pokryváč |  | 0.2
| 17 | Pod Vahančekom | P |  |  | 0.6
| 18 | Záblatie | P | Kubínska hoľa |  | 2.58
| 19 | Volarčická dolina č. 1-2 | pr. | Námestovo | Námestovo | 5.82
|  | Tri mlynky | pr.
|  | Jedličník | pr.
|  | Košarec | pr.
|  | Slanícka osada č. 1-2 | pr. | Slanícka osada
|  | ČSTV č. 1-2 | pr. | Oravská priehrada
| 20 | Za skalou č. 1-3 | pr. | Ťapešovo |  | 2.2
| 21 | Domašný potok | pr. | Lokca |  | 0.8
| 22 | Pod horou | pr. |  |  | 0.4
| 23 | Magura | pr. |  |  | 1.4
| 24 | Javoriny č. 1-3 | P | Vavrečka |  | 1.2
SV Zuberec | 25 | Madajka | pr. | Zuberec | Tvrdošín | 4.29
|  | Dva smreky | pr. |  |  | 17.21
|  | Pribisko | pr. |  |  | 37.59
|  | Salašisko | pr. | Habovka |  | 0.65
|  | Polianky 1,2 | pr. |  |  | 1.5
SV Hladovka | 26 | Pod Staviancom č. 1-3 | pr. | Hladovka | Tvrdošín | 3.95
| 27 | Kaňovka č. 1-2 | pr. |  |  | 0.92
SV Osádka | 28 | Lukačka | pr. | Osádka | Dolný Kubín | 1.58
| 29 | Výhon | pr. |  |  | 1.86
| 30 | Háj č. 1-3 | pr. |  |  | 0.83
| 31 | Ostrý vrch č. 1-2 | pr. | Osádka | Dolný Kubín | 1.9
| 32 | Danková | pr. | Kalameny |  | 4.67
SV Babín | 33 | Rúbané č. 1-2 |  | Babín | Námestovo | 4.9
SV Rabča | 34 | Palkoč | pr. | Oravská Polhora | Námestovo | 10.5 | majetok obce Rabča
SV Žaškov | 35 | Homôlka | pr. | Párnica | Tvrdošín | 0.75
| 36 | Kostelec | pr. |  |  | 1.27
| 37 | Haškov 1,2,3 | pr. |  |  | 2
|  | Tepeľ | pr. | Žaškov |  | 11
Brezovica | 38 | Javorníky č. 1-7 | pr. | Brezovica |  | 6.72
|  | Grúň č.2a,2b,3,4 |  |  |  | 2.15
Zábiedovo | 39 | Košiare č. 1-6 | pr. | Zábiedovo |  | 3.6
Zemianska Dedina | 40 | pramene č. 1-2 | pr. | Nižná |  | 0.1 | vužívaný len prameň č.1 (je jediný zdroj pre túto miestnu časť)
Hruštín | 41 | Pod Príslopom | pr. | Hruštín |  | 1.4
| 42 | Tri studne | pr. |  |  | 2.5
Sihelné | 43 | Hrádok č. 1-2 | pr. | Sihelné | Námestovo | 1.3
Mútne | 44 | Randová | pr. | Oravské Veselé |  | 2.4 | majetok obce Oravské Veselé
Oravská Lesná | 45 | Zadná Nová rieka č. 1-8 | pr. | Oravská Lesná |  | 9.8
Lomná | 46 | Kurtuľa, Nižná jama, Solisko | pr. | Lomná |  | 2.2
Novoť | 47 | Bartošov potok | pr. | Novoť | Dolný Kubín | 10.7
|  | Modláková | pr.
|  | Mastruľa I,II | pr.
Breza | 48 | Podhora č. 1-3 | pr. | Breza | Námestovo | 2.7
|  | Podbrabirka | pr.
|  | Brabirka | pr.
|  | Pod Záruby | pr.
|  | Sihla 1-3 | pr.
Kraľovany | 49 | Pod Kopou č. 1-4 | pr. | Kraľovany | Dolný Kubín | 9.77
|  | Teplička-1 |  |  |  | 19 | majetok obce Kraľovany
Istebné | 50 | Žiar 1,2 | pr. | Istebné |  | 5.18
Zázrivá | 51 | Hústredie/Havrania | pr. | Zázrivá |  | 4.8
| 52 | Dolina | 3 |  |  | 2.76
| 54 | Pod Púpovom | pr. |  |  | 2.51
Chlebnice | 55 | Klin 1-4 | pr. | Chlebnice |  | 3.2
| 56 | Šimové jamy 1-3 | pr. |  |  | 2.27
Dolný Kubín | 57 | Medzihradné 1,2 | pr. | Dolný Kubín |  | 1.27
Povrchové zdroje
Vodovod | Vodný zdroj (por. č., názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Kapacita | Poznámka
[l/s]
Oravská Lesná | 1 | Nová rieka | PO | Oravská Lesná | Námestovo | 3 | pripravuje sa rekonštrukcia úpravne vody s kapacitou 3 l/s

## StVS
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Heľpa - Závadka | 1 | Teplica | pr. | Heľpa | Brezno | 13
| 2 | Machnatá | pr. | Závadka nad Hronom |  | 17.6
| 3 | Jamina 1,2 | pr. | Heľpa |  | 2.8
| 4 | Nemá Gruntha | pr. | Banská Hodruša |  | 1.1
SKV Osrblie - Hronec | 5 | Anderlova 2 | pr. | Osrblie |  | 10.3
|  | Anderlova 1 |  |  |  | 2.4
SKV Bystrá - Brezno | 6 | Bystrá | pr. | Brezno |  | 46
| 7 | Vagnar 1-6 | pr. |  |  | 1.8
|  | Vagnar 7-9 | pr. |  |  | 2.1
|  | Vagnar 12 | pr. |  |  | 2.3
|  | Vagnar 10-11 | pr. |  |  | 2
| 8 | Trangoška | pr. |  |  | 80.62
| 9 | Kameňolom | pr. |  |  | 0.5
SKV Predajná-Nemecká | 10 | Rastová | pr. | Jasenie |  | 33 | Nevyhovuje
| 11 | Nad cestou | pr. | Nemecká |  | 1.8
|  | Pod cestou | pr. |  |  | 0.9
SKV Lom n/Rimavicou-Drábsko | 12 | prameň -M- | pr. | Vyšný Skalník | Rimavská Sobota | 22.59
| 13 | Vrchlom, Farárova st. | pr. |  |  | 0.4
SKV Priechod - Selce - Slovenská Ľupča | 14 | Ľadová Studňa | pr. | Slovenská Ľupča | Banská Bystrica | 81
| 15 | Jelšiny 1 | pr. | Selce |  | 0.6
| 16 | Pod Sokolovou | pr. | Priechod |  | 0.3
| 17 | Lupčica | pr. |  |  | 3.5
SKV Pohronský - Banská Bystrica,Zvolen, Žiar n.H | 18 | Jergaly | pr. | Jergaly |  | 200.24
| 19 | Generál Čunderlik | pr. | Motyčky |  | 51.29
| 20 | Štubne | pr. |  |  | 30.8
| 21 | Pod starým mlynom | pr. | Horný Jelenec |  | 29.08
|  | Podzemný tok | pr. | Dolný Jelenec |  | 49.79
| 22 | Laskomer 1-21 | pr. | Podlavice |  | 16.9
| 23 | Tunel | pr. | Harmanec |  | 166.8
| 24 | Čierno 1 | pr. |  |  | 62.5
| 25 | Čierno 2 | pr. |  |  | 41
|  | Čierno zárez |  |  |  | 3
| 26 | Veľké Cenovo | pr. |  |  | 30.9
|  | Malé Cenovo |  |  |  | 5.9
|  | Mátanovo |  |  |  | 3.9
| 27 | Zalámaná 1 | pr. |  |  | 20.1
|  | Zalámaná 2 | pr. |  |  | 12.1
|  | Zalámaná 3 | pr. |  |  | 4.5
| 28 | Iliaš | st. | Iliaš |  | 29.2
| 29 | Grunty | pr. | Jakub |  | 3.1
| 31 | Očová - Hučava | st. | Očová | Zvolen | 17.2
| 32 | Kráľová | pr.,st. |  |  | 0.4
SKV Oravce - Dúbravica | 33 | Suchá dolina | pr. | Dúbravica | Banská Bystrica | 0.2
| 34 | Dúbravica | pr. |  |  | 0.5
SKV Hiadeľ | 35 | Pod Prašivou | pr. | Hiadeľ |  | 2.3
| 36 | Podjavorie | pr. |  |  | 2.3
SKV Vlkanová - Hronsek | 37 | Tri Studne | pr. | Vlkanova |  | 18.2
SKV Handlová | 38 | Mlynská dolina č. 1,2 | pr. | Handlová | Prievidza | 3.2
SKV Hradec-Malá Lehôtka | 39 | Tri studničky | pr. |  |  | 5.4
SKV Nováky | 40 | Schnaiderova lúka |  |  |  | 2.8
| 41 | Pri ceste, Stanište, Liškánová, Švogrová, Lúka č. 1, Lúka č. 2 | pr. | Hradec |  | 2.4
| 42 | Granatier č.1, 2, 3, Smolená 1, 2, 3, | pr. | Nitrianske Rudno |  | 52
| 43 | Jachová 1, 2 | pr. | Kamenec pod Vtáčnikom |  | 1.3
| 44 | Muller | pr. | Horná Ves |  | 6.3
| 45 | Jama | pr. | Nitrianske Rudno |  | 9.6
| 46 | Marušina | pr. |  |  | 4.4
SKV Podhradie | 47 | Drážie sekaniny | pr. | Podhradie |  | 0.6
| 48 | Dudášová | pr. |  |  | 5.1
SKV Prievidza | 49 | Mokrá dolina 1-3, Tufova dolina, Žltá dolina, Peklo, Stará hradská, Neznámy | pr. | Kľačno |  | 23
| 50 | Teplý | pr. | Jalovec |  | 5.3
SKV Tužina | 51 | Ráztočno | pr. | Ráztočno |  | 7.7
| 52 | Pri chate ODP Vyšehradné | pr. |  |  | 2.1
| 53 | Jazero | pr. | Abramová | Martin | 45
| 54 | Galesgrepa 1, 2, Kohútová, Uholná | pr. | Tužina | Prievidza | 14.2
SKV Hostice - Jestice | 55 | Studna 2* | pr. | Hostice | Rimavská Sobota | 1
| 56 | diszó | pr. |  |  | 0.2
SKV Budikovany | 57 | prameň -M- * | pr. | Budikovany |  | 1.1
SKV Gemerská Ves - Leváre | 58 | Leváre |  | Leváre |  | 1.5
SKV Tornaľa | 59 | studňa,vrt č.1,2 | st. | Behynce |  | 19.56
SKV Vyšný Skalnik | 61 | IGHP1 CS10 | st. | Dačov Lom | Veľký Krtíš | 0.9
SKV Horné Plachtince |  | IGHP1 CS11 | st. |  |  | 2
SKV Horné Plachtince | 62 | DL1 CS1 | st. | Sucháň |  | 4
| 63 | SCH3 CS3 | st. |  |  | 4.1
| 64 | DL2 CS2 | st. |  |  | 0.7
| 65 | HP3 CS5 | st. | Horné Plachtince |  | 0.9
| 66 | P2 CS6 | st. |  |  | 3.4
SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo | 68 | vrt Z 1 | st. | Zaježová | Zvolen | 12.7
SKV Zaježová - Pliešovce |  | vrt Z 2 | st. |  |  | 8.1
|  | vrt Z 3 | st. |  |  | 11.5
SKV Ladzany - Drážovce | 69 | Ladzany | pr. | Ladzany | Krupina | 1.8
SKV Krupina | 70 | Vajsov - prameň 1 | pr. | Krupina |  | 15.2
SKV Dudince | 71 | vrt HGHT 1 | st. | Dudince |  | 8.1
Brusno | 72 | Peklo 1,2 | pr. | Brusno | Banská Bystrica | 6.2
Dolný Harmanec | 73 | Pod Jastrabou skalou | pr. | Harmanec |  | 4
Donovaly | 74 | DON 2 | st. | Donovaly |  | 2
| 75 | Mišúty 1-2 | pr. |  |  | 0.1
| 76 | Hanesy | pr. |  |  | 0
| 77 | Pri vleku 1-3 | pr. |  |  | 0
| 78 | Bully - U Javora 1-6 | pr. |  |  | 2.9
Hrochoť | 79 | Abčina - Hrochoť 2 | pr. | Hrochoť |  | 1.8
| 80 | Prameň Studená | pr. |  |  | 0.5
| 81 | Pípošova dolina | pr. |  |  | 2
Kordíky | 82 | Pri vodojeme I. | pr. | Kordíky |  | 0.7
Králiky | 83 | Stádlo 1-3 | pr. | Králiky |  | 0.6
Medzibrod | 84 | Tŕstie č.1-4 | pr. | Medzibrod |  | 2.2
Podkonice | 85 | Staré zdroje 1-3 | pr. | Podkonice |  | 0.2
| 86 | Lupčica 1-2 | pr. |  |  | 0.8
Poníky | 87 | Vladárka | pr. | Poníky |  | 0.1
| 88 | Horedolinie | pr. |  |  | 2.3
| 89 | Malá dolina | pr. |  |  | 0.2
| 90 | Veľká dolina | pr. |  |  | 0.3
Strelníky | 91 | Čierna minca 1-4 | pr. |  |  | 0.4
| 92 | Cudenica - Strelniky 5 | pr. |  |  | 0.1
| 95 | Tajov- DVZ 2 | st. | Radvaň |  | 23.7
| 96 | Jabríkova | pr. |  |  | 0.6
Tajov | 97 | Sokolie | pr. |  |  | 0.6
Riečka | 98 | Posviacaná | pr. | Riečka |  | 2.3
Môlča | 99 | Pod zapačom | pr. | Môlča |  | 0.4
Dolná Mičiná | 100 | Hlbočina | pr. | Dolná Mičiná |  | 1.8 | Nevyhovuje
Horná Mičiná | 101 | Hericov pramen | pr. | Horná Mičiná |  | 3 | Nevyhovuje
Moštenica | 102 | Nad hor.hutou 1,2 | pr. | Moštenica |  | 1.4
Turecká | 103 | Pri vodojeme | pr. | Turecká |  | 1.4
Baláže | 104 | Podkalište | pr. | Baláže |  | 0.5
Bacúch | 105 | Kriváň 1-4 | pr. | Bacúch | Brezno | 1
Braväcovo | 106 | Podholie | pr. | Braväcovo |  | 0.1
| 107 | Pod hajenkou | pr. |  |  | 0.3
| 108 | Hudcova | pr. |  |  | 0.3
Čierny Balog | 109 | Urbanov vrch 1-5 | pr. | Čierny Balog |  | 0.1
| 110 | Komov - Látky | pr. |  |  | 0.1
| 111 | Fajtov 1,2 | pr. |  |  | 0.2
| 112 | Dolina 1 /Kulačka 1/ | pr. |  |  | 0.4
|  | Dolina 2 /Kulačka 2/ | pr. |  |  | 0.5
Dolná Lehota | 113 | Hámor | pr. | Dolná Lehota |  | 13.9
Mýto pod Ďumbierom | 114 | Mlynná 1,2 | pr. | Mýto pod Ďumbierom |  | 3.3
| 115 | Frlajzova | pr. |  |  | 2.4
Pohorelá | 116 | Studňa Kráľa Matiáša | pr. | Pohorelá |  | 5 | Nevyhovuje, prekračovanie povolených hodnôt Q doporučené
| 117 | Pod úplazom | pr. |  |  | 1.8
| 118 | Pod úplazom za potok | pr. |  |  | 1
Šumiac | 119 | Cibuno | pr. | Šumiac |  | 0.3
| 120 | Nový široký bán | pr. |  |  | 1.2
Telgárt | 121 | Valentov kút | pr. | Telgárt |  | 1.4 | Nevyhovuje, odoberá sa
| 122 | Psolnica 1,2 | pr. |  |  | 0.6
Horná Lehota | 123 | Prameň S.Chalúpku | pr. | Horná Lehota |  | 9.2
Jarabá | 124 | Vyše chatiek | pr. | Jarabá |  | 1.4
Ráztoka | 125 | Vápenica 1-2 | pr. | Ráztoka |  | 1.2
Valkovňa | 126 | Zlatnica | pr. | Valkovňa |  | 1.3
Dololné Vestenice | 127 | Hradištnica | pr. | Dolné Vestenice | Prievidza | 2.1
Liešťany | 128 | Skalnatá | pr. | Liešťany |  | 0.6
| 129 | Listnačka | pr. |  |  | 0.3
| 130 | Košarický | pr. |  |  | 0.3
| 131 | Šachty | pr. |  |  | 0.2
Nitrianske Sučany | 132 | Bučkova studňa, Podvrátna, Kobylie, Dubiny | st | Nitrianske Sučany |  | 1.8
Nitrica | 133 | Močelník 1,2, Vŕtaná studňa | pr., st. | Nitrica |  | 3
Poruba | 134 | Prameň č. 1-3 | pr. | Poruba |  | 1.2
Valaská Belá | 135 | Lapšov, Majerech | pr. | Valaská Belá | Prievidza | 2.9
Dlžín | 136 | Pod horou, Pod Hrádkom, Osúdenica, Jelšiny | pr. | Dlžín |  | 0.3
Šútovce | 137 | Horný, Dolný, Válov 1,2,3 | pr. | Šútovce |  | 0.3
Temeš | 138 | Trsnáč | pr. | Temeš |  | 0.5
Nevidzany | 139 | Sedlištia, Kršlanica | pr. | Nevidzany |  | 0.4
Horné Vestenice | 140 | Presmerie 1, Presmerie 2, Čihosť | pr. | Horné Vestenice |  | 1
Seč | 141 | Prameň č. 1, 2, 3 | pr. | Seč |  | 0.7
Morovno | 142 | Morovno, Tri studničky 1,2 | pr. | Morovno |  | 1.8
Vyšehradné | 143 | Prameň | pr. | Vyšehradné |  | 34
Veľká Lehôtka | 144 | Studenica, Plieška | pr. | Prievidza |  | 1.6
Ružiná | 145 | Studňa Drienovec | st. | Ružiná | Lučenec | 1.45
Ábelová | 146 | Dolina 1,2, Osičie | pr. | Ábelová |  | 0.3
Budiná | 147 | studňa | st. | Budiná | Lučenec | 0.2
Lentvora | 148 | Močidlá | pr. | Lentvora |  | 0.1
Polichno | 149 | Timravy 1,2 | pr. | Polichno |  | 0.2
Praha | 150 | Obecná pastva | pr. | Praha |  | 0.1
Šíd | 151 | kopaná studňa | st. | Šíd |  | 0.9
Sv. Anton | 152 | vrt HBS-3,4 | st. | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 4.2
Baďan | 153 | Laukova lúka | st. | Baďan |  | 0.9
Čekovce | 154 | vŕtana studňa | st. | Čekovce | Krupina | 1.19
Cerovo | 155 | vŕtana studňa | st. | Cerovo |  | 0.24
| 156 | Teplička 1, 2 | pr. |  |  | 1.4
Dolný Badín | 157 | vŕtana studňa | st. | Dolný Badín |  | 0.78
Horný Badín | 158 | vŕtana studňa | st. | Horný Badín |  | 0.45
Litava | 159 | vŕtana studňa | pr. | Litava |  | 1.12
Sebechleby | 160 | vrt 1 | st. | Sebechleby |  | 1.19
Senohrad | 161 | vŕtana studňa | st. | Senohrad |  | 2.46
Ratkova | 162 | Ratkova vodn | pr. | Ratkova | Revúca | 1.14
Dubno | 163 | studňa * | st. | Dubno | Rimavská Sobota | 0 | Nevyhovuje
Hostišovce | 164 | Hostišovce | st. | Hostišovce |  | 0.38
Tisovec | 165 | Periodická vyvieračka | pr. | Tisovec |  | 9.1
Lukovištia | 166 | Prameň č.1,2 -M | pr. | Lukovištia |  | 0.3
Ostrany | 167 | Ostrany | st. | Ostrany |  | 0.1
Padarovce | 168 | Padarovce | st. | Padarovce |  | 0.4
Petrovce | 169 | Petrovce | st. | Petrovce |  | 0.5
Rimavská Píla | 170 | Háj 1,2,3 | pr. | Rimavská Píla |  | 0.4
Rovné | 171 | prameň -M- | pr. | Rovné |  | 0.1
Studená | 172 | Studená | st. | Studená |  | 0.4
Vyšná Pokoradz | 173 | Vyšná Pokoradz | pr. | Vyšná Pokoradz |  | 0.3
Dražice | 174 | Prameň č.1,2,3 | pr. | Dražice |  | 0.4
Čelovce | 175 | vrt C-E | pr. | Čelovce | Veľký Krtíš | 0.48
| 176 | Čelovce Lazy | pr.
Hrušov | 177 | vrt VHV-5 | st. | Hrušov |  | 1.61
Modrý Kameň | 178 | HR-1 | st. | Riečky |  | 1.05
| 179 | HG-21 | st.
Veľký Lom | 180 | vrt HSB-4 | st. | Veľký Lom |  | 1.5
| 181 | VL | pr.
Vinica | 182 | Prameň Teplica | pr. | Vinica |  | 0.47
| 183 | vrt VHV-4 | st. |  |  | 0.43
| 184 | vrt HVH-2 | st. |  |  | 1.5
Závada | 185 | vrt ZA-1 | st. |  |  | 1.61
Zombor | 186 | Zombor | pr. | Zombor |  | 0.1
Malá Lehota | 187 | HVDL-1 | st. |  |  | 0.9
Nová Baňa | 188 | SCH-1 | st. | Sucháň |  | 2
Žarnovica | 190 | Glozerov štál | pr. | Píla | Žarnovica | 13.8
| 191 | Lomček 1,2 | pr. | Veľká Lehota |  | 2
Tekovská Breznica | 193 | vrt HS-13 /pri lome/ | st. | Tekovská Breznica | Žiar nad Hronom | 1.61
| 194 | vrt HS-15 | st. |  |  | 0.09
Lovčica - Trubin | 195 | vrt HDM-1 | st. | Janova Lehota |  | 3.1
Kopernica | 196 | Dolina | pr. | Kopernica |  | 2
Kremnica | 197 | Kellerweg | pr. | Kremnica |  | 1.4
Slaská | 198 | Horný, Dolný, st. Teplý vrt | pr.,st. | Slaská |  | 2.6
| 199 | vrt HKB-4
Hronský Beňadik | 200 | Vrt HTM-3 | st. | Tekovské Nemce |  | 8.6
Vyhne | 201 | Kreuzerfingung | pr. | Vyhne |  | 2.6
| 202 | Glórik+Vindišlajtňa - Vyhne /horné/ | pr. |  |  | 0.9
Janova Lehota | 203 | Pod Lalíkom, Pri Kamnnom múre | pr. | Janova Lehota |  | 0.8
Dobrá Niva | 204 | HŠ-7, DN-1, HDN-5 | st. | Dobrá Niva | Zvolen | 57
Podzámčok | 205 | HGN 1-6 | st. | Podzámčok |  | 110
Povrchové zdroje
Čierny Balog | 1 | Povrchový odber | PO | Čierny Balog | Brezno | 20 | Nevyhovuje, ale zatiaľ nie je náhrada
Zlatno | 2 | Povrchový odber | PO | Zlatno | Poltár | 3.27
Málinec-Poltár-Lučenec | 3 | ÚV Málinec | VN | Málinec |  | 450
SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo | 4 | ÚV Hriňová | VN | Hriňová | Detva | 260
Turček-Handlová-Prievidza | 5 | ÚV Turček | VN | Turček | Turčianske Teplice | 500
Rimavsko Sobotský vododvod | 6 | ÚV Klenovec | VN | Klenovec | Rimavská Sobota | 450
Kremnica | 7 | Smrečník | PO | Kremnica | Žiar nad Hronom | 15
Prochoť | 8 | Povrchový odber | PO | Prochoť |  | 4.6 | 08/2014 - kombinácia odberu PZ a PV vody
Sklené Teplice | 9 | Vydričný potok | PO | Sklené Teplice |  | 4.6
Nová Baňa | 10 | Starohutský potok | PO | Stará Huta | Žarnovica | 5
Banská Štiavnica | 11 | ÚV Rozgrund | VN | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 14

## SEVAK
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Žilina | 1 | Zagrapa 1,2; Dunajcové Mláky 1-3 | pr. | Oščadnica | Čadca | 1.26
| 2 | V - 1 až 6 | vrt | Svrčinovec |  | 5
| 3 | Senkov potok | pr. | St. Bystrica |  | 0.7
| 4 | U Poláka, U Prívary | pr. | Čadca |  | 0.3
| 5 | Radôstka | pr. | Radôstka |  | 0.9
| 6 | Závodie S1, S2 vrt. studne V-1, V-2, TV 1, 2, 3 | st. | Turzovka |  | 26
| 7 | S - 1, 2, 3 | st. | Krásno nad Kysucou |  | 40
| 9 | Rochovica 1,2 | pr. | Rudinka | Kysucké Nové Mesto | 0.7
| 10 | SR - 2 | st. | Rudina |  | 0.5
| 11 | Za kaštielom, Medzipotôčky | pr. | Radoľa |  | 0
| 12 | Tiesňavy | pr. | Fačkov | Žilina | 30.06
| 13 | Ráztoky | pr. |  |  | 41.3
| 14 | HFV 1-3 | st. |  |  | 48.92
| 15 | Prameň 1,2 |  | Kamenná Poruba |  | 76.7
| 16 | Patúch | pr. | Lietavská Svinná |  | 5.87
|  | HV-5 |  |  |  | 7.2
| 17 | Morské oko RK-23 (NČS-1) | st. | Lietava |  | 29.61
| 18 | Mlynský náhon HVL-1 (NČS-2) | st. |  |  | 39.52
| 19 | Dedová 1, 1a, 5, 7, 7a, 8, 9 | pr. | Turie |  | 45
| 20 | Rybníky | pr. | Stráňavy |  | 30
| 21 | Studničky | pr. | Višňové |  | 8.5
| 22 | Pod Skotňou, Miková 1,2 | pr. | Rajecká Lesná |  | 2.8
| 23 | Biela studňa | pr. | Jasenové |  | 4.46
| 26 | Zberná studňa | st. | Teplička nad Váhom |  | 100
SKV Belá | 27 | Príslopok 1,2 | pr. | Dolná Tižina |  | 4.66
|  | Frankovia 1 | pr. | Belá pri Varíne |  | 44.88
Skalité |  | Pod Poľanou č.1,2 |  |  |  | 0.369
| 28 | HGV | vrt | Gbeľany |  | 20
SKV Bytča | 29 | Hliník - Hl. studňa | st. | Bytča | Bytča | 29.67
| 30 | HPV 1 | vrt | Predmier |  | 8
| 31 | HPV 2 | vrt |  |  | 2
| 32 | HVPS-1 | vrt |  |  | 9.5
| 33 | HVPS-2 | vrt |  |  | 9.5
Jablonové | 34 | Javor 1-3, Pod Rohom | pr. | Jablonové | Bytča | 3.65
Hlboké nad Váhom | 35 | Žľaby, Podskalie, Zásičie, Medzihorie, Živá voda | pr. | Hlboké nad Váhom |  | 1.69
Hrabové |  | Hlavina I,II |  | Hrabové |  | 1.22
Kysucké Nové Mesto-Oškerda | 36 | Medzivretenie | pr. | Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | 0.7
Dolný Vadičov | 37 | Pod Steny | pr. | Dolný Vadičov |  | 1.89
Horný Vadičov | 38 | Požeha | pr. | Horný Vadičov |  | 3.24
Lopušné Pažitie | 39 | Pod Steny, Trávniky | pr. | Lopušné Pažitie |  | 2.9
Lodno | 40 | Pod Pálenicou,Dolinky 1-3 | pr. | Lodno |  | 1.94
Terchová | 41 | Krivánska Rizňa | pr. | Terchová | Žilina | 47.6
|  | Uhliská | pr. |  |  | 2.14
|  | Balátovia | pr. |  |  | 2.58
Krasňany | 42 | Dužná | pr. | Krasňany |  | 3.75
Nezbudská Lúčka | 43 | Majer | pr. | Nezbudská Lúčka |  | 1.45
Hričovské Podhradie | 44 | Roháč,Hliniak,Jamky,Záhrady | pr. | Hričovské Podhradie |  | 1.08
Malá Čierna | 45 | Prameň č.1 | pr. | Malá Čierna |  | 0.44
Čičmany | 46 | Hlinisko 1,2 | pr. | Čičmany |  | 1.42
Ďurčiná | 47 | Krákotné,Pod hájikom | pr. | Ďurčiná |  | 1.83
Čadca | 48 | Drahošanka | pr. | Čadca | Čadca | 6.7
Čierne |  | ČS-1,2 | st. |  |  | 0.5
Čierne |  | Pri čerpacej stanici | st. |  |  | 2
SKV Bytča Nivy |  | HVR-14 | st. |  | Veľké Rovné | 12.5
Povrchové zdroje
Vodovod | Vodný zdroj (por. č., názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Kapacita | Poznámka
[l/s]
Korňa | 1 | Korňa - Šľahorka | PO | Korňa | Čadca | 1 | odstavený
Čierne | 2 | U Chovancov, Benčíkov potok | PO | Čierne | Čadca | 2.5
Makov | 3 | Makov-Kopanice | PO | Makov | Čadca | 1.5
Raková Korcháň | 4 | Korcháň | PO | Raková | Čadca | 1
SKV Žilina | 5 | ÚV Nová Bystrica | VN | Nová Bystrica | Čadca | 700

## PVS
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
SKV Gelnica - Jaklovce-Margecany | 1 | Boží dar |  | Gelnica | Gelnica | 1.64
|  | Rozsypaná skala |  |  |  | 1.85
|  | Uhliarska dolina |  |  |  | 0.38
| 2 | Kurtova skala | pr. |  |  | 2.5 | riziko kvalita - zákal, potreba rekonštrukcie
SKV Červený Kláštor – Lechnica | 3 | Majere | st. | Majere | Kežmarok | 0.8 | rozšírenie VZ - v poriadku
SKV Kežmarský | 4 | BTH-1 | st. | Tatranská Kotlina |  | 2.48
SKV Belanský | 5 | Šumivý | pr. | Spišská Belá |  | 45.38
SKV Spišské Podhradie | 8 | Lentoška a Javorek, Jablonov, Rubaniská, Katun, 3 pramene | pr. | Spišské Podhradie | Levoča | 6.19
|  | Dubrava- Žriedlo |  |  |  | 8.4
SKV Spišský (okres Levoča) | 9 | Peklisko | pr. | Levoča |  | 2.5
| 11 | Regrund | pr. |  |  | 1.35
| 12 | Durst | pr. |  |  | 0.41
| 13 | Zwanzingerova dolina | pr. |  |  | 1.36
| 14 | Smrdiace mláky | pr. |  |  | 1.04
| 15 | LDH-3,5,6 Lev. Dolina | vrt |  |  | 17
SKV Tatranský | 16 | Žiakovská Poľana, Kam.mostík | pr. | Poprad | Poprad | 35.2
| 17 | pr. 1, 2, 3, 3A, 7, 8 | pr.
SKV Poprad-Svit | 18 | Nové Okno | pr. |  |  | 107
| 19 | Liptovská Teplička-nad obcou | pr. |  |  | 101.8
| 20 | Macová | pr. |  |  | 95
| 21 | Veľký Brunov | pr. |  |  | 61.7
| 22 | Brunov-bočný | pr. |  |  | 2.3
|  | Malý Brunov | pr. |  |  | 91.4
| 23 | pod Sútokom LT- 6,8,9 | st. |  |  | 60
| 24 | Rovienky LT-15,15A,22 | st. |  |  | 30
| 25 | LT-19,20,21 | st. |  |  | 34
SKV Štôlanský | 26 | 1, 2, 3, 4A, 4B | pr. | Vyšné Hágy | Poprad | 29.01
SKV Smokovce | 27 | prameň Rajner A | pr. | Starý a Nový Smokovec |  | 6.7 | kolísavá výdatnosť, mäkké a agresívne vody
|  | Rajner B | pr. |  |  | 6.7
|  | Starý | pr. |  |  | 11.5
| 28 | nezachytený | pr. |  |  | 12.6
| 29 | N.Smokovec | pr. |  |  | 20.7
| 30 | Sasinkov | pr. |  |  | 2.6
SKV Štrba - Tatranská Štrba | 31 | pr.1,2,3 Šulková | pr. | Štrba |  | 19
| 32 | VTH-1 | vrt |  |  | 0
| 33 | pr.1,2,3 pod Kam.Brodom | pr. |  |  | 12
SKV Lomnica | 34 | Východný A,B, C | pr. | Tatranská Lomnica |  | 13
|  | Nový A,B | pr. |  |  | 2.5
|  | Západný A,B | pr. |  |  | 9.94
SKV Stará Ľubovňa | 35 | Hradné | pr. | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 4.11
SKV Spišský (okres Spišská Nová Ves) | 36 | prameň 1,2 | pr. | Žehra | Spišská Nová Ves | 5.9 | nie je sklupinový vodovod ale samostatný
| 37 | Fleischer, Csáky, Lanovka | pr. | Spišská Nová Ves |  | 42
| 38 | ČS Teplično | vrt | Betlanovce |  | 7.27
SKV Krompachy, Slovinky | 39 | Poráč I, II.A, IIB | pr | Poráč |  | 21.71 | znížená výdatnosť, pr. I. vysychá...
| 40 | PD 1,2 | st. |  |  | 9.5
Prakovce | 41 | Barbora 1 | pr. | Prakovce | Gelnica | 0.6
Žakarovce | 42 | Guzová lúka, Doktorova studňa | pr. | Žakarovce |  | 1.15
| 43 | 1,2 nový | st.
Stará Voda | 44 | prameň | pr. | Stará Voda |  | 0.25
Kluknava | 45 | Sv. Anna | pr. | Kluknava |  | 0.94
Abrahámovce |  | studňa | st. | Abrahámovce | Kežmarok | 0.82 | studňa - 1 l/s - nový VZ
Holumnica | 47 | vrt LZ-2 | vrt | Holumnica |  | 1.36 | vyhovuje
Spišská Stará Ves | 48 | S-1, SH-1 | st. | Spišská Stará Ves |  | 3.81 | vyhovuje
Spišské Hanušovce | 49 | Glembová | pr. | Spišská Hanušovce |  | 1.7 | rizikový - výdatnosť, kvalita
Toporec | 50 | 4 pr. Pustovce | pr. | Toporec |  | 1.86 | rizikový výdatnosť, kapacita
|  |  | vrt |  |  | 0.5
Bijacovce | 52 | pri Krížiku | pr. | Bijacovce | Levoča | 3.98
Brutovce | 53 | prameň 1-3 | pr. | Brutovce |  | 1.35
Dlhé Stráže | 55 | prameň 1,2 | pr. | Dlhé Stráže |  | 1.89
Doľany | 56 | prameň 1-4 | pr. | Doľany |  | 1.21
Levoča časť Závada | 57 | prameň 1-3 | pr. | Levoča časť Závada |  | 0.28
Vernár | 58 | prameň | pr. | Vernár | Poprad | 8.25 | vyhovuje
Gerlachov | 59 | Starý a Nový | pr. | Gerlachov |  | 2.42 | kvalita - agresivita, mäkká voda
| 60 | GH-1 | vrt |  |  | 0.41
Šuňava | 61 | V.Šuňava - pr., N. Šuňava - pr. Piercok | pr. | Šuňava |  | 8.45 | vyhovuje
| 62 | HŠ-2 | vrt |  |  | 1
Jarabina | 63 | Gargašovka | pr. | Jarabina | Stará Ľubovňa | 3.24 | vyhovuje
Veľký Lipník | 64 | Dolinky | pr. | Veľký Lipník |  | 5.7
Vyšné Ružbachy | 65 | pod Kýčerou | pr. | Vyšné Ružbachy |  | 6.41
| 66 | Beatrix | pr. |  |  | 0.19
Rudňany | 68 | banské dielo Zápalenica | presaky | Rudňany | Spišská Nová Ves | 0.63 | rizirko množstvo
Žehra | 69 | Hrisko | pr. | Rudňany |  | 2.71 | riziko množstvo
Spišské Vlachy | 70 | Svätojánske pramene | pr. | Spišské Vlachy |  | 10
Mlynky | 71 | 4 pramene Biele Vody, Havrania dolina | pr. | Mlynky |  | 2.62 | riziko - Havrania dolina - nevyhovujúci vdj
Reľov | 72 | prameň 1, 2 | pr. | Reľov | Kežmarok | 1.08 | riziko, kvalita
Legnava | 73 | prameň 1,2 | pr. | Legnava | Stará Ľubovňa | 1.54
Malý Lipník | 74 | Doktorka | pr. | Malý Lipník |  | 0.81
Veľká Lesná | 75 | Huta | pr. | Veľká Lesná |  | 0.78
Lesnica | 76 | prameň 1,2 | pr. | Lesnica |  | 1.4
Mníšek nad Popradom | 77 | Kače | pr. | Mníšek nad Popradom |  | 0.37 | dve lokality, jedna bez akumulácie riziko - množstvo
Orlov | 78 | Magura, Pod Kapličkou 1,2 | pr. | Orlov | Stará Ľubovňa | 1.41
Ruská Voľa nad Pop. | 79 | Paleničné, Garančová | pr. | Ruská Voľa nad Popradom |  | 0.54 | riziko, kvalita
Starina | 80 | prameň 1 | pr. | Starina |  | 0.8
Šarišské Jastrabie | 81 | prameň ČS Stav,Koščulné, Olenčina a Vesné | pr. | Šarišské Jastrabie |  | 1.03
Šambron | 82 | prameň 1-3 | pr. | Šambron |  | 1.4
T. Matliarte | 83 | pramene Jánošov a bezmenný |  | Vysoké tatry | Poprad | 3.51
Povrchové zdroje
Vodovod | Vodný zdroj (por. č., názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámky
SKV Gelnica - Jaklovce-Margecany | 1 | Perlova dolina | PO | Gelnica | Gelnica | 8.7 | vyhovuje kvalita, chýba akumulácia na UV
SKV Smolník | 2 | Bystrý potok | PO | Smolník |  | 2.34 | riziko kvalita, rekonštr. UV
SKV Červený Kláštor – Lechnica | 3 | potok Lipník | PO | Červený Kláštor | Kežmarok | 0.07 | riziko kvalita, rekonštr. UV
SKV Kežmarský | 4 | Kežmarská Biela Voda | PO | Kežmarok |  | 60
SKV Javorina | 5 | Javorinka | PO | Javorina | Poprad | 4.5
SV Štôlanský | 6 | Veľký Šum | PO | Štôla |  | 0.01
SV Smokovce | 7 | UV potok Štiavnik (Červený potok) | PO | Starý a Nový Smokovec |  | 0.11
SKV Stará Ľubovňa | 8 | Jakubianka | PO | Jakubany | Stará Ľubovňa | 56.73
SKV Podolinec-Lomnička | 9 | Lomnický potok | PO | Podolinec |  | 7.81 | riziko kvalita
SKV Lomnica | 10 | Studený | PO | Tatranská Lomnica | Poprad | 2.84
SKV Spišský (okres SNV) | 11 | Bystrá | PO | Spišské Bystré | Poprad | 60 | chýba akumulácia, nedostatočná úprava
| 12 | Veľká Biela Voda | PO | Hrabušice | Spišská Nová Ves | 57.74 | riziko kvalita, potreba obnovy UV
SKV Krompachy, Slovinky | 13 | (Lacimberský) – Slovinský potok, potok Zelená voda | PO | Krompachy |  | 3.95 | riziko kvalita, potreba rekonštrukcie
Rudňany | 14 | Zimný potok | PO | Rudňany |  | 0.22 | riziko kvalita, potreba rekonštrukcie
Prakovce | 15 | Herlichov potok | PO | Prakovce | Gelnica | 3.97 | riziko kvalita, potreba rekonštrukcie
| 16 | Hutno potok | PO | Helcmanovce |  | 1.98 | riziko kvalita, potreba rekonštrukcie
Žakarovce | 17 | Zlamaný jarok | PO | Žakarovce |  | 0.49 | riziko kvalita, potreba rekonštrukcie
Podbanské | 18 | Kamenistá | PO | Podbanské | Poprad | 0.98 | riziko kvalita, potreba rekonštrukcie
Štrbské Pleso | 19 | Mlynica | PO | Štrbské Pleso |  | 6 | vyhovuje , zvýšená kapacita max 13 l/s
| 20 | Poprad | PO |  |  | 5.55 | UV už nie je záložný VZ

## VVS
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Vodovod | Vodnárenský zdroj (por.č.,názov a druh) |  |  | Kataster obce | Okres | Povolený odber | Poznámka
[l/s]
SKV Bardejov | 1 | Mokroluh I. | vrt | Bardejov | Bardejov | 21.2
| 2 | Mokroluh II. | vrt |  |  | 17
| 3 | 8 studní pod Dúbravou | st. |  |  | 4.3
| 4 | 4 studne Široká | st. |  |  | 1.3
| 5 | Areál ÚV - drény | vrt |  |  | 13.9
| 6 | prameň č. 1 | pr. |  |  | 1.8
Hertnik –Raslavice (Podčergovský SKV) | 7 | COH – 127 | vrt | Fričovce |  | 4.1
SKV Kurima, Dubinné | 8 | HK 1, HK 3 | vrt | Kurima |  | 3.3
SKV Frička, Petrová, Gaboltov | 9 | prameň č. 1 | pr. | Frička |  | 2.7
| 10 | 2 pramene |  | Gaboltov
SKV Mikulášová | 11 | pramenisko Cigľa | pr. | Mikulášová |  | 2.4
SKV Nová Polianka, Varadka | 12 | prameň č.1 | pr. | Nižná Polianka |  | 2
| 13 | prameň RO | pr.
| 14 | prameň č.1 |  | Varadka |  | 0.6
SKV Kobyly, Kľušov, Janovce | 15 | 4 pramene | pr. | Kobyly |  | 0.3
SKV Vyšný Tvarožec, Nižný Tvarožec | 16 | prameň č. 1 | pr. | Vyšný Tvarožec |  | 1
SKV Kružľov, Gerlachov | 17 | R8 | vrt | Kružľov |  | 5.4
| 18 | R10 | vrt
SKV Humenné | 19 | Pod hradom | pr. | Jasenov | Humenné | 9.7
| 20 | pramene 1-3 | pr.
| 21 | Maxima 1-7 | pr. | Porúbka
| 22 | Pod Hruníkom 1, Pod Hruníkom 2 | pr.
| 23 | Piesky | pr.
| 24 | Rúbanisko 1, Rúbanisko 2 | pr. | Chlmec
| 25 | Pod Chonom 1, Pod Chonom 2 | pr.
| 26 | Blaciny 1-3 | pr.
| 27 | Lúky | pr.
SKV Medzilaborce | 28 | Vydraň I-III | st. | Medzilaborce | Medzilaborce | 8.7
SKV Olšinkov, Výrava | 29 | prameň č.1 | pr. | Olšinkov |  | 0.9
SKV Kvačany-Bajerov | 30 | Osičie | pr. | Kvačany | Prešov | 1.5
SKV Tulčicko-Terniansky | 31 | Pod Čonkašom, Pod Haľagošom | pr. | Chmeľovec |  | 0.1
SKV Okružná Trnkov | 32 | Pod Poľanou, Pod Dubovu horu | pr. | Okružná |  | 1
SKV Poruba, Nemcovce, Lipníky | 33 | Borovník 1–6 | pr. | Šarišská Poruba |  | 1.8
SKV Klenov, Miklušovce | 34 | Staré Bystré | pr. | Klenov |  | 1.4
SKV Prešov | 35 | studne I. – II. Sabinov | st. | Sabinov | Sabinov | 20.5
| 36 | Brezovica CS 1,2 | st. | Brezovica |  | 31.2
|  | Brezovica I. S-1,2,3 |  |  |  | 15.6
|  | Brezovica II. S-4,5,6 |  |  |  | 7.8
|  | Brezovica III. S-7-10 |  |  |  | 31.2
|  | Brezovica IV. T-5-7 |  |  |  | 7.8
|  | Brezovica I.A T-1-4 |  |  |  | 15.6
| 37 | Brezovička T- 8–1 | vrt | Brezovička |  | 22.8
| 38 | S – 11 až 14 | vr | Krivany |  | 24.9
| 39 | HL 4 až 9 | vrt | Lipany |  | 9
| 40 | Hlavný prameň a Miestny prameň | pr. | Vyšný Slavkov | Levoča | 65.7
Sk.v. Zemplínske Hámre - Snina - Pichne | 41 | 5 prameňov | pr. | Zemplínske Hámre | Snina | 1.4
| 42 | studňa | st.
SKV Stropkov, Breznica | 43 | Zimný prameň I, II | pr. | Bokša | Stropkov | 4
SKV Miňovce, Turany, Nová Kelča | 44 | RVD 7,15,16 | st. | Miňovce |  | 3.6
SKV Potoky, Duplín | 45 | Hučok, Čurok | pr. | Potoky |  | 1.2
SKV Havaj, Makovce | 46 | HV-3A | st. | Havaj |  | 0 | upravovaný
Sk.v. Nižná Jedľová - Vyšná Jedľová | 47 | prameň č.1 | pr. | Vyšná Jedľová | Svidník | 1
SKV Jurkova Voľa- Orlíky | 48 | 2 pramene | pr. | Jurkova Voľa |  | 1.1
SKV Krajná Poľana - Komárnik | 49 | KP-1, 4 | st. | Krajná Poľana |  | 6.3
SKV Hermanovce - Bystré | 50 | 11 prameňov | pr. | Hermanovce | Vranov nad Topľou | 0.9
SKV Domaša | 51 | KB –1, 2, 3 | st. | Slovenská Kajňa |  | 13.3
SKV Petrovce--Hanušovce | 52 | Medvedza | pr | Petrovce |  | 7.4
| 53 | Zlámaná Debra | pr
SKV Sobrance | 54 | VH-16 | vrt | Vojnatina | Sobrance | 19.2
| 55 | HVZ 21 | vrt | Tibava |  | 22.5
| 56 | HVZ-6 | vrt | Hlivištia |  | 3.1
| 57 | Temľová pramene | pr. | Priekopa |  | 6.8
| 58 | Syrový, Kamenistý | pr | Koňuš |  | 4.9
| 59 | Toroškov | pr | Krčava |  | 0.83
SKV Michalovce | 60 | HVZ–1,3,4,5 | vrt, pr. | Remetské Hámre | Michalovce | 65
| 61 | HVZ–8, HB-2 | vrt | Baškovce |  | 17
| 62 | S-1B,2,3, LT-1,2,3 | vrt | Lastomir |  | 210 | vyradiť
| 63 | TH 4-6 | vrt | Topoľany |  | 56.7
| 64 | HK-3, 7 | st. | Kaluža |  | 2.8
| 65 | HK – 5,6 | vrt | Klokočov |  | 28.4
| 67 | HKJ 2, 3; HVZ-10 | pr. | Oreské |  | 2.8
|  | Močidlá | pr. |  |  | 3.5
|  | Termoska | pr. |  |  | 2.42
| 68 | Vyšné Turé, Nižné Turé | vrt | Markovce |  | 0 | nevyužívaný
SKV Vyš.Nemecké-Lekárovce | 71 | S-1,5 NS-2,4 | st. | Lekárovce | Sobrance | 0
| 72 | S-1,3,4,5 | st | Pinkovce |  | 0
Laškovce | 73 | LA -1 | st. | Laškovce | Michalovce | 1.48 | nevyužívaný
Kusín | 74 | HKJ–1 | st. | Kusín |  | 9
SKV Vyš.Nemecké-Lekárovce | 75 | HVN-1,HVZ-18 | st. | Vyšné Nemecké | Sobrance | 4.3
Sk.v. Kečovo - Dlhá Ves | 76 | Malá vyvieračka | pr. | Kečovo | Rožňava | 1.73
Rožňavský SKV | 77 | Pistrang | pr. | Slavec |  | 59.93
| 78 | S-4 | vrt |  |  | 10
| 79 | R-12, R-12/A, R-12D | vrt |  |  | 10.7
| 80 | GP - 1A | st. | Plešivec |  | 10
| 81 | HR-1 | vrt | Brzotín |  | 15
SKV Koceľovce, Roštár, Štitnik | 82 | prameň Spring | pr. | Koceľovce |  | 1.9
| 83 | Dolina | pr. | Štítnik |  | 3.4
| 84 | Starý mlyn | pr.
SKV Michalovce | 85 | HL–1 | vrt | Ložín | Michalovce | 5.5
SKV Strážske | 86 | L-1 | vrt | Lesné |  | 4.5 | nevyužívaný
SKV Pobodrožsko – Boťanský | 87 | S1,3,4,7,8,10 | vrt | Boťany | Trebišov | 0 | treba úpravu
|  | S-2,5,6,9 | vrt |  |  | 0
|  | SH-3,4 | vrt |  |  | 34.6
| 88 | SH–1,2,5,6,7 | vrt |  |  | 87.8 | nevyužívané
| 89 | S3, ZS1,H2-N,ZS | vrt | Slovenské Nové Mesto |  | 76.9
SKV Sečovce, Trebišov | 90 | S - 3, 4 | st. | Dargov |  | 15
SKV Kalša-Slivník-Kuzmice | 91 | SHJ-23, VMH-4, KH-3 | st. | Kalša | Košice-okolie | 2
SKV Kráľovce-Ploské, Rozhanovce | 92 | V-2 | st. | Vajkovce |  | 9.3 | stárnutie vrtu a pokles Q
SKV N.Myšľa-Ždaňa | 93 | Koscelek | pr. | Nižná Myšľa |  | 4.8
Košický SKV | 94 | Drienovec | pr. | Drienovec |  | 180 | rizikový STN, nevyhovuje Sb
| 95 | Turňa | pr. | Turňa nad Bodvou |  | 80
| 96 | Teplá voda | pr. | Dvorníky-Včeláre |  | 0 | vyradiť
| 97 | DV 11, S2 | vrt |  |  | 28.7
| 98 | ZV1, ZV2, PRH2, PRH1, MN128 | vrt | Péder |  | 48
| 99 | Sokoľ ČS | vrt | Sokoľ |  | 50 | vyradiť
| 100 | Tepličany ČS | vrt | Tepličany |  | 50 | vyradiť
| 101 | Šugovské pramene | pr. | Medzev |  | 9
| 102 | Teplica | pr. | Jasov |  | 4
| 103 | Čermeľ - 28 prameňov | pr. | Košice | Košice | 34
| 104 | pri Hornáde, stará ÚČS | st. | Košice-Ťahanove |  | 0 | vyradiť
Kavečany | 105 | Pstružník I - II | pr. | Košice-Kavečany |  | 4.5
Muránska Huta | 106 | Bobačka | pr. | Muránska Huta | Revúca | 5.5
SKV Muránsky | 107 | Pod hradom | pr. | Muráň |  | 48
| 108 | Tisovec horný | pr. | Mránska Lehota |  | 18
| 109 | Tisovec dolný | pr. |  |  | 18
| 110 | SHM 1–A | vrt | Muráň |  | 28
Juskova Voľa | 112 | prameň č.1 | pr. | Juskova Voľa | Vranov n. Topľou | 0
Michalok | 113 | 2 pramene | pr. | Michalok |  | 0
Husak | 114 | Jaškov | pr. | Husak | Sobrance | 0.2
Remetské Hámre | 115 | Pod Lysakom | pr. | Remetské Hámre |  | 0.8
| 116 | HVZ-1,2,3 | vrt |  |  | 28
Kolibabovce | 117 | KO-1 | vrt | Kolibabovce |  | 1.4
Koromľa | 118 | Potočky | pr. | Koromľa |  | 0.6
| 119 | HK-1 | vrt |  |  | 2
Komárov | 120 | vrt č.1 | vrt | Komárov | Bardejov | 1.7
Becherov | 121 | 2 pramene | pr. | Becherov |  | 2.1
Hažlin | 122 | 7 prameňov | pr. | Hažlin |  | 1.8
Chmeľová | 123 | prameň č.1 | pr. | Chmeľová |  | 1.8
Smilno | 124 | prameň č.1 | pr. | Smilno |  | 1.1
Stebník | 125 | HS-1 | vrt | Stebník |  | 1.7
Hrabské | 126 | 6 prameňov | pr. | Hrabské |  | 1.3
Lenartov | 127 | prameň č.1 | pr. | Lenartov |  | 1.8
Malcov | 128 | COH - 4 | vrt | Malcov |  | 6.5
Mokroluh | 129 | MO-1,2 | st. | Mokroluh |  | 3
Šiba | 130 | COH 17 | vrt | Šiba |  | 4.5
| 131 | 2 pramene | pr. |  |  | 0
Tarnov | 132 | prameň č.1 | pr. | Tarnov |  | 0.9
Tročany | 133 | vrt č.2 | vrt | Tročany |  | 1.4
Vyšný Kručov | 134 | 6 prameňov | pr. | Vyšný Kručov |  | 0.5
Snakov | 135 | prameň č.1 | pr. | Snakov |  | 0
Kurov | 136 | 5 prameňov a pr. Mirošov | pr. | Kurov |  | 0
Hervartov | 137 | 3 pramene | pr. | Hervartov |  | 0
Krivé | 138 | prameň č.1 a pr. Pod Majerom | pr. | Krivé |  | 0
Harhaj | 139 | 3 pramene | pr. | Harhaj |  | 0
Vaniškovce | 140 | VK 3 | vrt | Vaniškovce |  | 0.5
Rokytov | 141 | RO1, RO2 | vrt | Rokytov |  | 1.7
Oľšavce | 142 | 2 pramene | vrt | Oľšavce |  | 0.3
Hutka | 143 | 3 pramene | pr. | Hutka |  | 0.4
Poliakovce | 144 | HP-1 | vrt | Poliakovce |  | 2.2
| 145 | 2 pramene | pr. |  |  | 0.3
Sveržov | 146 | prameň č.1, 2, Lapinka | pr. | Sveržov |  | 0
|  | Sveržov studňa | st. |  |  | 1.5
Kalinov | 147 | prameň č.1,2 | pr. | Kalinov | Medzilaborce | 0.4
Svetlice | 148 | Čašečky | pr. | Svetlice |  | 0.8
|  | Svetlice vrt HSV-1 | vrt |  |  | 0.2
Gočaltovo | 149 | prameň č.1, prameň nový | pr. | Gočaltovo | Rožňava | 0.35
Ochtiná | 150 | Breziny | pr. | Ochtiná |  | 1
Silica | 151 | Ardočka | pr. | Silica |  | 0.7
Krasnohorské Podhradie | 152 | prameň nový | pr. | Krasnoh. Podhradie |  | 2
Nižná Slaná | 153 | Tri studne | pr. | Nižná Slaná |  | 1.5
| 154 | Štôlňa | pr. |  |  | 2.7
Dobšinská Maša | 155 | Krucký flek starý a nový | pr. | Dobšinská Maša |  | 0.7
Gočovo | 156 | Lipová studňa | pr. | Gočovo |  | 1.2
Kobeliarovo | 157 | Doliny | pr. | Kobeliarovo |  | 1.2
Vlachovo | 158 | Stromiš | pr. | Vlachovo |  | 1.9
Ardovo | 159 | prameň č.1 | pr. | Ardovo |  | 0.2
Bohúňovo | 160 | VT-1 | vrt | Bohúňovo |  | 0.8
Bôrka | 161 | Biela voda | pr. | Bôrka |  | 1
Brdárka | 162 | prameň Vrbiny | pr. | Brdárka |  | 2.5
Gemerská Hôrka | 163 | Hlavný | pr. | Gemerská Hôrka |  | 8.6 | nevyužívaný
|  | HGH-1 | vrt
Čierna Lehota | 164 | Židovka 1, 2 | pr. | Čierna Lehota |  | 0.6
Dedinky | 165 | Urbánka | pr. | Dedinky |  | 0.5
Hrhov | 166 | Veľká Hlava | pr. | Hrhov |  | 4.9
|  | RHV-14 | vrt |  |  | 0 | nevyužívaný
Henckovce | 167 | prameň č.1 | pr. | Henckovce |  | 1.4
Hanková | 168 | Hlboké | pr. | Hanková |  | 0.2
Honce | 169 | Gerlach, Lazec 1, Lazec 2, Stenkova dolina | pr. | Honce |  | 0.8
Jablonov nad Turňou | 170 | Eveteš | pr. | Jablonov |  | 0.8 | rizikový
Hrušov | 171 | Mezeš | pr. | Hrušov |  | 0.8
Kunová Teplica | 172 | Teplý prameň | pr. | Kunová Teplica |  | 1
Lipovník | 173 | Studená studňa | pr. | Lipovník |  | 0.5
Lúčka | 174 | Vápenný, Ergeto, Včelinec | pr. | Lúčka |  | 0.6
Silická Brezová | 175 | Klincová studňa | pr. | Silická Brezová |  | 2.9
Stratená | 176 | Rinná | pr. | Stratená |  | 1.6
Dobšiná | 177 | Danková 1, Danková 3, Zimná voda, Sontagspring | pr. | Dobšiná |  | 22.5
Silická Jablonica | 178 | Strašná studňa | pr. | Silická Jablonica |  | 1
Vojtovce | 179 | prameň č.1 | pr. | Vojtovce | Stropkov | 0
Nižná Olšava | 180 | RDV 11, RDV 1 | vrt | Nižná Olšava |  | 0
Baňa | 181 | prameň č.1 | pr. | Baňa |  | 0.9
Bukovce | 182 | 3 pramene, vrt HB-1 | pr., vrt | Bukovce |  | 0.8
Jakušovce | 183 | prameň č.1 | pr. | Jakušovce |  | 0.1
Chotča | 184 | CH–1 | vrt | Chotča |  | 0.5
Modrá nad Cirochou | 185 | kpt. Nálepku | pr. | Modrá n. Cirochou | Humenné | 0
Hankovce | 186 | prameň č.1 | pr. | Hankovce |  | 0
Nižné Ladičkovce | 187 | studňa č.1 | vrt | N. Ladičkovce |  | 0
Vyšné Ladičkovce | 188 | 4 pramene | pr. | V. Ladičkovce |  | 0
Gruzovce | 189 | Pod huru | pr. | Gruzovce | Humenné | 0.2
Rokytov | 190 | 2 vrty | vrt | Rokytov |  | 0
Adidovce | 191 | studňa č.1 | st. | Adidovce |  | 1.9
Sk.v. Šarišské Dravce | 192 | HGU–3 | vrt | Šarišské Dravce | Sabinov | 0
| 194 | Pod Čiernou horou, Piatoška | pr | Poloma |  | 0.4
Ľutina | 193 | Merlova, V Pálenici | pr. | Ľutina |  | 0.5
Svidník | 195 | Vápniská | pr. | Vápniská | Svidník | 1.9
Giraltovce | 196 | GT-2, GT-3 | vrt | Giraltovce |  | 5.2 | nevyužívaný
Hrabovčík | 197 | prameň č.1, Vergrub | pr. | Hrabovčík |  | 0
Vyšný Mirošov | 198 | 4 pramene | pr. | Vyšný Mirošov |  | 0
Kružľová | 199 | 4 pramene | pr. | Kružľová |  | 0
Dubová | 200 | 3 pramene | pr. | Dubová |  | 0
Mestisto | 201 | prameň č.1 | pr. | Mestistko |  | 0
Kurimka | 202 | prameň č.1, Pod Kopanicou | pr. | Kurimka |  | 0.8
Nová Polianka | 203 | prameň č.1 | pr. | Nová Polianka |  | 0
Svidnička | 204 | prameň č.1 | pr. | Svidnička |  | 0
Vagrinec | 205 | prameň č.1 | pr. | Vagrinec |  | 0
Kapišová | 206 | HVS 1, studňa č.1 | st. | Kapišová |  | 0
Ladomírová | 207 | S1, L2 | st. | Ladomírová |  | 0
Kuková | 208 | 3 pramene | pr. | Kuková |  | 2.2
Zlatá Idka | 209 | St. Štôlňa, St. Štôlňa I. | pr. | Zlatá Idka | Košice-okolie | 0
| 210 | Brauner | pr. |  |  | 1.5
Dvorníky | 211 | Ritkáš 1, Ritkáš 2 | pr. | Dvorníky |  | 0.6
Mudrovce | 212 | Kútov | pr. | Mudrovce |  | 0.19
Sokoľ | 213 | prameň č.1 | pr. | Sokoľ |  | 0
| 214 | Malina | pr. |  |  | 0
Kysak | 215 | Horný, Dolný | pr. | Kysak |  | 1.8
| 216 | HH-37 | vrt |  |  | 2.7
Slanec | 217 | H - 1 | vrt | Slanec |  | 6
Skároš | 218 | VMH – 2 - studňa II | st. | Skároš |  | 4.4
Veľká Lodina | 219 | Záhumnie | pr. | Veľká Lodina |  | 0.5
Slanské Nové Mesto | 220 | prameň č.1 | pr. | Slanské Nové Mesto |  | 1
Malá Lodina | 221 | Starý prameň | pr. | Malá Lodina |  | 0.4
| 222 | Nový prameň | pr. |  |  | 0.2
Vyšný Klatov | 223 | 5 prameňov | pr. | Vyšný Klatov |  | 0.8
Nižná Kamenica | 224 | 6 prameňov | pr. | Nižná Kamenica |  | 1.2
Košická Belá, RO | 225 | Kuzmová I, Kuzmová II, Lieskovec | pr. | Košická Belá |  | 1.8
Rákoš | 226 | prameň č.1 | pr. | Rákoš |  | 0
Košické Olšany | 227 | 2 pramene | pr. | Košické Olšany |  | 1
| 228 | Galafruit | vrt |  |  | 0.8
Košické Hámre | 229 | prameň č.1 | pr | Košické Hámre |  | 0.4
Lúčina | 230 | 4 pramene | pr. | Lúčina | Prešov | 1.4
Tuhrina | 231 | Pod Lysou, Pod Okrúhlou | pr. | Tuhrina |  | 0.4
Lesíček | 232 | Chabzová | pr. | Lesíček |  | 0.4
Ruská Nová Ves | 233 | Šašková, Ľadová, Popova Pod ostrú | pr. st. | Ruská Nová Ves |  | 0
Žehňa | 234 | Stavenec, Pod horucu, Dluha | pr | Žehňa |  | 2
Mirkovce | 235 | Baračky, Sobrana | pr. | Mirkovce |  | 0.4
Varhaňovce | 236 | Hruny, Lazy, Pod Skalkou | pr. | Varhaňovce |  | 1.4
| 237 | Šaritaňa | pr.
Sk.v. Bretejovce - Janovík - OÚ | 239 | vrt č.1 | vrt | Lemešany |  | 1.5
Podhradík | 240 | Zimná studňa, Hruny | pr. | Podhradník |  | 0.9
Hrabkov | 241 | Tri studničky | pr. | Hrabkov |  | 1.8
Ličartovce | 243 | VSL-1 | vrt | Ličartovce |  | 2.7
Ulič | 244 | 3 studne | st. | Ulič | Snina | 2.7
Kravany | 245 | 2 pramene | pr. | Kravany | Trebišov | 1
Rákoš | 246 | Rakýs, Jazviná | pr. | Rákoš | Revúca | 1
Dlhé nad Cirochou | 249 | Košariská | pr. | Dlhé nad Cirochou |  | 6
Strihovce - OÚ | 250 | prameň č.1 | pr. | Strihovce |  | 1
Sk.v. Prešov | 251 | Šarišský hrad - studňa 1-15 | st. | Veľký Šariš | Prešov | 25
Nižný Mirošov | 252 | vrt HV-2 | vrt | Nižný Mirošov | Svidník | 1.4
SKV Stropkov-Breznica | 253 | S-2 | vrt | Stropkov | Stropkov | 5.8
Giglovce | 254 | prameň | pr. | Giglovce | Vranov nad Topľou | 0.2
Sk.v. Jasenovce-Giglovce | 255 | prameň Dubač | pr. | Jasenovce |  | 0.2
| 256 | prameň Gurda | pr. |  |  | 0.2
Staré | 258 | Jaškov | pr. | Staré | Michalovce | 0.9
Petrovce | 259 | PH-1 | vrt | Petrovce | Sobrance | 3
Povrchové zdroje
Hertnik –Raslavice (Podčergovský SKV) | 1 | Vieska | PO | Hertnik | Bardejov | 10
SKV Kobyly, Kľušov, Janovce | 2 | Hrabovec | PO | Kľušov | Bardejov | 6
Bardejov | 3 | Topľa | PO | Bardejov | Bardejov | 113
SKV Humenné | 4 | Rika | PO | Kamienka | Humenné | 130
SKV Medzilaborce-Vydraň-Krásky Brod | 5 | Danová potok | PO | Danová | Medzilaborce | 12
SKV Prešov | 6 | VN Starina | VN | Starina | Prešov | 70
SKV Snina | 7 | Čierny, Barnov, Hybkaňa | PO | ÚV Zemplinské Hámre | Snina | 30
SKV Sečovce, Trebišov | 8 | VN Starina | VN | Starina | Trebišov | 100
SKV Vranov nad Topľou, Hencovce | 9 | VN Starina | VN | Vranov n. T. | Vranov n. T. | 95
SKV Košice | 10 | VN Starina | VN | Starina | Košice | 400
| 11 | Bodva, Zlatná | PO | Medzev | Košice-okolie | 200
| 12 | VN Bukovec | VN | Bukovec |  | 350 | rizikový zdroj
Snina + Humenné (okres) | 13 | VN Starina | VN | Starina | Snina + Humenné | 235
Michalovce (okres) |  | VN Starina |  | Starina | Michalovce | 60
Poproč | 14 | potok Zabava a Hájny | PO | Poproč | Košice-okolie | 0 | rizikový
Herľany | 15 | Svinický a Medvedí potok | PO | Herľany |  | 1.6
Sigord (rekr. obl.) | 16 | Sigordský potok (Štavica) | PO | Sigord | Prešov | 1.5
Ubľa | 17 | Brusný potok | PO | Ubľa | Snina | 8 | rizikový
SKV Hermanovce - Bystré | 18 | Starý jarok | PO | Hermanovce | Vranov nad Topľou | 3.2
SKV Sobrance | 14 | Žiarovnica | PO | Hlivištia | Sobrance | 5
SKV Stropkov, Breznica | 15 | Zimný potok | PO | Bokša | Stropkov | 8